Abschlussredaktion LgBestMod 1.1

# Klärungsbedarf Fach-AG Wasser, Abwasser

Offene oder unklare Formulierungen in den Beschreibungen und Erfassungsregeln

|  |  |
| --- | --- |
| **Klasse** | **Anmerkung** |
| UP\_Drossel | Erfassungsregel/OGH-Genauigkeit:  Ist es korrekt, dass bei dieser Klasse keine für den Höhenbezug formuliert ist und keine OGH-Genauigkeit vorgegeben ist? |
| UP\_Pumpe | Attributbeschreibung:  Bitte die Attribute "GesamteFoerderhoehe" und "Leistung" so beschreiben, dass die Bedeutung der Attribute erläutert wird. Die Beschreibung des Textformates ist überflüssig. |
| UP\_Rechen | Erfassungsregel/OGH-Genauigkeit:  Ist es korrekt, dass bei dieser Klasse keine für den Höhenbezug formuliert ist und keine OGH-Genauigkeit vorgegeben ist? |
| UP\_SchieberAbwasser | Erfassungsregel/OGH-Genauigkeit:  Ist es korrekt, dass bei dieser Klasse keine für den Höhenbezug formuliert ist und keine OGH-Genauigkeit vorgegeben ist?  Attributbeschreibung:  Bitte die unterklassespezifischen Attribute so beschreiben, dass die Bedeutung der Attribute erläutert wird. Die Beschreibung des Textformates ist überflüssig. |
| UP\_Sieb | Erfassungsregel/OGH-Genauigkeit:  Ist es korrekt, dass bei dieser Klasse keine für den Höhenbezug formuliert ist und keine OGH-Genauigkeit vorgegeben ist? |
| UP\_WehrUndUeberlauf | Erfassungsregel/OGH-Genauigkeit:  Ist es korrekt, dass bei dieser Klasse keine für den Höhenbezug formuliert ist? Eine OGH-Genauigkeit ist angegeben.  Attributbeschreibung:  Bitte die unterklassespezifischen Attribute so beschreiben, dass die Bedeutung der Attribute erläutert wird. Die Beschreibung des Textformates ist überflüssig. |
| UF\_Klaeranlage | Attributbeschreibung:  Beschreibung "Einwohnerwerte": Bemerkung zur Textdarstellung entfernen,  Erfassungsvorgaben zu "KlaeranlageFunktion" fehlt |
| BF\_Versickerungsanlage | Attributbeschreibung:  Attribute "Grundflaeche" und "Speichervolumen": Hinweis auf Textformat ist überflüssig |
| UF\_RohrRigolenversickerung | Erfassungsregel/OGH-Genauigkeit:  Ist es korrekt, dass bei dieser Klasse keine für den Höhenbezug formuliert ist und keine OGH-Genauigkeit vorgegeben ist? |
| UF\_Versickerungsflaeche | Erfassungsregel/OGH-Genauigkeit:  Ist es korrekt, dass bei dieser Klasse keine für den Höhenbezug formuliert ist und keine OGH-Genauigkeit vorgegeben ist? |
| UP\_KOPVersickerungsschacht | Attributbeschreibung:  Attribut "Speichervolumen": Hinweis auf Textformat ist überflüssig |
| UP\_SMPSchachtAbwasser | Attributbeschreibung:  Ist der zweite Satz bei Attribut "Funktion" doppelt? Es klingt nah einer alternativen Formulierung zum ersten Absatz. |
| UL\_Druckleitung | Attributbeschreibung:  Erfassungsvorgaben (Erfassungspflicht, Darstellung im Plan) zu "Nenndruck" fehlt |
| UP\_LeitungsHaltungspunktAbwasser | Attributbeschreibung:  Erfassungsvorgaben (Erfassungspflicht, Darstellung im Plan) zu „Gelaendehoehe“ fehlt |
| UL\_Wasserleitung | Attributbeschreibung:  Erfassungsvorgaben (Erfassungspflicht, Darstellung im Plan) zu „Druckbereich“ „Funktion“ unvollständig |
| BF\_Versickerungsanlage | Attributbeschreibung:  Attribute "Grundflaeche", "Speichervolumen": Bemerkung zur Textdarstellung entfernen. |