## Datenvervollständigung
Objektarten der BFR Verm |  |  | Datenbedarf WS Bestand (hier in Kopie zur Information) | notwendige Erfassungsgenauigkeit | Priorität der Datenerfassung
Folie | Nr., | Objektart | Vereinigungsmenge
800 | Vermessung
800 | 3100 | Aufnahmepunkt, liegenschaftsbezogen (LAP) | x | terrestrisch | zwingend notwendig
800 | 3200 | Höhenfestpunkt, liegenschaftsbezogen (LHP) | x | terrestrisch | zwingend notwendig
800 | 3300 | Kombinierter Lage- und Höhenfestpunkt, liegenschaftsbezogen (KLHP) | x | terrestrisch | zwingend notwendig
800 | 3400 | Sicherungspunkt, liegenschaftsbezogen (LSP) | x | terrestrisch | zwingend notwendig
800 | 3450 | Polygonpunkt, liegenschaftsbezogen
800 | 3460 | Sondernetzpunkt, liegenschaftsbezogen
800 | 3501 | Grenzpunkt, vermarkt | x | keine Angabe | projektbezogen notwendig
800 | 3502 | Grenzpunkt, unvermarkt | x | keine Angabe | projektbezogen notwendig
800 | 3503 | Grenzpunkt, allgemein | x | keine Angabe | projektbezogen notwendig
800 | 4000 | Trigonometrischer Punkt (TP) | x | keine Angabe | projektbezogen notwendig
800 | 4002 | Trigonometrischer Punkt (TP), Exzentrum
800 | 4100 | Aufnahmepunkt (AP) | x | keine Angabe | projektbezogen notwendig
800 | 4200 | Kleinpunkt
800 | 4300 | Sicherungspunkt
800 | 4400 | Nivellementspunkt (NivP) | x | terrestrisch | zwingend notwendig
800 | 4500 | Flurstück | x | terrestrisch | zwingend notwendig
800 | 4600 | Gemarkung | x | terrestrisch | zwingend notwendig
801 | Geländeoberfläche
801 | 3011 | Höhenpunkt, Geländeoberfläche | x | terrestrisch | projektbezogen notwendig
801 | 3100 | Böschung | x | terrestrisch | zwingend notwendig
801 | 4001 | Höhenlinie 20 m | x | terrestrisch | projektbezogen notwendig
801 | 4002 | Höhenlinie 10 m | x | terrestrisch | projektbezogen notwendig
801 | 4003 | Höhenlinie 5 m | x | terrestrisch | projektbezogen notwendig
801 | 4004 | Höhenlinie 1 m | x | terrestrisch | projektbezogen notwendig
801 | 4005 | Höhenlinie 0,5 m | x | terrestrisch | projektbezogen notwendig
801 | 4006 | Höhenlinie 0,25 m | x | terrestrisch | projektbezogen notwendig
802 | Gewässer
802 | 3005 | Wasserspiegelhöhe | x | nicht terrestrisch | projektbezogen notwendig
802 | 3010 | Sohlhöhe, Gewässer | x | terrestrisch | projektbezogen notwendig
802 | 3099 | Höhenpunkt, Gewässer | x | terrestrisch | projektbezogen notwendig
802 | 3105 | Fließgewässer, flächenförmig | x | nicht terrestrisch | zwingend notwendig
802 | 3110 | Fließgewässer, linienförmig | x | nicht terrestrisch | zwingend notwendig
802 | 3115 | trockener Graben, flächenförmig | x | nicht terrestrisch | zwingend notwendig
802 | 3120 | trockener Graben, linienförmig | x | nicht terrestrisch | zwingend notwendig
802 | 3125 | Kanal, unschiffbar | x | nicht terrestrisch | zwingend notwendig
802 | 3130 | Quelle, punktförmig | x | terrestrisch | projektbezogen notwendig
802 | 3132 | Quelle, flächenförmig | x | nicht terrestrisch | projektbezogen notwendig
802 | 3135 | Stehendes Gewässer | x | nicht terrestrisch | zwingend notwendig
802 | 3140 | Einlass / Auslass | x | terrestrisch | projektbezogen notwendig
802 | 3150 | Durchlass, flächenförmig | x | terrestrisch | zwingend notwendig
802 | 3160 | Durchlass, linienförmig | x | terrestrisch | zwingend notwendig
802 | 3505 | Stauanlage | x | nicht terrestrisch | zwingend notwendig
802 | 3510 | Staumarke | x | terrestrisch | keine Angabe
809 | Allgemeine Topographie
809 | 3005 | Topographisches Objekt, flächenförmig | x | terrestrisch | projektbezogen notwendig
809 | 3010 | Topographisches Objekt, linienförmig | x | terrestrisch | projektbezogen notwendig
809 | 3015 | Topographisches Objekt, punktförmig | x | terrestrisch | projektbezogen notwendig
809 | 3099 | Höhenpunkt, Allgemeine Topographie | x | terrestrisch | projektbezogen notwendig
809 | 3335 | Sichtschutzwand | x | terrestrisch | projektbezogen notwendig
809 | 3340 | Geländer | x | terrestrisch | projektbezogen notwendig
809 | 3605 | Stützmauer / -wand, linienförmig | x | terrestrisch | zwingend notwendig
809 | 3608 | Stützmauer / -wand, flächenförmig | x | terrestrisch | zwingend notwendig
809 | 3610 | Spundwand | x | terrestrisch | zwingend notwendig
809 | 3905 | Treppe | x | terrestrisch | zwingend notwendig
809 | 3910 | Spindel- / Wendeltreppe, flächenförmig | x | terrestrisch | zwingend notwendig
809 | 3915 | Spindel- / Wendeltreppe, punktförmig | x | terrestrisch | zwingend notwendig
809 | 3920 | Stufe, flächenförmig | x | terrestrisch | zwingend notwendig
809 | 3925 | Stufe, linienförmig | x | terrestrisch | zwingend notwendig
809 | 3930 | Podest / Sockel | x | terrestrisch | zwingend notwendig
809 | 3940 | Rampe | x | terrestrisch | zwingend notwendig
809 | 4200 | Sitzgruppe, punktförmig
809 | 4203 | Sitzgruppe, flächenförmig | x | terrestrisch | keine Angabe
809 | 4205 | Sitzbank, punktförmig
809 | 4208 | Sitzbank, linienförmig | x | terrestrisch | keine Angabe
809 | 4210 | Tisch
809 | 4215 | Briefkasten | x | keine Angabe | keine Angabe
809 | 4218 | Postverschlussbehälter
809 | 4220 | Fahnenmast | x | terrestrisch | projektbezogen notwendig
809 | 4225 | Fahrradstand, flächenförmig | x | terrestrisch | zwingend notwendig
809 | 4228 | Fahrradstand, linienförmig
809 | 4230 | Fahrradstand, punktförmig
809 | 4235 | Kartenlesegerät | x | nicht terrestrisch | zwingend notwendig
809 | 4240 | Streugutbox | x | terrestrisch | projektbezogen notwendig
809 | 4250 | Abfallbehälter | x | terrestrisch | projektbezogen notwendig
809 | 4260 | Versorgungsautomat | x | nicht terrestrisch | zwingend notwendig
809 | 4270 | Anschlagsäule, allgemein
809 | 4280 | Blumenkübel, allgemein | x | terrestrisch | keine Angabe
809 | 4290 | Gitterrost | x | nicht terrestrisch | projektbezogen notwendig
809 | 4300 | Schwemmsperre | x | keine Angabe | keine Angabe
809 | 4360 | Wettergarten | x | terrestrisch | zwingend notwendig
809 | 4370 | Temperaturfühler
809 | 4380 | Niederschlagmesser | x | nicht terrestrisch | zwingend notwendig
809 | 4390 | Druckmesser
809 | 4400 | Windmesser
809 | 4410 | Wetterstation | x | terrestrisch | zwingend notwendig
809 | 4420 | Leiter | x | nicht terrestrisch | projektbezogen notwendig
809 | 4430 | Findling | x | terrestrisch | projektbezogen notwendig
809 | 4440 | Kran, punktförmig | x | terrestrisch | zwingend notwendig
809 | 4450 | Kran, flächenförmig | x | terrestrisch | zwingend notwendig
809 | 4460 | Freistehendes Objekt | x | terrestrisch | projektbezogen notwendig
809 | 4605 | Denkmal, -anlage | x | terrestrisch | projektbezogen notwendig
809 | 4610 | Denkmal, Statue | x | terrestrisch | projektbezogen notwendig
809 | 4615 | Kunstwerk, punktförmig | x | terrestrisch | projektbezogen notwendig
809 | 4618 | Kunstwerk, flächenförmig | x | terrestrisch | projektbezogen notwendig
809 | 4620 | Springbrunnen, Zierbrunnen | x | terrestrisch | zwingend notwendig
809 | 4630 | Befestigte Flächen, außerhalb Straßen | x | terrestrisch | zwingend notwendig
810 | Nutzungseinheiten
810 | 3105 | Technischer Bereich | x | nicht terrestrisch | projektbezogen notwendig
810 | 3125 | Sanitätsbereich | x | nicht terrestrisch | projektbezogen notwendig
810 | 3135 | Versorgungsbereich | x | nicht terrestrisch | projektbezogen notwendig
810 | 3175 | Schutzbereich | x | nicht terrestrisch | projektbezogen notwendig
810 | 3185 | Sperrzone | x | nicht terrestrisch | projektbezogen notwendig
810 | 3195 | Teilbereich mit besonderer Flächennutzung | x | nicht terrestrisch | projektbezogen notwendig
810 | 3205 | Erweiterungsfläche | x | nicht terrestrisch | projektbezogen notwendig
811 | Verwaltungseinheiten
811 | 3105 | OFD-Bezirk | x | nicht terrestrisch | projektbezogen notwendig
811 | 3110 | Bauamtsbezirk | x | nicht terrestrisch | projektbezogen notwendig
811 | 3115 | Wehrbereich (WB) | x | nicht terrestrisch | projektbezogen notwendig
811 | 3120 | Verteidigungsbezirk (VB)
811 | 3125 | Standortbereich | x | nicht terrestrisch | keine Angabe
811 | 3130 | Verbandsgrenze | x | nicht terrestrisch | projektbezogen notwendig
811 | 3455 | militärisch genutzte Liegenschaft | x | nicht terrestrisch | projektbezogen notwendig
811 | 3460 | zivil genutzte Liegenschaft | x | nicht terrestrisch | projektbezogen notwendig
811 | 3470 | Wirtschaftseinheit | x | nicht terrestrisch | projektbezogen notwendig
811 | 3605 | Landesgrenze | x | nicht terrestrisch | projektbezogen notwendig
811 | 3610 | Regierungsbezirksgrenze | x | nicht terrestrisch | projektbezogen notwendig
811 | 3615 | Kreisgrenze | x | nicht terrestrisch | projektbezogen notwendig
811 | 3620 | Gemeindegrenze | x | nicht terrestrisch | projektbezogen notwendig
811 | 3625 | Gemeindeteilgrenze
812 | Schutzgebiete und Schutzobjekte
812 | 3105 | Naturschutzgebiet, linienförmig | x | nicht terrestrisch | zwingend notwendig
812 | 3110 | Naturschutzgebiet, flächenförmig | x | nicht terrestrisch | zwingend notwendig
812 | 3115 | Nationalpark | x | nicht terrestrisch | zwingend notwendig
812 | 3120 | Landschaftsschutzgebiet, linienförmig | x | nicht terrestrisch | zwingend notwendig
812 | 3125 | Landschaftsschutzgebiet, flächenförmig | x | nicht terrestrisch | zwingend notwendig
812 | 3130 | Naturpark, linienförmig | x | nicht terrestrisch | zwingend notwendig
812 | 3135 | Naturpark, flächenförmig | x | nicht terrestrisch | zwingend notwendig
812 | 3140 | Biosphärenreservat | x | nicht terrestrisch | zwingend notwendig
812 | 3145 | Geschützter Landschaftsbestandteil, linienförmig | x | nicht terrestrisch | zwingend notwendig
812 | 3150 | Geschützter Landschaftsbestandteil, flächenförmig | x | nicht terrestrisch | zwingend notwendig
812 | 3155 | Schutzwald | x | nicht terrestrisch | zwingend notwendig
812 | 3160 | Erholungswald | x | nicht terrestrisch | zwingend notwendig
812 | 3165 | Wasserschutzgebiet | x | nicht terrestrisch | zwingend notwendig
812 | 3170 | Heilquellenschutzgebiet | x | nicht terrestrisch | zwingend notwendig
812 | 3175 | Naturdenkmal, punktförmig | x | nicht terrestrisch | zwingend notwendig
812 | 3180 | Naturdenkmal, flächenförmig | x | nicht terrestrisch | zwingend notwendig
812 | 3185 | Kulturdenkmal, punktförmig | x | nicht terrestrisch | zwingend notwendig
812 | 3190 | Kulturdenkmal, flächenförmig | x | nicht terrestrisch | zwingend notwendig
812 | 3300 | Vogelschutzgebiet, linienförmig | x | nicht terrestrisch | zwingend notwendig
812 | 3305 | Vogelschutzgebiet, flächenförmig | x | nicht terrestrisch | zwingend notwendig
812 | 3310 | Natura 2000, linienförmig | x | nicht terrestrisch | zwingend notwendig
812 | 3315 | Natura 2000, flächenförmig | x | nicht terrestrisch | zwingend notwendig
812 | 3320 | Feuchtgebiet internationaler Bedeutung, linienförmig | x | nicht terrestrisch | zwingend notwendig
812 | 3325 | Feuchtgebiet internationaler Bedeutung, flächenförmig | x | nicht terrestrisch | zwingend notwendig
812 | 3340 | Grabungsstätteschutzgebiet - Denkmalschutz, linienförmig | x | nicht terrestrisch | zwingend notwendig
812 | 3345 | Grabungsstätteschutzgebiet - Denkmalschutz, flächenförmig | x | nicht terrestrisch | zwingend notwendig
812 | 3360 | Maßnahmegebiete von Naturschutz und Landschaftspflege, linienförmig | x | nicht terrestrisch | zwingend notwendig
812 | 3365 | Maßnahmegebiete von Naturschutz und Landschaftspflege, flächenförmig | x | nicht terrestrisch | zwingend notwendig
819 | Sonstige Einheiten und Gebiete
819 | 3110 | Markscheide | x | terrestrisch | projektbezogen notwendig
819 | 3120 | Sonstige öffent.-rechtliche Verfahrensgebiete | x | nicht terrestrisch | projektbezogen notwendig
819 | 3125 | Überschwemmungsgrenze | x | nicht terrestrisch | zwingend notwendig
819 | 3130 | Hochwasserlinie | x | nicht terrestrisch | zwingend notwendig
819 | 3135 | Mittlere Tidehochwasserlinie | x | nicht terrestrisch | projektbezogen notwendig
819 | 3145 | Bodenabbaugebiet | x | nicht terrestrisch | zwingend notwendig
819 | 3150 | Bergsenkungsgebiet | x | nicht terrestrisch | zwingend notwendig
820 | Gebäude
820 | 3011 | Gebäudepunkt | x | terrestrisch | zwingend notwendig
820 | 3020 | Höhenpunkt, Fertigfußboden Oberkante | x | terrestrisch | keine Angabe
820 | 3099 | Höhenpunkt, Gebäude | x | terrestrisch | projektbezogen notwendig
820 | 3100 | Fundament, offen | x | terrestrisch | zwingend notwendig
820 | 4100 | Gebäude, allgemein | x | terrestrisch | zwingend notwendig
820 | 4200 | Freistehende Überdachung | x | terrestrisch | zwingend notwendig
820 | 4210 | Traufstreifen | x | terrestrisch | keine Angabe
821 | Untertageanlagen
821 | 3020 | Firsthöhe, Untertageanlagen | x | terrestrisch | keine Angabe
821 | 3099 | Höhenpunkt, Untertageanlagen | x | terrestrisch | zwingend notwendig
821 | 3100 | Stollen / Strecke | x | terrestrisch | zwingend notwendig
821 | 3140 | Ausbau | x | terrestrisch | zwingend notwendig
821 | 3150 | Geologische Störungen | x | terrestrisch | zwingend notwendig
821 | 3160 | Verbruchfläche | x | terrestrisch | zwingend notwendig
821 | 3170 | Verfüll- und Versetzfläche | x | terrestrisch | zwingend notwendig
821 | 3180 | Vollbetonfläche | x | terrestrisch | zwingend notwendig
821 | 3190 | Strecke mit Versatz | x | terrestrisch | zwingend notwendig
821 | 3200 | Gebirge, anstehend | x | terrestrisch | zwingend notwendig
821 | 3210 | Schacht, Untertageanlagen | x | terrestrisch | zwingend notwendig
829 | Sonstige bauliche Anlagen
829 | 3099 | Höhenpunkt, Sonstige bauliche Anlagen | x | terrestrisch | projektbezogen notwendig
829 | 3100 | Brücke | x | terrestrisch | zwingend notwendig
829 | 3105 | Tunnel | x | terrestrisch | zwingend notwendig
829 | 3110 | Turm | x | terrestrisch | zwingend notwendig
829 | 3115 | Stahlgittermast, flächenförmig | x | terrestrisch | zwingend notwendig
829 | 3116 | Stahlgittermast, punktförmig | x | terrestrisch | zwingend notwendig
829 | 3120 | Freistehender Schornstein | x | terrestrisch | zwingend notwendig
829 | 3121 | Pfeiler, punktförmig | x | terrestrisch | zwingend notwendig
829 | 3122 | Pfeiler, flächenförmig | x | terrestrisch | zwingend notwendig
829 | 3125 | Abschmierrampe | x | terrestrisch | zwingend notwendig
829 | 3130 | Laderampe | x | terrestrisch | zwingend notwendig
829 | 3135 | Stützbauwerk, linienförmig | x | terrestrisch | zwingend notwendig
829 | 3140 | Stützbauwerk, flächenförmig | x | terrestrisch | zwingend notwendig
829 | 3145 | Lärmschutzwand, linienförmig | x | terrestrisch | zwingend notwendig
829 | 3150 | Lärmschutzwand, flächenförmig | x | terrestrisch | zwingend notwendig
829 | 3160 | Bauliche Anlage, aufgeständert | x | terrestrisch | zwingend notwendig
829 | 3200 | Lüftungsschacht (Bunker), punktförmig | x | terrestrisch | zwingend notwendig
829 | 3201 | Lüftungsschacht (Bunker), flächenförmig | x | terrestrisch | zwingend notwendig
829 | 3205 | Lüftungsschacht (Bauwerk), punktförmig | x | terrestrisch | zwingend notwendig
829 | 3206 | Lüftungsschacht (Bauwerk), flächenförmig | x | terrestrisch | zwingend notwendig
829 | 3210 | Lüftung | x | terrestrisch | zwingend notwendig
829 | 3215 | Ein- / Ausstiegsschacht, punktförmig | x | terrestrisch | zwingend notwendig
829 | 3216 | Ein- / Ausstiegsschacht, flächenförmig | x | terrestrisch | zwingend notwendig
829 | 3220 | Erdüberdecktes Bauwerk | x | terrestrisch | zwingend notwendig
829 | 3225 | Torwand / Stirnwand, linienförmig | x | terrestrisch | zwingend notwendig
829 | 3230 | Torwand / Stirnwand, flächenförmig | x | terrestrisch | zwingend notwendig
829 | 3235 | Flügelwand, linienförmig | x | terrestrisch | zwingend notwendig
829 | 3240 | Flügelwand, flächenförmig | x | terrestrisch | zwingend notwendig
829 | 3300 | Munitionsbehälter | x | terrestrisch | zwingend notwendig
829 | 3305 | LKW-Waage | x | terrestrisch | zwingend notwendig
829 | 3310 | Fahrzeugwaschanlage | x | terrestrisch | zwingend notwendig
829 | 3315 | Übungsanlage Dekontamination | x | terrestrisch | zwingend notwendig
829 | 3320 | Feuerlöschübungsanlage | x | terrestrisch | zwingend notwendig
829 | 3325 | Eingangspfeil, Einfahrt | x | terrestrisch | projektbezogen notwendig
830 | Einfriedungen
830 | 3099 | Höhenpunkt, Einfriedungen | x | terrestrisch | projektbezogen notwendig
830 | 3100 | Mauer, flächenförmig | x | terrestrisch | zwingend notwendig
830 | 3105 | Mauer, linienförmig | x | terrestrisch | zwingend notwendig
830 | 3110 | Mauerpfeiler | x | terrestrisch | projektbezogen notwendig
830 | 3115 | Zaun | x | terrestrisch | zwingend notwendig
830 | 3120 | Zaunpfahl, -pfosten | x | terrestrisch | projektbezogen notwendig
830 | 3140 | Hesco | x | terrestrisch | zwingend notwendig
830 | 3150 | S-Draht-Sperre | x | terrestrisch | zwingend notwendig
830 | 3600 | Tor | x | terrestrisch | zwingend notwendig
830 | 3610 | Torpfosten | x | terrestrisch | zwingend notwendig
830 | 3615 | Vereinzelungsanlage | x | terrestrisch | zwingend notwendig
830 | 3620 | Schranke, linienförmig | x | terrestrisch | zwingend notwendig
830 | 3625 | Schranke, punktförmig
830 | 3630 | Tor-Laufschiene | x | terrestrisch | keine Angabe
830 | 3640 | Tor-Laufrolle | x | terrestrisch | keine Angabe
831 | Grünanlagen
831 | 3000 | Grünanlage, allgemein | x | terrestrisch | zwingend notwendig
831 | 3005 | Höhenpunkt, Vegetationshöhe | x | terrestrisch | keine Angabe
831 | 3099 | Höhenpunkt, Grünanlagen | x | terrestrisch | projektbezogen notwendig
831 | 3100 | Rasen / Wiese | x | terrestrisch | zwingend notwendig
831 | 3200 | Baum | x | terrestrisch | zwingend notwendig
831 | 3205 | Baumgruppe / Hain | x | terrestrisch | zwingend notwendig
831 | 3300 | Einzelstrauch | x | terrestrisch | projektbezogen notwendig
831 | 3305 | Strauchpflanzung | x | terrestrisch | zwingend notwendig
831 | 3310 | Pflanzfläche | x | terrestrisch | zwingend notwendig
831 | 3315 | Schnitthecke, linienförmig | x | nicht terrestrisch | zwingend notwendig
831 | 3320 | Schnitthecke, flächenförmig | x | terrestrisch | zwingend notwendig
831 | 3400 | Fassadenbegrünung, punktförmig | x | terrestrisch | keine Angabe
831 | 3405 | Fassadenbegrünung, linienförmig | x | keine Angabe | keine Angabe
831 | 3410 | Dachbegrünung | x | terrestrisch | zwingend notwendig
831 | 3415 | Pergola | x | terrestrisch | keine Angabe
832 | Frei- und Waldflächen
832 | 3000 | Sonstige Frei- und Waldfläche, allgemein | x | terrestrisch | zwingend notwendig
832 | 3099 | Höhenpunkt, Frei- und Waldflächen | x | terrestrisch | projektbezogen notwendig
832 | 3100 | Grünlandfläche | x | terrestrisch | zwingend notwendig
832 | 3110 | Ackerfläche | x | terrestrisch | zwingend notwendig
832 | 3120 | Sonstige Freifläche | x | terrestrisch | zwingend notwendig
832 | 3200 | Waldfläche | x | terrestrisch | zwingend notwendig
833 | Sport- und Ausbildungsanlagen
833 | 3000 | Sport- und Ausbildungsanlage, allgemein | x | nicht terrestrisch | zwingend notwendig
833 | 3099 | Höhenpunkt, Sport- und Ausbildungsanlagen | x | terrestrisch | projektbezogen notwendig
833 | 3100 | Großspielfeld | x | terrestrisch | zwingend notwendig
833 | 3105 | Segment | x | terrestrisch | zwingend notwendig
833 | 3110 | Laufbahn / Anlaufbahn | x | terrestrisch | zwingend notwendig
833 | 3115 | Weitsprunggrube | x | terrestrisch | zwingend notwendig
833 | 3120 | Einstichkasten | x | terrestrisch | projektbezogen notwendig
833 | 3125 | Wassergraben | x | terrestrisch | zwingend notwendig
833 | 3130 | Abwurf- / Abstoßfläche | x | terrestrisch | zwingend notwendig
833 | 3135 | Kugelstoß- / Steinstoßfläche | x | terrestrisch | zwingend notwendig
833 | 3140 | Gerätebox / Unterstand | x | terrestrisch | zwingend notwendig
833 | 3145 | Tribüne | x | terrestrisch | zwingend notwendig
833 | 3200 | Kleinspielfeld | x | terrestrisch | zwingend notwendig
833 | 3300 | Hindernisbahn | x | terrestrisch | zwingend notwendig
833 | 3305 | Zielfeld | x | terrestrisch | zwingend notwendig
833 | 3310 | Sonstige Ausbildungsanlage | x | terrestrisch | zwingend notwendig
834 | Übungsplätze, Schießanlagen
834 | 3099 | Höhenpunkt, Übungsplätze-Schießanlagen | x | terrestrisch | zwingend notwendig
834 | 3100 | Schießbahn | x | terrestrisch | zwingend notwendig
834 | 3105 | Begrenzungspfahl | x | terrestrisch | zwingend notwendig
834 | 3110 | Sprengplatz | x | terrestrisch | zwingend notwendig
834 | 3115 | Ziel, fest | x | terrestrisch | zwingend notwendig
834 | 3120 | Ziel, beweglich | x | terrestrisch | zwingend notwendig
834 | 3125 | Geschossfang | x | terrestrisch | zwingend notwendig
834 | 3130 | Stellung | x | terrestrisch | zwingend notwendig
834 | 3131 | Gefechtsstand | x | terrestrisch | zwingend notwendig
834 | 3135 | Beobachtungsstelle | x | terrestrisch | zwingend notwendig
834 | 3140 | Zielfeldbegrenzung | x | terrestrisch | zwingend notwendig
834 | 3145 | Beleuchtung, freistehend | x | terrestrisch | zwingend notwendig
834 | 3150 | Beleuchtung, wandhängend | x | terrestrisch | zwingend notwendig
834 | 3200 | Schießanlage | x | terrestrisch | zwingend notwendig
834 | 3205 | Kleinschießplatz | x | terrestrisch | zwingend notwendig
834 | 3210 | Wurfstand | x | terrestrisch | zwingend notwendig
834 | 3300 | Schießstand | x | terrestrisch | zwingend notwendig
834 | 3305 | Versenkte Anzeigerdeckung | x | terrestrisch | zwingend notwendig
834 | 3310 | Geschossfangkammer | x | terrestrisch | zwingend notwendig
834 | 3315 | Betriebsnische | x | terrestrisch | zwingend notwendig
834 | 3320 | Höhenblende, flächenförmig | x | terrestrisch | zwingend notwendig
834 | 3321 | Höhenblende, linienförmig | x | terrestrisch | zwingend notwendig
834 | 3325 | Seitenblende, flächenförmig | x | terrestrisch | zwingend notwendig
834 | 3326 | Seitenblende, linienförmig | x | terrestrisch | zwingend notwendig
834 | 3330 | Seitenwand, flächenförmig | x | terrestrisch | zwingend notwendig
834 | 3331 | Seitenwand, linienförmig | x | terrestrisch | zwingend notwendig
834 | 3335 | Bezugspunkt | x | terrestrisch | zwingend notwendig
834 | 3340 | Zieleinrichtungslinie | x | terrestrisch | zwingend notwendig
834 | 3345 | Vorderkante Zielgelände | x | terrestrisch | zwingend notwendig
834 | 3350 | Abschlusswand Zielgelände | x | terrestrisch | zwingend notwendig
834 | 3355 | Station | x | terrestrisch | zwingend notwendig
834 | 3400 | Biwakplatz | x | terrestrisch | projektbezogen notwendig
834 | 3405 | Fläche für Orts- und Häuserkampf | x | terrestrisch | projektbezogen notwendig
834 | 3406 | Sanitäre Anlagen | x | terrestrisch | zwingend notwendig
834 | 3407 | Ausweichsportplatz | x | terrestrisch | projektbezogen notwendig
834 | 3410 | Fläche für Waten / Tiefwaten | x | terrestrisch | projektbezogen notwendig
834 | 3415 | Sonstige Anlagen | x | terrestrisch | projektbezogen notwendig
834 | 3500 | Bodenerosion, punktförmig | x | nicht terrestrisch | projektbezogen notwendig
834 | 3505 | Bodenerosion, flächenförmig | x | nicht terrestrisch | projektbezogen notwendig
839 | Sonstige Freianlagen
839 | 3000 | Sonstige Freianlage, allgemein | x | terrestrisch | zwingend notwendig
839 | 3099 | Höhenpunkt, Sonstige Freianlagen | x | terrestrisch | projektbezogen notwendig
839 | 3100 | Friedhof | x | terrestrisch | zwingend notwendig
839 | 3105 | Spielplatz / Bolzplatz / Spielwiese | x | terrestrisch | zwingend notwendig
839 | 3110 | Grillplatz | x | terrestrisch | zwingend notwendig
839 | 3115 | Golfplatz | x | terrestrisch | zwingend notwendig
839 | 3120 | Minigolfanlage | x | terrestrisch | zwingend notwendig
839 | 3125 | Trimmpfad | x | terrestrisch | zwingend notwendig
840 | Straßenverkehrsanlagen
840 | 3099 | Höhenpunkt, Straßenverkehrsanlagen | x | terrestrisch | zwingend notwendig
840 | 3100 | Fahrbahn | x | terrestrisch | zwingend notwendig
840 | 3105 | Weg | x | terrestrisch | zwingend notwendig
840 | 3110 | befestigter Seitenstreifen | x | terrestrisch | zwingend notwendig
840 | 3115 | befestigte Fläche | x | terrestrisch | zwingend notwendig
840 | 3120 | Fuge | x | terrestrisch | projektbezogen notwendig
840 | 3130 | Fahrbahnmarkierung, linienförmig | x | keine Angabe | projektbezogen notwendig
840 | 3140 | Fahrbahnmarkierung, flächenförmig | x | keine Angabe | projektbezogen notwendig
840 | 3200 | Bordstein | x | terrestrisch | projektbezogen notwendig
840 | 3205 | Einfassung | x | terrestrisch | projektbezogen notwendig
840 | 3300 | Sperrpfahl | x | terrestrisch | keine Angabe
840 | 3305 | Sperrkette | x | terrestrisch | keine Angabe
840 | 3310 | Poller | x | terrestrisch | projektbezogen notwendig
840 | 3311 | Umlaufsperre | x | terrestrisch | keine Angabe
840 | 3312 | Drehkreuz | x | keine Angabe | keine Angabe
840 | 3315 | Radabweiser, flächenförmig | x | terrestrisch | zwingend notwendig
840 | 3316 | Radabweiser, punktförmig | x | terrestrisch | projektbezogen notwendig
840 | 3320 | Abweisende Schutzeinrichtung | x | terrestrisch | keine Angabe
840 | 3400 | Signalgebermast | x | terrestrisch | zwingend notwendig
840 | 3401 | Schilderbrücke | x | terrestrisch | zwingend notwendig
840 | 3404 | Verkehrsspiegel | x | terrestrisch | keine Angabe
840 | 3405 | Hinweisschild | x | terrestrisch | keine Angabe
840 | 3406 | Lichtzeichenanlage | x | terrestrisch | zwingend notwendig
840 | 3407 | Gefahrenzeichen | x | terrestrisch | keine Angabe
840 | 3408 | Informationstafel | x | terrestrisch | keine Angabe
840 | 3410 | Verkehrszeichen | x | terrestrisch | projektbezogen notwendig
840 | 3500 | Entwässerungsrinne (Rand), linienförmig | x | terrestrisch | zwingend notwendig
840 | 3501 | Entwässerungsrinne (Rand), flächenförmig | x | terrestrisch | zwingend notwendig
840 | 3505 | Entwässerungsrinne, linienförmig | x | terrestrisch | zwingend notwendig
840 | 3510 | Entwässerungsrinne, flächenförmig | x | terrestrisch | zwingend notwendig
840 | 3515 | Kastenrinne (Rand) | x | terrestrisch | zwingend notwendig
840 | 3520 | Kastenrinne (Mitte) | x | terrestrisch | zwingend notwendig
840 | 3525 | Schlitzrinne (Rand) | x | terrestrisch | zwingend notwendig
840 | 3530 | Schlitzrinne | x | terrestrisch | zwingend notwendig
840 | 3535 | Straßenablauf (Rand) | x | terrestrisch | projektbezogen notwendig
840 | 3540 | Straßenablauf | x | terrestrisch | projektbezogen notwendig
840 | 3545 | Seitenablauf | x | terrestrisch | projektbezogen notwendig
840 | 3550 | Hofablauf | x | terrestrisch | projektbezogen notwendig
840 | 3600 | Markierungsstein | x | keine Angabe | projektbezogen notwendig
840 | 3605 | Parkautomat | x | terrestrisch | projektbezogen notwendig
840 | 3610 | Parkuhr | x | terrestrisch | projektbezogen notwendig
840 | 3615 | Leitpfosten | x | terrestrisch | keine Angabe
841 | Flugverkehrsanlagen
841 | 3005 | Höhenpunkt, Flughindernis
841 | 3099 | Höhenpunkt, Flugverkehrsanlagen | x | terrestrisch | zwingend notwendig
841 | 3100 | Flugzeugverkehrsfläche | x | terrestrisch | zwingend notwendig
841 | 3105 | Hubschrauberlandeplatz | x | terrestrisch | zwingend notwendig
841 | 3200 | Markierungstext
841 | 3205 | Markierungslinie weiß
841 | 3206 | Markierungslinie gelb
841 | 3207 | Markierungslinie rot
841 | 3210 | Markierungsfläche weiß
841 | 3211 | Markierungsfläche gelb
841 | 3212 | Markierungsfläche rot
841 | 3215 | Schild
841 | 3300 | Instrumentenlandesystem | x | terrestrisch | zwingend notwendig
841 | 3305 | Radar, punktförmig | x | terrestrisch | zwingend notwendig
841 | 3306 | Radar, flächenförmig | x | terrestrisch | zwingend notwendig
841 | 3310 | Pistensichtmessgerät
841 | 3315 | Windanzeiger
841 | 3330 | Landerichtungsanzeiger
841 | 3335 | Marker, Flugverkehrsanlagen
841 | 3340 | Fanganlage
841 | 3400 | Anflugbefeuerung | x | terrestrisch | zwingend notwendig
841 | 3405 | Tragkonstruktion | x | terrestrisch | zwingend notwendig
841 | 3410 | Anflug-, Gleitwinkelfeuer
841 | 3415 | Start- und Landebahnbefeuerung
841 | 3420 | Rollbahnbefeuerung
841 | 3425 | Hubschrauberlandeplatzbefeuerung
841 | 3430 | Hindernisbefeuerung
841 | 3435 | Flugplatzleuchtfeuer
842 | Schienenverkehrsanlagen
842 | 3005 | Höhenpunkt, OK Gleis | x | terrestrisch | projektbezogen notwendig
842 | 3010 | Vermarkungspunkt, Schienenverkehrsanlagen | x | terrestrisch | keine Angabe
842 | 3020 | Gleisanschlussgrenze | x | terrestrisch | zwingend notwendig
842 | 3025 | Begrenzung | x | terrestrisch | keine Angabe
842 | 3099 | Höhenpunkt, Schienenverkehrsanlagen | x | terrestrisch | projektbezogen notwendig
842 | 3100 | Gleis | x | terrestrisch | zwingend notwendig
842 | 3105 | Gleisanschluss | x | terrestrisch | zwingend notwendig
842 | 3110 | Nutzlänge | x | terrestrisch | keine Angabe
842 | 3115 | Kilometrierung | x | terrestrisch | zwingend notwendig
842 | 3120 | Krümmungswechsel | x | terrestrisch | projektbezogen notwendig
842 | 3125 | Radius | x | terrestrisch | projektbezogen notwendig
842 | 3130 | Neigungswechsel | x | terrestrisch | keine Angabe
842 | 3135 | Gleisabstand | x | terrestrisch | projektbezogen notwendig
842 | 3140 | Gleisabschluss / Prellbock | x | terrestrisch | zwingend notwendig
842 | 3145 | Gleissperre | x | terrestrisch | keine Angabe
842 | 3150 | Drehscheibe | x | terrestrisch | zwingend notwendig
842 | 3155 | Lademaß | x | terrestrisch | keine Angabe
842 | 3160 | Gleisbettung | x | terrestrisch | zwingend notwendig
842 | 3165 | Gleiswaage | x | terrestrisch | zwingend notwendig
842 | 3200 | gerade Weiche | x | terrestrisch | zwingend notwendig
842 | 3210 | Bogenweiche | x | terrestrisch | zwingend notwendig
842 | 3220 | Kreuzung | x | terrestrisch | projektbezogen notwendig
842 | 3230 | Kreuzungsweiche | x | terrestrisch | zwingend notwendig
842 | 3240 | Weichenhebel | x | terrestrisch | projektbezogen notwendig
842 | 3250 | Grenzzeichen | x | terrestrisch | keine Angabe
842 | 3300 | Hauptsignal | x | terrestrisch | zwingend notwendig
842 | 3310 | Vorsignal | x | terrestrisch | zwingend notwendig
842 | 3320 | Schutzsignal | x | terrestrisch | zwingend notwendig
842 | 3330 | Signal für Rangierdienst | x | terrestrisch | zwingend notwendig
842 | 3340 | Signal für Bahnübergang | x | terrestrisch | zwingend notwendig
842 | 3350 | Signal | x | terrestrisch | zwingend notwendig
842 | 3400 | Bahnübergang | x | terrestrisch | zwingend notwendig
842 | 3410 | Andreaskreuz | x | terrestrisch | projektbezogen notwendig
842 | 3420 | Blinklichtanlage / Lichtzeichenanlage | x | terrestrisch | zwingend notwendig
842 | 3430 | Bahnschranke | x | terrestrisch | zwingend notwendig
842 | 3500 | Oberleitungsmast | x | terrestrisch | zwingend notwendig
843 | Anlagen des Schiffsverkehrs
843 | 3099 | Höhenpunkt, Anlagen des Schiffsverkehrs | x | terrestrisch | projektbezogen notwendig
843 | 3100 | Kanal | x | terrestrisch | zwingend notwendig
843 | 3105 | Uferlinie | x | terrestrisch | zwingend notwendig
843 | 3110 | Stromkilometer | x | terrestrisch | zwingend notwendig
843 | 3115 | Schleuse | x | terrestrisch | zwingend notwendig
843 | 3125 | Buhne | x | terrestrisch | keine Angabe
843 | 3400 | Ponton, Schwimmbrücke | x | terrestrisch | zwingend notwendig
843 | 3405 | Poller | x | terrestrisch | keine Angabe
843 | 3410 | Dalbe | x | terrestrisch | keine Angabe
843 | 3415 | Streichpfahl | x | terrestrisch | keine Angabe
843 | 3700 | Krananlage | x | terrestrisch | zwingend notwendig
843 | 3710 | Verladebrücke | x | terrestrisch | zwingend notwendig
843 | 3715 | Förderanlage | x | terrestrisch | zwingend notwendig
843 | 3720 | Winde | x | terrestrisch | zwingend notwendig
843 | 4000 | Kaianlage | x | terrestrisch | zwingend notwendig
843 | 4005 | Kaimauer | x | terrestrisch | zwingend notwendig
843 | 4010 | Flügelmauer | x | terrestrisch | zwingend notwendig
843 | 4015 | Kaileiter | x | terrestrisch | projektbezogen notwendig
843 | 4020 | Dock | x | terrestrisch | zwingend notwendig
843 | 4300 | Tonne | x | terrestrisch | keine Angabe
843 | 4305 | Schifffahrtszeichen | x | terrestrisch | keine Angabe
843 | 4310 | Signalanlage | x | terrestrisch | zwingend notwendig
843 | 4315 | Funkfeuer | x | terrestrisch | zwingend notwendig
843 | 4320 | Radarstation | x | terrestrisch | zwingend notwendig
843 | 4325 | Leuchtfeuer | x | terrestrisch | zwingend notwendig
843 | 4330 | Bake | x | terrestrisch | keine Angabe
843 | 4700 | Spundwand, Anlagen des Schiffsverkehrs | x | terrestrisch | zwingend notwendig
843 | 4705 | Umlenkwand | x | terrestrisch | keine Angabe
843 | 4715 | Wassertreppe | x | terrestrisch | zwingend notwendig
843 | 4720 | Pegel, punktförmig | x | terrestrisch | keine Angabe
843 | 4725 | Pegel, flächenförmig | x | terrestrisch | zwingend notwendig
843 | 4730 | Hochwasserschutzanlage, flächenförmig | x | terrestrisch | zwingend notwendig
843 | 4735 | Hochwasserschutzanlage, linienförmig | x | terrestrisch | zwingend notwendig
843 | 4740 | Sperrwerk | x | terrestrisch | zwingend notwendig
843 | 4745 | Grundhindernis, flächenförmig | x | terrestrisch | keine Angabe
843 | 4750 | Grundhindernis, linienförmig | x | terrestrisch | keine Angabe
843 | 4755 | Grundhindernis, punktförmig | x | terrestrisch | keine Angabe
843 | 4760 | Stange, Pricke | x | terrestrisch | keine Angabe
843 | 4765 | Tiefenlinie 10 m | x | terrestrisch | zwingend notwendig
843 | 4770 | Tiefenlinie 5 m | x | terrestrisch | zwingend notwendig
843 | 4775 | Tiefenlinie 1 m | x | terrestrisch | zwingend notwendig
843 | 4780 | Tiefenlinie 0,5 m | x | terrestrisch | zwingend notwendig
843 | 4785 | Tiefenlinie 0,25 m | x | terrestrisch | keine Angabe
843 | 4790 | Solltiefenlinie | x | terrestrisch | zwingend notwendig
850 | Anlagen der Abwasserableitung und -behandlung
850 | 3011 | Leitungs- / Haltungspunkt | x | terrestrisch | zwingend notwendig
850 | 3099 | Höhenpunkt, Anl. der Abw.abltg. und -behandlung | x | terrestrisch | zwingend notwendig
850 | 3100 | Schacht, rund | x | terrestrisch | zwingend notwendig
850 | 3110 | Schacht, eckig | x | terrestrisch | zwingend notwendig
850 | 3120 | Sonderschacht | x | terrestrisch | zwingend notwendig
850 | 3125 | Sonderschacht | x | terrestrisch | zwingend notwendig
850 | 3140 | Haltung | x | terrestrisch | zwingend notwendig
850 | 3160 | Gerinne | x | terrestrisch | zwingend notwendig
850 | 3200 | Leitung | x | terrestrisch | zwingend notwendig
850 | 3210 | Dränleitung | x | terrestrisch | zwingend notwendig
850 | 3220 | Druckleitung | x | terrestrisch | zwingend notwendig
850 | 3240 | Anschlusspunkt (Abzweig, Stutzen) | x | terrestrisch | zwingend notwendig
850 | 3245 | Anschlusspunkt (NN) | x | terrestrisch | zwingend notwendig
850 | 3250 | Gebäudeanschluss (GA) | x | terrestrisch | zwingend notwendig
850 | 3260 | Regenfallrohr (RR) | x | terrestrisch | zwingend notwendig
850 | 3270 | Anschlusspunkt Straßenablauf (SE) | x | terrestrisch | zwingend notwendig
850 | 3280 | Zu-/ Ablauf Entwässerungsrinne (ER) | x | terrestrisch | zwingend notwendig
850 | 3291 | Zu-/ Ablauf Versickerungsanlage (AV) | x | terrestrisch | zwingend notwendig
850 | 3292 | Rohrende verschlossen (RV) | x | terrestrisch | zwingend notwendig
850 | 3293 | Entwässerungspunkt im Gebäude (EG) | x | terrestrisch | zwingend notwendig
850 | 3294 | Bodenablauf (BA) | x | terrestrisch | zwingend notwendig
850 | 3295 | Zulauf Gerinne (ZG) | x | terrestrisch | zwingend notwendig
850 | 3296 | Dränage, Anfang (DR) | x | terrestrisch | zwingend notwendig
850 | 3297 | Gerinnepunkt (GP) | x | terrestrisch | zwingend notwendig
850 | 3299 | Rohranschlusspunkt | x | terrestrisch | zwingend notwendig
850 | 3300 | Sonderbauwerk, Speichereinrichtung | x | terrestrisch | zwingend notwendig
850 | 3301 | Sonderbauwerk, Speichereinrichtung | x | terrestrisch | zwingend notwendig
850 | 3305 | Sonderbauwerk, Pumpwerk | x | terrestrisch | zwingend notwendig
850 | 3310 | Sonderbauwerk, Trenn- und Aufbereitungsanlage, punktförmig | x | terrestrisch | zwingend notwendig
850 | 3311 | Sonderbauwerk, Trenn- und Aufbereitungsanlage, flächenförmig | x | terrestrisch | zwingend notwendig
850 | 3320 | Sonderbauwerk, Kläranlage, punktförmig | x | terrestrisch | zwingend notwendig
850 | 3321 | Sonderbauwerk, Kläranlage, flächenförmig | x | terrestrisch | zwingend notwendig
850 | 3330 | Sonderbauwerk, Auslaufbauwerk | x | terrestrisch | zwingend notwendig
850 | 3340 | Sonderbauwerk, Pumpe | x | terrestrisch | zwingend notwendig
850 | 3350 | Sonderbauwerk, Wehr und Überlauf | x | terrestrisch | zwingend notwendig
850 | 3360 | Sonderbauwerk, Drossel | x | terrestrisch | zwingend notwendig
850 | 3370 | Sonderbauwerk, Schieber | x | terrestrisch | zwingend notwendig
850 | 3380 | Sonderbauwerk, Rechen | x | terrestrisch | zwingend notwendig
850 | 3390 | Sonderbauwerk, Sieb | x | terrestrisch | zwingend notwendig
850 | 3400 | Versickerungsfläche | x | terrestrisch | zwingend notwendig
850 | 3410 | Versickerungsfläche | x | terrestrisch | zwingend notwendig
850 | 3420 | Versickerungsanlage mit oberirdischer Speicherung | x | terrestrisch | zwingend notwendig
850 | 3430 | Versickerungsanlage mit oberirdischer Speicherung | x | terrestrisch | zwingend notwendig
850 | 3440 | Versickerungsteich | x | terrestrisch | zwingend notwendig
850 | 3450 | Versickerungsteich | x | terrestrisch | zwingend notwendig
850 | 3460 | Versickerungsanlage mit unterirdischer Speicherung | x | terrestrisch | zwingend notwendig
850 | 3470 | Versickerungsanlage mit unterirdischer Speicherung | x | terrestrisch | zwingend notwendig
850 | 3480 | Versickerungsrohr | x | terrestrisch | zwingend notwendig
850 | 3490 | Versickerungsrohr | x | terrestrisch | zwingend notwendig
850 | 3500 | Versickerungsschacht | x | terrestrisch | zwingend notwendig
850 | 3510 | Regenwassernutzungsanlage | x | terrestrisch | zwingend notwendig
850 | 3520 | Regenwassernutzungsanlage | x | terrestrisch | zwingend notwendig
850 | 3530 | Entwässerungsrinne | x | terrestrisch | zwingend notwendig
850 | 3540 | Breitflächiger Zu- oder Überlauf Regenwasser | x | terrestrisch | zwingend notwendig
851 | Wasserversorgungsanlagen
851 | 3011 | Leitungs- / Trassenpunkt, Wasserversorgungsanlagen | x | terrestrisch | zwingend notwendig
851 | 3099 | Höhenpunkt, Wasserversorgungsanlagen | x | terrestrisch | projektbezogen notwendig
851 | 3120 | Löschwasserteich | x | terrestrisch | zwingend notwendig
851 | 3130 | Be- / Entlüftung, Wasserversorgungsanlagen | x | terrestrisch | zwingend notwendig
851 | 3140 | Schacht, Wasserversorgungsanlagen | x | terrestrisch | zwingend notwendig
851 | 3150 | Rohrreinigungskasten | x | terrestrisch | zwingend notwendig
851 | 3160 | Pumpwerk / Druckerhöhungsanlage | x | terrestrisch | zwingend notwendig
851 | 3170 | Springbrunnen, Wasseraustrittsstelle | x | terrestrisch | zwingend notwendig
851 | 3180 | Entleerung, Wasserversorgungsanlagen | x | terrestrisch | zwingend notwendig
851 | 3200 | Wasserleitung | x | terrestrisch | zwingend notwendig
851 | 3220 | Zähler, Wasserversorgungsanlagen | x | terrestrisch | zwingend notwendig
851 | 3230 | Merkstein, Wasserversorgungsanlagen | x | terrestrisch | zwingend notwendig
851 | 3240 | Rückschlagklappe, Wasserversorgungsanlagen | x | terrestrisch | zwingend notwendig
851 | 3250 | Druckregler, Wasserversorgungsanlagen | x | terrestrisch | zwingend notwendig
851 | 3260 | Übergabepunkt, Hauseinführung, Wasserversorgungsanlagen | x | terrestrisch | zwingend notwendig
851 | 3265 | Übergabepunkt, von oder an Dritte | x | terrestrisch | zwingend notwendig
851 | 3270 | Anschlusspunkt, Wasserversorgungsanlagen | x | terrestrisch | zwingend notwendig
851 | 3280 | KKS – Punkt, Wasserversorgungsanlagen | x | terrestrisch | zwingend notwendig
851 | 3290 | Schilderpfahl, Wasserversorgungsanlagen | x | terrestrisch | zwingend notwendig
851 | 3300 | Absperrarmatur, Wasserversorgungsanlagen | x | terrestrisch | zwingend notwendig
851 | 3310 | Regner | x | terrestrisch | zwingend notwendig
851 | 3320 | Hydrant | x | terrestrisch | zwingend notwendig
851 | 3330 | Probenahmestelle | x | terrestrisch | zwingend notwendig
851 | 3340 | Brunnen | x | terrestrisch | zwingend notwendig
851 | 3360 | Entnahmearmatur, Wasserversorgungsanlagen | x | terrestrisch | zwingend notwendig
851 | 3370 | Behälter | x | terrestrisch | zwingend notwendig
851 | 3380 | Wasseraufbereitungsanlage | x | terrestrisch | zwingend notwendig
851 | 3390 | Wasserbehandlungsanlage | x | terrestrisch | zwingend notwendig
852 | Gasversorgungsanlagen
852 | 3011 | Leitungs- / Trassenpunkt, Gasversorgungsanlagen | x | terrestrisch | zwingend notwendig
852 | 3099 | Höhenpunkt, Gasversorgungsanlagen | x | terrestrisch | projektbezogen notwendig
852 | 3100 | Straßenlaterne, Gas | x | terrestrisch | zwingend notwendig
852 | 3110 | Anode, Gasversorgungsanlagen | x | terrestrisch | zwingend notwendig
852 | 3120 | Ortsregelschrank | x | terrestrisch | zwingend notwendig
852 | 3130 | Entlüftung, Gasversorgungsanlagen | x | terrestrisch | zwingend notwendig
852 | 3140 | Schacht, Gasversorgungsanlagen | x | terrestrisch | zwingend notwendig
852 | 3200 | Gasleitung | x | terrestrisch | zwingend notwendig
852 | 3210 | Entlüfter, Gasversorgungsanlagen | x | terrestrisch | zwingend notwendig
852 | 3220 | Zähler, Gasversorgungsanlagen | x | terrestrisch | zwingend notwendig
852 | 3230 | Merkstein, Gasversorgungsanlagen | x | keine Angabe | projektbezogen notwendig
852 | 3240 | Rückschlagklappe, Gasversorgungsanlagen | x | terrestrisch | zwingend notwendig
852 | 3250 | Druckregler, Gasversorgungsanlagen | x | terrestrisch | zwingend notwendig
852 | 3260 | Übergabepunkt, Hauseinführung, Gasversorgungsanlagen | x | terrestrisch | zwingend notwendig
852 | 3261 | Hausanschlußpunkt, Gas-Hochdruck | x | terrestrisch | zwingend notwendig
852 | 3262 | Hausanschlußpunkt, Gas-Niederdruck | x | terrestrisch | zwingend notwendig
852 | 3270 | Abzweig, Gasversorgungsanlagen | x | terrestrisch | zwingend notwendig
852 | 3280 | KKS – Punkt, Gasversorgungsanlagen | x | terrestrisch | zwingend notwendig
852 | 3290 | Schilderpfahl, Gasversorgungsanlagen | x | keine Angabe | projektbezogen notwendig
852 | 3300 | Absperrarmatur, Gasversorgungsanlagen | x | terrestrisch | zwingend notwendig
853 | Elektrische Anlagen
853 | 3011 | Leitungs- / Trassenpunkt, Elektrische Anlagen | x | terrestrisch | zwingend notwendig
853 | 3099 | Höhenpunkt, Elektrische Anlagen | x | terrestrisch | zwingend notwendig
853 | 3195 | Kabeltrasse, Elektrische Anlagen | x | terrestrisch | zwingend notwendig
853 | 3200 | Kabelbündel, Elektrische Anlagen | x | terrestrisch | zwingend notwendig
853 | 3205 | Kabel, Elektrische Anlagen, allgemein | x | terrestrisch | zwingend notwendig
853 | 3210 | Kabelschacht, Elektrische Anlagen, allgemein, flächenförmig | x | terrestrisch | zwingend notwendig
853 | 3211 | Kabelschacht, Elektrische Anlagen, allgemein, punktförmig | x | terrestrisch | zwingend notwendig
853 | 3220 | Kabelmuffe, Elektrische Anlagen, allgemein | x | terrestrisch | zwingend notwendig
853 | 3230 | Merkstein, Elektrische Anlagen, allgemein | x | nicht terrestrisch | zwingend notwendig
853 | 3250 | Verteiler, Elektrische Anlagen, allgemein | x | terrestrisch | zwingend notwendig
853 | 3260 | Übergabepunkt, Hauseinführung, Elektrische Anlagen, allgemein | x | terrestrisch | zwingend notwendig
853 | 3270 | Knotenpunkt, Elektrische Anlagen, allgemein | x | terrestrisch | zwingend notwendig
853 | 3275 | Schaltschrank, Elektrische Anlagen | x | terrestrisch | zwingend notwendig
853 | 3305 | Kabel, Mittelspannung | x | terrestrisch | zwingend notwendig
853 | 3310 | Kabelmuffe, Mittelspannung | x | terrestrisch | zwingend notwendig
853 | 3320 | Merkstein, Mittelspannung | x | nicht terrestrisch | zwingend notwendig
853 | 3405 | Kabel, Niederspannung | x | terrestrisch | zwingend notwendig
853 | 3410 | Kabelmuffe, Niederspannung | x | terrestrisch | zwingend notwendig
853 | 3420 | Merkstein, Niederspannung | x | nicht terrestrisch | zwingend notwendig
853 | 3430 | Außensteckdose, Niederspannung | x | nicht terrestrisch | zwingend notwendig
853 | 3440 | Signalgeber, Niederspannung | x | nicht terrestrisch | zwingend notwendig
853 | 3500 | Leerrohrsystem, Elektrische Anlagen, linienförmig | x | terrestrisch | zwingend notwendig
853 | 3505 | Leerrohrsystem, Elektrische Anlagen, flächenförmig | x | terrestrisch | zwingend notwendig
853 | 3510 | Erdung | x | terrestrisch | zwingend notwendig
853 | 3512 | Tiefenerder / Kreuzerder | x | terrestrisch | zwingend notwendig
853 | 3515 | Erdungsanschluss | x | nicht terrestrisch | zwingend notwendig
853 | 3520 | Straßenlaterne, elektrisch, freistehend | x | terrestrisch | zwingend notwendig
853 | 3530 | Straßenlaterne, elektrisch, an der Wand hängend | x | terrestrisch | zwingend notwendig
853 | 3535 | Leuchte, allgemein | x | terrestrisch | zwingend notwendig
853 | 3540 | Transformator | x | terrestrisch | zwingend notwendig
853 | 3550 | Notstromaggregat | x | terrestrisch | zwingend notwendig
853 | 3560 | Batterieanlage | x | terrestrisch | zwingend notwendig
853 | 3570 | Schalter | x | nicht terrestrisch | zwingend notwendig
853 | 3580 | Flutlicht | x | terrestrisch | zwingend notwendig
853 | 3610 | Schilderpfahl, Elektrische Anlagen | x | nicht terrestrisch | zwingend notwendig
853 | 3630 | Türöffner, elektrisch | x | nicht terrestrisch | zwingend notwendig
853 | 3660 | Schalttafel, Elektrische Anlagen | x | terrestrisch | zwingend notwendig
853 | 3670 | Strommast, Elektrische Anlagen, flächenförmig | x | terrestrisch | zwingend notwendig
853 | 3675 | Strommast, Elektrische Anlagen, punktförmig | x | terrestrisch | zwingend notwendig
854 | Fernmelde- und Informationstechnische Anlagen
854 | 3011 | Leitungs- / Trassenpunkt, Fernm.- und Info.-techn. Anl. | x | terrestrisch | zwingend notwendig
854 | 3099 | Höhenpunkt, Fernm.- und Info.-techn. Anl. | x | terrestrisch | zwingend notwendig
854 | 3195 | Kabeltrasse, Fernm.- und Info.-techn. Anl. | x | terrestrisch | zwingend notwendig
854 | 3200 | Kabelbündel, Fernm.- und Info.-techn. Anl. | x | terrestrisch | zwingend notwendig
854 | 3205 | Kabel, Fernm.- und Info.-techn. Anl. | x | terrestrisch | zwingend notwendig
854 | 3210 | Kabelschacht, Fernm.- und Info.-techn. Anl., flächenförmig | x | terrestrisch | zwingend notwendig
854 | 3211 | Kabelschacht, Fernm.- und Info.-techn. Anl., punktförmig | x | terrestrisch | zwingend notwendig
854 | 3220 | Kabelmuffe, Fernm.- und Info.-techn. Anl. | x | terrestrisch | zwingend notwendig
854 | 3230 | Merkstein, Fernm.- und Info.-techn. Anl. | x | nicht terrestrisch | zwingend notwendig
854 | 3250 | Verteiler, Fernm.- und Info.-techn. Anl. | x | terrestrisch | zwingend notwendig
854 | 3260 | Übergabepunkt, Hauseinführung, Fernm.- und Info.-techn. Anl. | x | terrestrisch | zwingend notwendig
854 | 3270 | Knotenpunkt, Fernm.- und Info.-techn. Anl. | x | terrestrisch | zwingend notwendig
854 | 3275 | Schaltschrank, Fernm.- und Info.-techn. Anl. | x | terrestrisch | zwingend notwendig
854 | 3300 | Leerrohrsystem, Fernm.- und Info.-techn. Anl., linienförmig | x | terrestrisch | zwingend notwendig
854 | 3301 | Leerrohrsystem, Fernm.- und Info.-techn. Anl., flächenförmig | x | terrestrisch | zwingend notwendig
854 | 3305 | Lichtwellenleiterkabel | x | terrestrisch | zwingend notwendig
854 | 3310 | Überwachungskamera | x | terrestrisch | zwingend notwendig
854 | 3315 | Bewegungsmelder | x | nicht terrestrisch | zwingend notwendig
854 | 3320 | Lautsprecher | x | nicht terrestrisch | zwingend notwendig
854 | 3330 | Fernsprechzelle, flächenförmig | x | terrestrisch | zwingend notwendig
854 | 3340 | Fernsprechzelle, punktförmig | x | terrestrisch | zwingend notwendig
854 | 3350 | Feldtelefon / Außentelefon | x | nicht terrestrisch | zwingend notwendig
854 | 3360 | Notrufsäule | x | nicht terrestrisch | zwingend notwendig
854 | 3370 | Uhr | x | nicht terrestrisch | zwingend notwendig
854 | 3380 | Antennen- / Funkanlage, punktförmig | x | terrestrisch | zwingend notwendig
854 | 3390 | Antennen- / Funkanlage, flächenförmig | x | terrestrisch | zwingend notwendig
854 | 3400 | Schilderpfahl, Fernm.- und Info.-techn. Anl. | x | nicht terrestrisch | zwingend notwendig
854 | 3410 | Anschlusspunkt, Fernm.- und Info.-techn. Anl. | x | terrestrisch | zwingend notwendig
854 | 3420 | Mast, Fernm.- und Info.-techn. Anl., flächenförmig | x | terrestrisch | zwingend notwendig
854 | 3425 | Mast, Fernm.- und Info.-techn. Anl., punktförmig | x | terrestrisch | zwingend notwendig
854 | 3430 | Abspannfundament, Fernm.- und Info.-techn. Anl., flächenförmig | x | terrestrisch | zwingend notwendig
854 | 3435 | Abspannfundament, Fernm.- und Info.-techn. Anl., punktförmig | x | terrestrisch | zwingend notwendig
854 | 3440 | Lichtschranke | x | nicht terrestrisch | zwingend notwendig
854 | 3450 | Sprechanlage | x | nicht terrestrisch | zwingend notwendig
854 | 3460 | Handfeuermelder | x | nicht terrestrisch | zwingend notwendig
855 | Wärmeversorgungsanlagen
855 | 3011 | Leitungs- und Trassenpunkt, Wärmeversorgungsanlagen | x | terrestrisch | zwingend notwendig
855 | 3099 | Höhenpunkt, Wärmeversorgungsanlagen | x | terrestrisch | zwingend notwendig
855 | 3100 | Fernwärmeleitung | x | terrestrisch | zwingend notwendig
855 | 3105 | Festpunkt | x | terrestrisch | zwingend notwendig
855 | 3110 | Fließrichtung | x | nicht terrestrisch | zwingend notwendig
855 | 3115 | Gleitlager | x | nicht terrestrisch | zwingend notwendig
855 | 3120 | Höhenversprung | x | terrestrisch | zwingend notwendig
855 | 3125 | Schweißnaht, Wärmeversorgungsanlagen | x | nicht terrestrisch | zwingend notwendig
855 | 3130 | Übergang Werkstoff | x | nicht terrestrisch | zwingend notwendig
855 | 3135 | Übergang Dimension | x | nicht terrestrisch | zwingend notwendig
855 | 3140 | Übergabepunkt, Hauseinführung, Wärmeversorgungsanlagen | x | terrestrisch | zwingend notwendig
855 | 3150 | Übergabepunkt Wärmeerzeugung, Wärmeversorgungsanlagen | x | terrestrisch | zwingend notwendig
855 | 3200 | Absperrarmatur, Wärmeversorgungsanlagen | x | nicht terrestrisch | zwingend notwendig
855 | 3205 | Abzweig, Wärmeversorgungsanlagen | x | terrestrisch | zwingend notwendig
855 | 3210 | Anbohrschelle, Wärmeversorgungsanlagen | x | nicht terrestrisch | zwingend notwendig
855 | 3215 | Bogen, Wärmeversorgungsanlagen | x | terrestrisch | zwingend notwendig
855 | 3220 | Dehnungsausgleicher / Kompensator | x | terrestrisch | zwingend notwendig
855 | 3225 | Dehnungspolster | x | nicht terrestrisch | zwingend notwendig
855 | 3230 | Entleerung, Wärmeversorgungsanlagen | x | nicht terrestrisch | zwingend notwendig
855 | 3235 | Entlüftung, Wärmeversorgungsanlagen | x | nicht terrestrisch | zwingend notwendig
855 | 3240 | Leitungsabschluss | x | nicht terrestrisch | zwingend notwendig
855 | 3245 | Kabelausführung für Messkontakt | x | nicht terrestrisch | zwingend notwendig
855 | 3250 | Schutzrohr | x | terrestrisch | zwingend notwendig
855 | 3300 | Merkstein, Wärmeversorgungsanlagen | x | keine Angabe | projektbezogen notwendig
855 | 3301 | Schilderpfahl, Wärmeversorgungsanlagen | x | nicht terrestrisch | zwingend notwendig
855 | 3305 | Schacht, Wärmeversorgungsanlagen, punktförmig | x | terrestrisch | zwingend notwendig
855 | 3310 | Schacht, Wärmeversorgungsanlagen, flächenförmig | x | terrestrisch | zwingend notwendig
856 | POL- und sonstige Kraftstoffversorgungsanlagen
856 | 3010 | Höhenpunkt, Leitungsoberkante, POL | x | keine Angabe | projektbezogen notwendig
856 | 3099 | Höhenpunkt, POL- u. sonstige Kraftstoffversorgungsanlagen | x | terrestrisch | zwingend notwendig
856 | 3101 | Umschlagstelle zur Be-/Entladung | x | terrestrisch | zwingend notwendig
856 | 3111 | WHG-Fläche | x | terrestrisch | zwingend notwendig
856 | 3115 | WHG-Fuge | x | nicht terrestrisch | zwingend notwendig
856 | 3205 | Schacht, POL | x | terrestrisch | zwingend notwendig
856 | 3300 | Schutzummantelung | x | terrestrisch | zwingend notwendig
856 | 3301 | Schutzrohr | x | terrestrisch | zwingend notwendig
856 | 3305 | Schutzabdeckung | x | terrestrisch | zwingend notwendig
856 | 3311 | Leitungsstütze | x | keine Angabe | projektbezogen notwendig
856 | 3320 | Schilderpfahl, POL | x | nicht terrestrisch | zwingend notwendig
856 | 3325 | Hangsicherung | x | terrestrisch | zwingend notwendig
856 | 3330 | Marker, POL | x | keine Angabe | projektbezogen notwendig
856 | 3331 | Marker, oberirdisch, POL | x | keine Angabe | projektbezogen notwendig
856 | 3332 | Mess- oder Einspeisepunkt, POL | x | keine Angabe | projektbezogen notwendig
856 | 3355 | Bogenanfang, konstruktiver Bogen | x | nicht terrestrisch | zwingend notwendig
856 | 3360 | Bogenmittelpunkt, konstruktiver Bogen | x | nicht terrestrisch | zwingend notwendig
856 | 3365 | Bogenende, konstruktiver Bogen | x | nicht terrestrisch | zwingend notwendig
856 | 3370 | Leitungszwischenpunkt | x | keine Angabe | projektbezogen notwendig
856 | 3380 | Kreuzungspunkt, Fremdleitung | x | nicht terrestrisch | zwingend notwendig
856 | 3385 | Kreuzungspunkt, Gewässer | x | nicht terrestrisch | zwingend notwendig
856 | 3390 | Kreuzungspunkt, Straße | x | nicht terrestrisch | zwingend notwendig
856 | 3395 | Kreuzungspunkt, Bahn | x | nicht terrestrisch | zwingend notwendig
856 | 3600 | Rohr, Fernleitung | x | terrestrisch | zwingend notwendig
856 | 3605 | Rohrstrang, Fernleitung | x | terrestrisch | zwingend notwendig
856 | 3610 | Schweißnaht, Fernleitung | x | keine Angabe | projektbezogen notwendig
856 | 3615 | Elektrische Trenneinrichtung, Fernleitung | x | keine Angabe | projektbezogen notwendig
856 | 3620 | Schieberelement, Fernleitung | x | keine Angabe | projektbezogen notwendig
856 | 3625 | Schieber, Achspunkt, Fernleitung | x | keine Angabe | projektbezogen notwendig
856 | 3630 | T-Stückelement, Fernleitung | x | keine Angabe | projektbezogen notwendig
856 | 3635 | T-Stück, Achspunkt, Fernleitung | x | keine Angabe | projektbezogen notwendig
856 | 3700 | Rohrstrang, Verbindungsleitung | x | terrestrisch | zwingend notwendig
856 | 3800 | Rohrstrang, Werksleitung | x | terrestrisch | zwingend notwendig
856 | 3810 | Werksleitung, Abschnitt | x | terrestrisch | zwingend notwendig
856 | 3820 | Abschnittsbegrenzungspunkt, Werksleitung | x | keine Angabe | projektbezogen notwendig
856 | 3830 | Wechsel Dimension, Werksleitung | x | keine Angabe | projektbezogen notwendig
856 | 4030 | Sensorleitung, LEOS | x | terrestrisch | zwingend notwendig
856 | 4100 | Tank | x | terrestrisch | zwingend notwendig
856 | 4105 | DIN-Lagerbehälter | x | terrestrisch | zwingend notwendig
856 | 4205 | Befüllstutzen | x | terrestrisch | zwingend notwendig
856 | 4215 | Immissionspunkt, explosionsgefährliche Stoffe | x | terrestrisch | zwingend notwendig
856 | 4220 | Übergabestelle, POL | x | nicht terrestrisch | zwingend notwendig
856 | 4225 | KKS – Gleichrichter, POL | x | nicht terrestrisch | zwingend notwendig
856 | 4230 | KKS – Schaltschrank, POL | x | nicht terrestrisch | zwingend notwendig
856 | 4235 | KKS – Anodenfeld, POL | x | nicht terrestrisch | zwingend notwendig
856 | 4240 | KKS – Messstelle, POL | x | nicht terrestrisch | zwingend notwendig
856 | 4245 | Messkabel | x | terrestrisch | zwingend notwendig
856 | 4246 | Übergabepunkt Hausanschluss, KKS | x | nicht terrestrisch | zwingend notwendig
856 | 4250 | Anschlusspunkt für Potentialausgleich | x | nicht terrestrisch | zwingend notwendig
856 | 4260 | Prüfrohr | x | keine Angabe | projektbezogen notwendig
856 | 4270 | Auspuffrohr | x | keine Angabe | projektbezogen notwendig
856 | 4275 | Erdungskontrollpunkt | x | nicht terrestrisch | zwingend notwendig
856 | 4400 | Zapfsäule | x | terrestrisch | zwingend notwendig
856 | 4420 | Wirkbereichsbegrenzung (Wand) | x | nicht terrestrisch | zwingend notwendig
856 | 4500 | Schutzstreifen | x | nicht terrestrisch | zwingend notwendig
856 | 4505 | Arbeitsstreifen | x | keine Angabe | keine Angabe
856 | 4510 | KKS-Schutzstreifen | x | nicht terrestrisch | zwingend notwendig
857 | Anlagen für Verwertungs- und Abfallgut
857 | 3099 | Höhenpunkt, Verwertungs- und Abfallgut | x | terrestrisch | keine Angabe
857 | 3100 | Flächen für Verwertungs- und Abfallgut | x | terrestrisch | zwingend notwendig
857 | 3200 | Stellfläche für Abfallbox / Abfallcontainer, flächenförmig | x | terrestrisch | zwingend notwendig
857 | 3205 | Stellfläche für Abfallbox / Abfallcontainer, punktförmig | x | terrestrisch | keine Angabe
859 | Sonstige Ver- und Entsorgungsanlagen
859 | 3005 | Sonderbauwerk, allgemein | x | terrestrisch | zwingend notwendig
859 | 3006 | Behälter, allgemein | x | terrestrisch | zwingend notwendig
859 | 3010 | Schacht, allgemein | x | terrestrisch | zwingend notwendig
859 | 3011 | Leitungs- / Trassenpunkt, allgemein | x | terrestrisch | zwingend notwendig
859 | 3012 | Übergabepunkt, Hauseinführung, sonstige | x | terrestrisch | zwingend notwendig
859 | 3015 | Abdeckkappe, allgemein | x | nicht terrestrisch | zwingend notwendig
859 | 3020 | Schaltschrank, allgemein | x | nicht terrestrisch | zwingend notwendig
859 | 3025 | Mast, allgemein, flächenförmig | x | terrestrisch | zwingend notwendig
859 | 3030 | Mast, allgemein, punktförmig | x | terrestrisch | zwingend notwendig
859 | 3035 | Merkstein, allgemein | x | keine Angabe | projektbezogen notwendig
859 | 3040 | Leitungstrasse, allgemein | x | terrestrisch | zwingend notwendig
859 | 3045 | Kreuzende Leitung | x | terrestrisch | zwingend notwendig
859 | 3050 | Leitungsbrücke, allgemein
859 | 3055 | Leerrohrsystem, allgemein, linienförmig | x | terrestrisch | zwingend notwendig
859 | 3060 | Leerrohrsystem, allgemein, flächenförmig | x | terrestrisch | zwingend notwendig
859 | 3070 | Versorgungsstollen | x | terrestrisch | zwingend notwendig
859 | 3075 | Schilderpfahl, allgemein
859 | 3080 | Schieber, allgemein | x | nicht terrestrisch | zwingend notwendig
859 | 3099 | Höhenpunkt, Sonstige Ver- und Entsorgungsanlagen | x | terrestrisch | zwingend notwendig
859 | 3300 | Druckluftsäule | x | terrestrisch | zwingend notwendig
859 | 3310 | Saugluftsäule | x | terrestrisch | zwingend notwendig
859 | 3315 | Staubsauger
859 | 3320 | Druckluftleitung | x | terrestrisch | zwingend notwendig
859 | 3330 | Vakuumleitung | x | terrestrisch | zwingend notwendig
859 | 3340 | Hydraulikleitung | x | terrestrisch | zwingend notwendig
859 | 3350 | Flüssiggastank | x | terrestrisch | zwingend notwendig
859 | 3360 | Flüssiggasleitung | x | terrestrisch | zwingend notwendig
859 | 3370 | Leitung, technische Gase | x | terrestrisch | zwingend notwendig
859 | 3390 | Luftdruckprüfer | x | nicht terrestrisch | zwingend notwendig
859 | 3400 | Fernkälteleitung | x | terrestrisch | zwingend notwendig
859 | 3410 | Lüftungskanal, linienförmig | x | terrestrisch | zwingend notwendig
859 | 3415 | Lüftungskanal, flächenförmig | x | terrestrisch | zwingend notwendig
859 | 3420 | Be- und Entlüftung, allgemein | x | terrestrisch | zwingend notwendig
859 | 3430 | Klimaanlage | x | terrestrisch | zwingend notwendig
859 | 3450 | Technische Anlage, punktförmig | x | terrestrisch | zwingend notwendig
859 | 3460 | Technische Anlage, flächenförmig | x | terrestrisch | zwingend notwendig
859 | 3500 | Transportleitung | x | terrestrisch | zwingend notwendig
859 | 3510 | Förderanlage, Sonstige Ver- und Entsorgungsanlagen | x | terrestrisch | zwingend notwendig
859 | 3530 | Stellfläche / Abstellbox, punktförmig | x | nicht terrestrisch | zwingend notwendig
859 | 3540 | Stellfläche / Abstellbox, flächenförmig | x | terrestrisch | zwingend notwendig
860 | BoGwS
860 | 3099 | Höhenpunkt, BoGwS | x | terrestrisch | zwingend notwendig
860 | 3100 | KVF I, flächenförmig | x | nicht terrestrisch | zwingend notwendig
860 | 3120 | KVF I, punktförmig | x | nicht terrestrisch | zwingend notwendig
860 | 3200 | KVF IIa | x | nicht terrestrisch | zwingend notwendig
860 | 3300 | KF IIb | x | nicht terrestrisch | zwingend notwendig
860 | 3400 | KF IIIa | x | nicht terrestrisch | zwingend notwendig
860 | 3600 | KF IIIb | x | nicht terrestrisch | zwingend notwendig
860 | 3700 | KF IIIc | x | nicht terrestrisch | zwingend notwendig
860 | 3800 | Untersuchungspunkt aus INSA | x | nicht terrestrisch | zwingend notwendig
860 | 3900 | INSA-Liegenschaft | x | nicht terrestrisch | zwingend notwendig
860 | 4000 | Untersuchungsgebiet | x | nicht terrestrisch | zwingend notwendig
860 | 4100 | Kontaminierter Bereich, Boden | x | nicht terrestrisch | zwingend notwendig
860 | 4200 | Kontaminierter Bereich, Bodenluft | x | nicht terrestrisch | zwingend notwendig
860 | 4300 | Kontaminierter Bereich, Grundwasser | x | nicht terrestrisch | zwingend notwendig
861 | Biotope
861 | 3000 | Biotop, allgemein | x | terrestrisch | zwingend notwendig
861 | 3099 | Höhenpunkt, Biotope | x | terrestrisch | keine Angabe
861 | 3100 | Gesetzlich geschütztes Biotop | x | terrestrisch | zwingend notwendig
861 | 3110 | Fläche mit bestimmtem Biotoppotential | x | terrestrisch | keine Angabe
861 | 3210 | Offenes Meeresgebiet der Nordsee | x | terrestrisch | keine Angabe
861 | 3215 | Offenes Meeresgebiet der Ostsee | x | terrestrisch | keine Angabe
861 | 3220 | Flachwasserzone der Nordsee | x | terrestrisch | keine Angabe
861 | 3225 | Flachwasserzone der Ostsee (incl. Boddengewässer) | x | terrestrisch | keine Angabe
861 | 3230 | Watt der Nordsee (Eulitoral) | x | terrestrisch | keine Angabe
861 | 3235 | Hydrolitoral der Ostsee (episodisch trockenfallend) | x | terrestrisch | keine Angabe
861 | 3240 | Salzgrünland der Nordseeküste (Supralitoral) | x | terrestrisch | keine Angabe
861 | 3245 | Salzgrünland, Röhricht und Brackwasserhochstaudenflur des Geolitorals der Ostseeküste
861 | 3250 | Sand, Sand-, Schotter- und Geröllstrand | x | terrestrisch | keine Angabe
861 | 3260 | Küstendüne | x | terrestrisch | keine Angabe
861 | 3270 | Fels- und Steilküste | x | terrestrisch | keine Angabe
861 | 3300 | Höhlengewässer | x | terrestrisch | keine Angabe
861 | 3310 | Quelle (inkl. Quellbach [Krenal]) | x | terrestrisch | zwingend notwendig
861 | 3320 | Fließendes Gewässer | x | terrestrisch | zwingend notwendig
861 | 3330 | Stehendes Gewässer | x | terrestrisch | zwingend notwendig
861 | 3400 | Höhle
861 | 3500 | Felsen, Block- und Schutthalde, Geröllfeld, offene Bereiche mit sandigem oder bindigem Substrat | x | terrestrisch | keine Angabe
861 | 3600 | Acker | x | terrestrisch | keine Angabe
861 | 3610 | Ackerbrache | x | terrestrisch | keine Angabe
861 | 3700 | Trockenrasen sowie Grünland trockener bis frischer Standorte | x | terrestrisch | keine Angabe
861 | 3710 | Grünland nasser bis feuchter Standorte | x | terrestrisch | keine Angabe
861 | 3720 | Waldfreies Niedermoor und Sumpf | x | terrestrisch | zwingend notwendig
861 | 3800 | Hoch-, Zwischen- und Übergangsmoore | x | terrestrisch | zwingend notwendig
861 | 3810 | Moordegenerationsstadium | x | nicht terrestrisch | zwingend notwendig
861 | 3820 | Torfabbaubereich | x | nicht terrestrisch | zwingend notwendig
861 | 3900 | Großseggenried | x | nicht terrestrisch | zwingend notwendig
861 | 3910 | Röhricht (ohne Brackwasserröhricht) | x | terrestrisch | zwingend notwendig
861 | 4010 | Wald- und Gehölzsaum | x | terrestrisch | keine Angabe
861 | 4030 | Kahlschlag und Lichtung | x | terrestrisch | keine Angabe
861 | 4050 | Krautiger Saum und Flur der offenen Landschaft
861 | 4055 | Adlerfarn-Dominanzbestände
861 | 4060 | Neophyten-Staudenflur
861 | 4070 | Ruderalstandort | x | terrestrisch | keine Angabe
861 | 4100 | Zwergstrauchheide | x | terrestrisch | keine Angabe
861 | 4110 | Wacholderheide | x | terrestrisch | keine Angabe
861 | 4200 | Feldgehölze, Gebüsche, Hecken | x | terrestrisch | keine Angabe
861 | 4230 | Einzelbaum | x | terrestrisch | keine Angabe
861 | 4240 | Baumreihe | x | terrestrisch | keine Angabe
861 | 4250 | Baumgruppe | x | terrestrisch | zwingend notwendig
861 | 4260 | Streuobstbestand | x | terrestrisch | keine Angabe
861 | 4270 | Intensivgehölz- und Rebkultur
861 | 4280 | Gehölzanpflanzung auf stark schadstoffbelasteten Flächen | x | nicht terrestrisch | zwingend notwendig
861 | 4300 | Waldmantel und Vorwald
861 | 4400 | Laub(misch)wald und –forst (mind. 50 % Laubbaumanteil) | x | terrestrisch | keine Angabe
861 | 4420 | Nadel(misch)wald und -forst | x | terrestrisch | keine Angabe
861 | 4500 | Kleine, unbefestigte Freifläche des besiedelten Bereichs
861 | 4510 | Verkehrsanlage und Platz | x | terrestrisch | zwingend notwendig
861 | 4520 | Bauwerk | x | terrestrisch | zwingend notwendig
861 | 4530 | Deponie | x | terrestrisch | zwingend notwendig
861 | 4540 | Rieselfeld | x | terrestrisch | zwingend notwendig
861 | 4600 | Alpines Gewässer
861 | 4605 | Firn, permanentes Schneefeld, Gletscher
861 | 4610 | Fels der subalpinen bis nivalen Stufe
861 | 4620 | Steinschutthalde und Schotterfläche der Alpen
861 | 4630 | Schneeboden, Schneetälchen
861 | 4640 | Subalpines und alpines Moor
861 | 4650 | Hochgebirgsrasen
861 | 4660 | Hochmontane bis alpine Stauden- und Lägerflur
861 | 4670 | Subalpine und alpine Zwergstrauchheide
861 | 4680 | Montanes bis subalpines Gebüsch
861 | 4690 | Montaner bis subalpiner Wald
861 | 4800 | Gesetzlich geschütztes Biotop | x | terrestrisch | zwingend notwendig
861 | 4801 | Fläche mit bestimmtem Biotoppotential | x | terrestrisch | keine Angabe
861 | 4810 | Küstenfernes Meeresgebiet der Nordsee | x | terrestrisch | keine Angabe
861 | 4811 | Äußeres Meeresgebiet der Ostsee | x | terrestrisch | keine Angabe
861 | 4812 | Flachwasserzone der Nordsee (Sublitoral) | x | terrestrisch | keine Angabe
861 | 4813 | Inneres Gewässer der Ostsee (Bodden [inkl.Schlei], Haffe, Ästuare) | x | terrestrisch | keine Angabe
861 | 4814 | Watt der Nordsee (Eulitoral, ohne Brack- und Salzwasserröhrichte) | x | terrestrisch | keine Angabe
861 | 4815 | Hydrolitoral der Ostsee (episodisch trockenfallend, ohne Brackwasserröhrichte)
861 | 4816 | Salzgrünland der Nordseeküste (Supralitoral)
861 | 4817 | Salzgrünland, Brackwasserröhricht und –hochstaudenflur des Geolitorals der Ostseeküste
861 | 4818 | Sand, Sand-, Geröll- und Blockstrand
861 | 4819 | Küstendüne | x | terrestrisch | keine Angabe
861 | 4820 | Fels- und Steilküste | x | terrestrisch | keine Angabe
861 | 4830 | Höhlengewässer
861 | 4831 | Quelle (inkl. Quellabfluss [Krenal])
861 | 4832 | Fließendes Gewässer | x | terrestrisch | keine Angabe
861 | 4833 | Stehendes Gewässer | x | terrestrisch | keine Angabe
861 | 4840 | Höhle (einschl. Stollen, Brunnenschächte etc.)
861 | 4850 | Felsen, Block- und Schutthalde, Geröllfeld, offene Bereiche mit sandigem oder bindigem Substrat
861 | 4860 | Acker und Ackerbrache | x | terrestrisch | keine Angabe
861 | 4890 | Trockenrasen sowie Grünland trockener bis frischer Standorte
861 | 4891 | Grünland nasser bis (wechsel-)feuchter Standorte | x | terrestrisch | keine Angabe
861 | 4892 | Waldfreies Niedermoor und Sumpf | x | terrestrisch | keine Angabe
861 | 4900 | Hoch-, Zwischen- und Übergangsmoore | x | terrestrisch | keine Angabe
861 | 4901 | Moordegenerationsstadium
861 | 4902 | Torfabbaubereich | x | terrestrisch | keine Angabe
861 | 4903 | Moor-Regenerationsfläche
861 | 4910 | Großseggenried
861 | 4911 | Röhricht (ohne Brackwasserröhricht)
861 | 4920 | Wald- und Gehölzsaum | x | terrestrisch | keine Angabe
861 | 4921 | Kahlschlag und Flur der Lichtung | x | terrestrisch | keine Angabe
861 | 4922 | Krautiger und grasiger Saum und Flur der offenen Landschaft
861 | 4923 | Krautiger Ufersaum oder -flur an Gewässern
861 | 4924 | Artenarmer, gehölzfreier Dominanzbestand von Poly-Kormonbildnern (z.B. von Adlerfarn oder Landreitgras)
861 | 4925 | Neophyten-Staudenflur
861 | 4926 | Ruderalstandort
861 | 4930 | Zwergstrauchheide
861 | 4931 | Wacholderheide
861 | 4940 | Feldgehölze, Gebüsche, Hecken
861 | 4941 | Einzelbaum | x | terrestrisch | keine Angabe
861 | 4942 | Baumreihe | x | terrestrisch | keine Angabe
861 | 4943 | Baumgruppe | x | terrestrisch | keine Angabe
861 | 4944 | Streuobstbestand
861 | 4945 | Gehölzplantage und Hopfenkultur
861 | 4946 | Gehölzanpflanzung auf stark schadstoffbelasteten Flächen | x | nicht terrestrisch | zwingend notwendig
861 | 4950 | Waldmantel und Vorwald | x | terrestrisch | keine Angabe
861 | 4960 | Laub(misch)wald und -forst (Laubbaumanteil > 50%) | x | terrestrisch | keine Angabe
861 | 4961 | Nadel(misch)wald und -forst | x | terrestrisch | keine Angabe
861 | 4970 | Kleine, unbefestigte Freifläche des besiedelten Bereichs | x | terrestrisch | keine Angabe
861 | 4971 | Verkehrsanlage und Platz | x | terrestrisch | zwingend notwendig
861 | 4972 | Bauwerk | x | terrestrisch | zwingend notwendig
861 | 4973 | Deponie | x | terrestrisch | zwingend notwendig
861 | 4974 | Rieselfeld | x | terrestrisch | zwingend notwendig
861 | 4980 | Gewässer der alpinen bis subalpinen Stufe
861 | 4981 | Firn, permanentes Schneefeld, Gletscher
861 | 4982 | Fels der subalpinen bis nivalen Stufe
861 | 4983 | Steinschutthalde und Schotterfläche der subalpinen bis alpinen Stufe
861 | 4984 | Schneeboden, Schneetälchen
861 | 4985 | Moor der subalpinen bis alpinen Stufe
861 | 4986 | Gebirgsrasen (subalpine bis alpine Stufe)
861 | 4987 | Stauden- und Lägerflur der hochmontanen bis alpinen Stufe
861 | 4988 | Zwergstrauchheide der subalpinen bis alpinen Stufe
861 | 4989 | Gebüsch der hochmontanen bis subalpinen Stufe
861 | 4990 | Subalpiner Wald
863 | Brandschutz
863 | 3099 | Höhenpunkt, Brandschutz | x | keine Angabe | projektbezogen notwendig
863 | 3105 | Zufahrtsbeschränkung | x | terrestrisch | zwingend notwendig
863 | 3110 | Feuerwehrzufahrt | x | terrestrisch | zwingend notwendig
863 | 3115 | Eingang | x | terrestrisch | zwingend notwendig
863 | 3120 | Löschwasserteich | x | terrestrisch | zwingend notwendig
863 | 3125 | Oberirdischer Löschwasserbehälter | x | terrestrisch | zwingend notwendig
863 | 3130 | Unterirdischer Löschwasserbehälter | x | terrestrisch | zwingend notwendig
863 | 3135 | Löschwasserbrunnen | x | terrestrisch | zwingend notwendig
863 | 3140 | Treppenraum | x | terrestrisch | keine Angabe
863 | 3145 | Anleitermöglichkeit | x | keine Angabe | keine Angabe
863 | 3150 | Gas-Hauptschieber | x | nicht terrestrisch | zwingend notwendig
863 | 3155 | Öl-Absperrung und Notabsperrung | x | nicht terrestrisch | zwingend notwendig
863 | 3160 | Elektro-Hauptschalter | x | terrestrisch | zwingend notwendig
863 | 3165 | Heizungs-Notschalter | x | terrestrisch | zwingend notwendig
863 | 3170 | Lüftungshaupt- und -notschalter | x | terrestrisch | zwingend notwendig
863 | 3175 | Wasserhauptschieber | x | terrestrisch | zwingend notwendig
863 | 3180 | Notstromaggregat | x | terrestrisch | zwingend notwendig
863 | 3185 | Batterieanlage | x | terrestrisch | zwingend notwendig
863 | 3190 | Schlüsselkasten | x | nicht terrestrisch | zwingend notwendig
863 | 3191 | Feuerwehrschlüsseldepot | x | nicht terrestrisch | zwingend notwendig
863 | 3192 | Feuerwehr- Anzeigentableau | x | nicht terrestrisch | zwingend notwendig
863 | 3193 | Feuerwehreinsatzplan | x | nicht terrestrisch | zwingend notwendig
863 | 3194 | Feuerwehrbedienfeld | x | nicht terrestrisch | zwingend notwendig
863 | 3195 | Brandmeldezentrale | x | terrestrisch | zwingend notwendig
863 | 3200 | Feuerlöscher | x | terrestrisch | zwingend notwendig
863 | 3205 | Allgemeiner Gefahrenbereich | x | nicht terrestrisch | zwingend notwendig
863 | 3210 | Allgemeine Gefahrenstelle, Warnschild | x | nicht terrestrisch | zwingend notwendig
863 | 3215 | Raster
863 | 3220 | Feuerwehrbefahrungsfläche | x | terrestrisch | zwingend notwendig
863 | 3225 | Nicht befahrbare Fläche | x | terrestrisch | zwingend notwendig
863 | 3230 | Brandwand | x | terrestrisch | zwingend notwendig
863 | 3235 | Bedienstelle für Rauch- und Wärmeabzugsklappen | x | terrestrisch | zwingend notwendig
863 | 3240 | Steigleitung | x | terrestrisch | zwingend notwendig
863 | 3245 | Löschwassereinspeisung | x | terrestrisch | zwingend notwendig
863 | 3250 | Überflurhydrant | x | terrestrisch | zwingend notwendig
863 | 3255 | Unterflurhydrant | x | terrestrisch | zwingend notwendig
863 | 3260 | Munitionsbrandklasse 1
863 | 3265 | Munitionsbrandklasse 2
863 | 3270 | Munitionsbrandklasse 3
863 | 3275 | Munitionsbrandklasse 4
863 | 3280 | Feuerwehraufzug | x | terrestrisch | keine Angabe
863 | 3285 | Personenaufzug / Lastenaufzug | x | nicht terrestrisch | zwingend notwendig
863 | 3290 | Saugstelle offenes Gewässer | x | terrestrisch | zwingend notwendig
863 | 3295 | Pulverlöschanlage | x | nicht terrestrisch | zwingend notwendig
863 | 3300 | Schaumlöschanlage | x | keine Angabe | keine Angabe
863 | 3305 | CO2 - Löschanlage | x | terrestrisch | keine Angabe
863 | 3310 | Sprinkleranlage | x | terrestrisch | keine Angabe
863 | 3315 | Anlage mit Sauerstoffreduktion | x | keine Angabe | keine Angabe
863 | 3320 | Brandbekämpfungsgeräte | x | terrestrisch | zwingend notwendig
864 | Kampfmittelräumung
864 | 3099 | Höhenpunkt, Kampfmittelräumung | x | terrestrisch | zwingend notwendig
864 | 3100 | Liegenschaft (KMR) | x | nicht terrestrisch | zwingend notwendig
864 | 3200 | Erkundungsgebiet Phase A | x | nicht terrestrisch | zwingend notwendig
864 | 3210 | Erkundungsgebiet Phase B | x | nicht terrestrisch | zwingend notwendig
864 | 3300 | Räumstelle | x | nicht terrestrisch | zwingend notwendig
864 | 3400 | Fläche Kategorie 1 | x | nicht terrestrisch | zwingend notwendig
864 | 3410 | Fläche Kategorie 2 | x | nicht terrestrisch | zwingend notwendig
864 | 3420 | Fläche Kategorie 3 | x | nicht terrestrisch | zwingend notwendig
864 | 3430 | Fläche Kategorie 4 | x | nicht terrestrisch | zwingend notwendig
864 | 3440 | Fläche Kategorie 5 | x | nicht terrestrisch | zwingend notwendig
864 | 3500 | KMO, Kriegseinwirkung
864 | 3510 | KMO, Blindgänger
864 | 3520 | KMO, Sicherungsanlagen, punktförmig
864 | 3530 | KMO, Sicherungsanlagen, linienförmig
864 | 3600 | Testfeld Geophysik | x | nicht terrestrisch | zwingend notwendig
864 | 3610 | Testfeld geräumt | x | nicht terrestrisch | zwingend notwendig
864 | 3700 | Parzelle | x | terrestrisch | zwingend notwendig
864 | 3800 | Prüffeld | x | terrestrisch | zwingend notwendig
899 | Sonstige Objektarten
899 | 3099 | Höhenpunkt, sonstige Objektarten
899 | 3100 | Sonstige Objektart, punktförmig | x | keine Angabe | keine Angabe
899 | 3105 | Sonstige Objektart, linienförmig | x | nicht terrestrisch | projektbezogen notwendig
899 | 3110 | Sonstige Objektart, flächenförmig | x | terrestrisch | projektbezogen notwendig
899 | 3400 | Bohrpunkt
899 | 3600 | Zeltanlage | x | terrestrisch | zwingend notwendig
1 - terrestrisch
2 - nicht terrestrisch
1 - zwingend notwendig
2 - projektbezogen notwendig