## Anlagen-BFR Verm (3a)
|  | Schritt 3a Notwendige Anlagen gem. BFR Verm | Übernahme aus BFRVerm
|  |  | BFRVerm 2.5.1 | Lageplan | Übersichtsplan | Übersichtsplan | Lageplan
Folie | Nr., | Objektart | Grunddaten-bestand | Fachplan Grundplan ME 5 | Übersichtsplan Grundplan ME 25 | Übersichtsplan Mehrspartenplan | Bestandsplan Leerrohrsysteme
800 | Vermessung
800 | 3100 | Aufnahmepunkt, liegenschaftsbezogen (LAP) | x
800 | 3200 | Höhenfestpunkt, liegenschaftsbezogen (LHP) | x
800 | 3300 | Kombinierter Lage- und Höhenfestpunkt, liegenschaftsbezogen (KLHP) | x
800 | 3400 | Sicherungspunkt, liegenschaftsbezogen (LSP) | x
800 | 3450 | Polygonpunkt, liegenschaftsbezogen
800 | 3460 | Sondernetzpunkt, liegenschaftsbezogen
800 | 3501 | Grenzpunkt, vermarkt
800 | 3502 | Grenzpunkt, unvermarkt
800 | 3503 | Grenzpunkt, allgemein
800 | 4000 | Trigonometrischer Punkt (TP) | x
800 | 4002 | Trigonometrischer Punkt (TP), Exzentrum
800 | 4100 | Aufnahmepunkt (AP) | x
800 | 4200 | Kleinpunkt
800 | 4300 | Sicherungspunkt | x
800 | 4400 | Nivellementspunkt (NivP) | x
800 | 4500 | Flurstück
800 | 4600 | Gemarkung
801 | Geländeoberfläche
801 | 3011 | Höhenpunkt, Geländeoberfläche | x
801 | 3100 | Böschung | x | x | x
801 | 4001 | Höhenlinie 20 m
801 | 4002 | Höhenlinie 10 m
801 | 4003 | Höhenlinie 5 m
801 | 4004 | Höhenlinie 1 m
801 | 4005 | Höhenlinie 0,5 m
801 | 4006 | Höhenlinie 0,25 m
802 | Gewässer
802 | 3005 | Wasserspiegelhöhe
802 | 3010 | Sohlhöhe, Gewässer
802 | 3099 | Höhenpunkt, Gewässer
802 | 3105 | Fließgewässer, flächenförmig | x | x | x
802 | 3110 | Fließgewässer, linienförmig | x | x | x
802 | 3115 | trockener Graben, flächenförmig | x | x | x
802 | 3120 | trockener Graben, linienförmig | x | x | x
802 | 3125 | Kanal, unschiffbar | x | x | x
802 | 3130 | Quelle, punktförmig | x
802 | 3132 | Quelle, flächenförmig | x
802 | 3135 | Stehendes Gewässer | x | x | x
802 | 3140 | Einlass / Auslass | x
802 | 3150 | Durchlass, flächenförmig | x
802 | 3160 | Durchlass, linienförmig | x
802 | 3505 | Stauanlage | x
802 | 3510 | Staumarke
809 | Allgemeine Topographie
809 | 3005 | Topographisches Objekt, flächenförmig |  | x
809 | 3010 | Topographisches Objekt, linienförmig |  | x
809 | 3015 | Topographisches Objekt, punktförmig |  |  |  |  | x
809 | 3099 | Höhenpunkt, Allgemeine Topographie
809 | 3335 | Sichtschutzwand | x | x
809 | 3340 | Geländer | x
809 | 3605 | Stützmauer / -wand, linienförmig | x | x | x
809 | 3608 | Stützmauer / -wand, flächenförmig | x | x | x
809 | 3610 | Spundwand | x | x | x
809 | 3905 | Treppe | x | x | x
809 | 3910 | Spindel- / Wendeltreppe, flächenförmig | x | x
809 | 3915 | Spindel- / Wendeltreppe, punktförmig | x
809 | 3920 | Stufe, flächenförmig | x | x
809 | 3925 | Stufe, linienförmig | x | x
809 | 3930 | Podest / Sockel | x | x
809 | 3940 | Rampe | x | x
809 | 4200 | Sitzgruppe, punktförmig | x
809 | 4203 | Sitzgruppe, flächenförmig | x
809 | 4205 | Sitzbank, punktförmig | x
809 | 4208 | Sitzbank, linienförmig | x
809 | 4210 | Tisch | x
809 | 4215 | Briefkasten | x
809 | 4218 | Postverschlussbehälter | x
809 | 4220 | Fahnenmast | x
809 | 4225 | Fahrradstand, flächenförmig | x | x
809 | 4228 | Fahrradstand, linienförmig | x
809 | 4230 | Fahrradstand, punktförmig | x
809 | 4235 | Kartenlesegerät | x
809 | 4240 | Streugutbox | x
809 | 4250 | Abfallbehälter | x
809 | 4260 | Versorgungsautomat | x
809 | 4270 | Anschlagsäule, allgemein | x
809 | 4280 | Blumenkübel, allgemein | x
809 | 4290 | Gitterrost | x
809 | 4300 | Schwemmsperre
809 | 4360 | Wettergarten | x
809 | 4370 | Temperaturfühler | x
809 | 4380 | Niederschlagmesser | x
809 | 4390 | Druckmesser | x
809 | 4400 | Windmesser | x
809 | 4410 | Wetterstation | x
809 | 4420 | Leiter | x
809 | 4430 | Findling | x
809 | 4440 | Kran, punktförmig | x
809 | 4450 | Kran, flächenförmig | x | x | x
809 | 4460 | Freistehendes Objekt
809 | 4605 | Denkmal, -anlage | x
809 | 4610 | Denkmal, Statue | x
809 | 4615 | Kunstwerk, punktförmig | x
809 | 4618 | Kunstwerk, flächenförmig | x
809 | 4620 | Springbrunnen, Zierbrunnen | x
809 | 4630 | Befestigte Flächen, außerhalb Straßen | x | x
810 | Nutzungseinheiten
810 | 3105 | Technischer Bereich
810 | 3125 | Sanitätsbereich
810 | 3135 | Versorgungsbereich
810 | 3175 | Schutzbereich
810 | 3185 | Sperrzone
810 | 3195 | Teilbereich mit besonderer Flächennutzung
810 | 3205 | Erweiterungsfläche
811 | Verwaltungseinheiten
811 | 3105 | OFD-Bezirk
811 | 3110 | Bauamtsbezirk
811 | 3115 | Wehrbereich (WB)
811 | 3120 | Verteidigungsbezirk (VB)
811 | 3125 | Standortbereich
811 | 3130 | Verbandsgrenze
811 | 3455 | militärisch genutzte Liegenschaft
811 | 3460 | zivil genutzte Liegenschaft
811 | 3470 | Wirtschaftseinheit
811 | 3605 | Landesgrenze
811 | 3610 | Regierungsbezirksgrenze
811 | 3615 | Kreisgrenze
811 | 3620 | Gemeindegrenze
811 | 3625 | Gemeindeteilgrenze
812 | Schutzgebiete und Schutzobjekte
812 | 3105 | Naturschutzgebiet, linienförmig
812 | 3110 | Naturschutzgebiet, flächenförmig
812 | 3115 | Nationalpark
812 | 3120 | Landschaftsschutzgebiet, linienförmig
812 | 3125 | Landschaftsschutzgebiet, flächenförmig
812 | 3130 | Naturpark, linienförmig
812 | 3135 | Naturpark, flächenförmig
812 | 3140 | Biosphärenreservat
812 | 3145 | Geschützter Landschaftsbestandteil, linienförmig
812 | 3150 | Geschützter Landschaftsbestandteil, flächenförmig
812 | 3155 | Schutzwald
812 | 3160 | Erholungswald
812 | 3165 | Wasserschutzgebiet
812 | 3170 | Heilquellenschutzgebiet
812 | 3175 | Naturdenkmal, punktförmig
812 | 3180 | Naturdenkmal, flächenförmig
812 | 3185 | Kulturdenkmal, punktförmig
812 | 3190 | Kulturdenkmal, flächenförmig
812 | 3300 | Vogelschutzgebiet, linienförmig
812 | 3305 | Vogelschutzgebiet, flächenförmig
812 | 3310 | Natura 2000, linienförmig
812 | 3315 | Natura 2000, flächenförmig
812 | 3320 | Feuchtgebiet internationaler Bedeutung, linienförmig
812 | 3325 | Feuchtgebiet internationaler Bedeutung, flächenförmig
812 | 3340 | Grabungsstätteschutzgebiet - Denkmalschutz, linienförmig
812 | 3345 | Grabungsstätteschutzgebiet - Denkmalschutz, flächenförmig
812 | 3360 | Maßnahmegebiete von Naturschutz und Landschaftspflege, linienförmig
812 | 3365 | Maßnahmegebiete von Naturschutz und Landschaftspflege, flächenförmig
819 | Sonstige Einheiten und Gebiete
819 | 3110 | Markscheide
819 | 3120 | Sonstige öffent.-rechtliche Verfahrensgebiete
819 | 3125 | Überschwemmungsgrenze
819 | 3130 | Hochwasserlinie
819 | 3135 | Mittlere Tidehochwasserlinie
819 | 3145 | Bodenabbaugebiet
819 | 3150 | Bergsenkungsgebiet
820 | Gebäude
820 | 3011 | Gebäudepunkt | x
820 | 3020 | Höhenpunkt, Fertigfußboden Oberkante | x
820 | 3099 | Höhenpunkt, Gebäude
820 | 3100 | Fundament, offen | x | x | x
820 | 4100 | Gebäude, allgemein | x | x | x
820 | 4200 | Freistehende Überdachung | x | x | x
820 | 4210 | Traufstreifen | x
821 | Untertageanlagen
821 | 3020 | Firsthöhe, Untertageanlagen
821 | 3099 | Höhenpunkt, Untertageanlagen
821 | 3100 | Stollen / Strecke
821 | 3140 | Ausbau
821 | 3150 | Geologische Störungen
821 | 3160 | Verbruchfläche
821 | 3170 | Verfüll- und Versetzfläche
821 | 3180 | Vollbetonfläche
821 | 3190 | Strecke mit Versatz
821 | 3200 | Gebirge, anstehend
821 | 3210 | Schacht, Untertageanlagen | x
829 | 829 | Sonstige bauliche Anlagen
829 | 3099 | Höhenpunkt, Sonstige bauliche Anlagen
829 | 3100 | Brücke | x | x | x
829 | 3105 | Tunnel | x | x |  | x
829 | 3110 | Turm | x | x | x
829 | 3115 | Stahlgittermast, flächenförmig | x | x | x
829 | 3116 | Stahlgittermast, punktförmig | x |  | x
829 | 3120 | Freistehender Schornstein | x | x | x
829 | 3121 | Pfeiler, punktförmig | x
829 | 3122 | Pfeiler, flächenförmig | x | x
829 | 3125 | Abschmierrampe | x | x
829 | 3130 | Laderampe | x | x
829 | 3135 | Stützbauwerk, linienförmig | x | x | x
829 | 3140 | Stützbauwerk, flächenförmig | x | x | x
829 | 3145 | Lärmschutzwand, linienförmig | x | x | x
829 | 3150 | Lärmschutzwand, flächenförmig | x | x | x
829 | 3160 | Bauliche Anlage, aufgeständert | x | x | x
829 | 3200 | Lüftungsschacht (Bunker), punktförmig | x
829 | 3201 | Lüftungsschacht (Bunker), flächenförmig | x | x
829 | 3205 | Lüftungsschacht (Bauwerk), punktförmig | x
829 | 3206 | Lüftungsschacht (Bauwerk), flächenförmig | x | x
829 | 3210 | Lüftung | x
829 | 3215 | Ein- / Ausstiegsschacht, punktförmig | x
829 | 3216 | Ein- / Ausstiegsschacht, flächenförmig | x | x
829 | 3220 | Erdüberdecktes Bauwerk | x
829 | 3225 | Torwand / Stirnwand, linienförmig | x | x | x
829 | 3230 | Torwand / Stirnwand, flächenförmig | x | x | x
829 | 3235 | Flügelwand, linienförmig | x | x | x
829 | 3240 | Flügelwand, flächenförmig | x | x | x
829 | 3300 | Munitionsbehälter | x | x
829 | 3305 | LKW-Waage | x | x
829 | 3310 | Fahrzeugwaschanlage | x | x |  | x
829 | 3315 | Übungsanlage Dekontamination | x | x
829 | 3320 | Feuerlöschübungsanlage | x | x |  | x
829 | 3325 | Eingangspfeil, Einfahrt | x
830 | Einfriedungen
830 | 3099 | Höhenpunkt, Einfriedungen
830 | 3100 | Mauer, flächenförmig | x | x | x
830 | 3105 | Mauer, linienförmig | x | x | x
830 | 3110 | Mauerpfeiler | x
830 | 3115 | Zaun | x | x | x
830 | 3120 | Zaunpfahl, -pfosten | x
830 | 3140 | Hesco | x
830 | 3150 | S-Draht-Sperre | x
830 | 3600 | Tor | x | x | x
830 | 3610 | Torpfosten | x
830 | 3615 | Vereinzelungsanlage | x
830 | 3620 | Schranke, linienförmig | x
830 | 3625 | Schranke, punktförmig | x
830 | 3630 | Tor-Laufschiene | x
830 | 3640 | Tor-Laufrolle | x
831 | Grünanlagen
831 | 3000 | Grünanlage, allgemein |  | x | x
831 | 3005 | Höhenpunkt, Vegetationshöhe
831 | 3099 | Höhenpunkt, Grünanlagen
831 | 3100 | Rasen / Wiese | x | x | x
831 | 3200 | Baum | x
831 | 3205 | Baumgruppe / Hain | x | x | x
831 | 3300 | Einzelstrauch | x
831 | 3305 | Strauchpflanzung | x | x | x
831 | 3310 | Pflanzfläche | x | x | x
831 | 3315 | Schnitthecke, linienförmig | x
831 | 3320 | Schnitthecke, flächenförmig | x | x
831 | 3400 | Fassadenbegrünung, punktförmig
831 | 3405 | Fassadenbegrünung, linienförmig
831 | 3410 | Dachbegrünung |  | x | x
831 | 3415 | Pergola | x
832 | Frei- und Waldflächen
832 | 3000 | Sonstige Frei- und Waldfläche, allgemein |  | x | x
832 | 3099 | Höhenpunkt, Frei- und Waldflächen
832 | 3100 | Grünlandfläche | x | x | x
832 | 3110 | Ackerfläche | x | x | x
832 | 3120 | Sonstige Freifläche | x | x | x
832 | 3200 | Waldfläche | x | x | x
833 | Sport- und Ausbildungsanlagen
833 | 3000 | Sport- und Ausbildungsanlage, allgemein |  | x | x
833 | 3099 | Höhenpunkt, Sport- und Ausbildungsanlagen
833 | 3100 | Großspielfeld | x | x | x
833 | 3105 | Segment | x | x | x
833 | 3110 | Laufbahn / Anlaufbahn | x | x | x
833 | 3115 | Weitsprunggrube | x | x
833 | 3120 | Einstichkasten | x
833 | 3125 | Wassergraben | x | x
833 | 3130 | Abwurf- / Abstoßfläche | x | x
833 | 3135 | Kugelstoß- / Steinstoßfläche | x | x
833 | 3140 | Gerätebox / Unterstand | x
833 | 3145 | Tribüne | x | x | x
833 | 3200 | Kleinspielfeld | x | x | x
833 | 3300 | Hindernisbahn | x | x | x
833 | 3305 | Zielfeld | x
833 | 3310 | Sonstige Ausbildungsanlage | x | x | x
834 | Übungsplätze, Schießanlagen
834 | 3099 | Höhenpunkt, Übungsplätze-Schießanlagen
834 | 3100 | Schießbahn | x
834 | 3105 | Begrenzungspfahl | x
834 | 3110 | Sprengplatz | x
834 | 3115 | Ziel, fest | x
834 | 3120 | Ziel, beweglich | x
834 | 3125 | Geschossfang
834 | 3130 | Stellung | x
834 | 3131 | Gefechtsstand
834 | 3135 | Beobachtungsstelle | x
834 | 3140 | Zielfeldbegrenzung | x
834 | 3145 | Beleuchtung, freistehend | x
834 | 3150 | Beleuchtung, wandhängend | x
834 | 3200 | Schießanlage | x
834 | 3205 | Kleinschießplatz | x
834 | 3210 | Wurfstand | x
834 | 3300 | Schießstand | x
834 | 3305 | Versenkte Anzeigerdeckung | x
834 | 3310 | Geschossfangkammer | x
834 | 3315 | Betriebsnische | x
834 | 3320 | Höhenblende, flächenförmig | x | x
834 | 3321 | Höhenblende, linienförmig | x | x
834 | 3325 | Seitenblende, flächenförmig | x | x
834 | 3326 | Seitenblende, linienförmig | x | x
834 | 3330 | Seitenwand, flächenförmig | x | x
834 | 3331 | Seitenwand, linienförmig | x | x
834 | 3335 | Bezugspunkt
834 | 3340 | Zieleinrichtungslinie
834 | 3345 | Vorderkante Zielgelände
834 | 3350 | Abschlusswand Zielgelände
834 | 3355 | Station
834 | 3400 | Biwakplatz
834 | 3405 | Fläche für Orts- und Häuserkampf
834 | 3406 | Sanitäre Anlagen
834 | 3407 | Ausweichsportplatz
834 | 3410 | Fläche für Waten / Tiefwaten
834 | 3415 | Sonstige Anlagen
834 | 3500 | Bodenerosion, punktförmig
834 | 3505 | Bodenerosion, flächenförmig
839 | Sonstige Freianlagen
839 | 3000 | Sonstige Freianlage, allgemein |  | x | x
839 | 3099 | Höhenpunkt, Sonstige Freianlagen
839 | 3100 | Friedhof |  | x | x
839 | 3105 | Spielplatz / Bolzplatz / Spielwiese |  | x | x
839 | 3110 | Grillplatz |  | x | x
839 | 3115 | Golfplatz |  | x | x
839 | 3120 | Minigolfanlage |  | x | x
839 | 3125 | Trimmpfad |  | x | x
840 | Straßenverkehrsanlagen
840 | 3099 | Höhenpunkt, Straßenverkehrsanlagen | x
840 | 3100 | Fahrbahn | x | x | x
840 | 3105 | Weg | x | x | x
840 | 3110 | befestigter Seitenstreifen | x | x
840 | 3115 | befestigte Fläche | x | x | x
840 | 3120 | Fuge
840 | 3130 | Fahrbahnmarkierung, linienförmig
840 | 3140 | Fahrbahnmarkierung, flächenförmig
840 | 3200 | Bordstein | x
840 | 3205 | Einfassung | x
840 | 3300 | Sperrpfahl | x
840 | 3305 | Sperrkette | x
840 | 3310 | Poller | x
840 | 3311 | Umlaufsperre | x
840 | 3312 | Drehkreuz | x
840 | 3315 | Radabweiser, flächenförmig | x | x
840 | 3316 | Radabweiser, punktförmig | x
840 | 3320 | Abweisende Schutzeinrichtung | x
840 | 3400 | Signalgebermast | x
840 | 3401 | Schilderbrücke | x
840 | 3404 | Verkehrsspiegel | x
840 | 3405 | Hinweisschild | x
840 | 3406 | Lichtzeichenanlage | x
840 | 3407 | Gefahrenzeichen | x
840 | 3408 | Informationstafel | x
840 | 3410 | Verkehrszeichen | x
840 | 3500 | Entwässerungsrinne (Rand), linienförmig | x
840 | 3501 | Entwässerungsrinne (Rand), flächenförmig | x | x
840 | 3505 | Entwässerungsrinne, linienförmig | x
840 | 3510 | Entwässerungsrinne, flächenförmig | x
840 | 3515 | Kastenrinne (Rand) | x | x
840 | 3520 | Kastenrinne (Mitte) | x | x
840 | 3525 | Schlitzrinne (Rand) | x | x
840 | 3530 | Schlitzrinne | x | x
840 | 3535 | Straßenablauf (Rand) | x
840 | 3540 | Straßenablauf | x
840 | 3545 | Seitenablauf | x
840 | 3550 | Hofablauf | x
840 | 3600 | Markierungsstein | x
840 | 3605 | Parkautomat | x
840 | 3610 | Parkuhr | x
840 | 3615 | Leitpfosten | x
841 | Flugverkehrsanlagen
841 | 3005 | Höhenpunkt, Flughindernis
841 | 3099 | Höhenpunkt, Flugverkehrsanlagen | x
841 | 3100 | Flugzeugverkehrsfläche | x | x | x
841 | 3105 | Hubschrauberlandeplatz | x | x | x
841 | 3200 | Markierungstext
841 | 3205 | Markierungslinie weiß
841 | 3206 | Markierungslinie gelb
841 | 3207 | Markierungslinie rot
841 | 3210 | Markierungsfläche weiß
841 | 3211 | Markierungsfläche gelb
841 | 3212 | Markierungsfläche rot
841 | 3215 | Schild | x
841 | 3300 | Instrumentenlandesystem | x | x | x
841 | 3305 | Radar, punktförmig | x
841 | 3306 | Radar, flächenförmig | x | x | x
841 | 3310 | Pistensichtmessgerät | x
841 | 3315 | Windanzeiger | x
841 | 3330 | Landerichtungsanzeiger | x
841 | 3335 | Marker, Flugverkehrsanlagen | x
841 | 3340 | Fanganlage | x
841 | 3400 | Anflugbefeuerung | x
841 | 3405 | Tragkonstruktion | x
841 | 3410 | Anflug-, Gleitwinkelfeuer | x
841 | 3415 | Start- und Landebahnbefeuerung | x
841 | 3420 | Rollbahnbefeuerung | x
841 | 3425 | Hubschrauberlandeplatzbefeuerung | x
841 | 3430 | Hindernisbefeuerung | x
841 | 3435 | Flugplatzleuchtfeuer | x
842 | Schienenverkehrsanlagen
842 | 3005 | Höhenpunkt, OK Gleis
842 | 3010 | Vermarkungspunkt, Schienenverkehrsanlagen
842 | 3020 | Gleisanschlussgrenze
842 | 3025 | Begrenzung
842 | 3099 | Höhenpunkt, Schienenverkehrsanlagen
842 | 3100 | Gleis | x | x | x
842 | 3105 | Gleisanschluss | x
842 | 3110 | Nutzlänge
842 | 3115 | Kilometrierung
842 | 3120 | Krümmungswechsel
842 | 3125 | Radius
842 | 3130 | Neigungswechsel
842 | 3135 | Gleisabstand
842 | 3140 | Gleisabschluss / Prellbock | x
842 | 3145 | Gleissperre | x
842 | 3150 | Drehscheibe | x
842 | 3155 | Lademaß
842 | 3160 | Gleisbettung
842 | 3165 | Gleiswaage | x
842 | 3200 | gerade Weiche
842 | 3210 | Bogenweiche
842 | 3220 | Kreuzung
842 | 3230 | Kreuzungsweiche
842 | 3240 | Weichenhebel
842 | 3250 | Grenzzeichen
842 | 3300 | Hauptsignal
842 | 3310 | Vorsignal
842 | 3320 | Schutzsignal
842 | 3330 | Signal für Rangierdienst
842 | 3340 | Signal für Bahnübergang
842 | 3350 | Signal | x
842 | 3400 | Bahnübergang | x | x | x
842 | 3410 | Andreaskreuz | x
842 | 3420 | Blinklichtanlage / Lichtzeichenanlage | x
842 | 3430 | Bahnschranke | x
842 | 3500 | Oberleitungsmast | x
843 | Anlagen des Schiffsverkehrs
843 | 3099 | Höhenpunkt, Anlagen des Schiffsverkehrs
843 | 3100 | Kanal | x | x | x
843 | 3105 | Uferlinie | x
843 | 3110 | Stromkilometer | x
843 | 3115 | Schleuse | x | x | x
843 | 3125 | Buhne | x |  | x
843 | 3400 | Ponton, Schwimmbrücke | x | x | x
843 | 3405 | Poller | x
843 | 3410 | Dalbe | x
843 | 3415 | Streichpfahl | x
843 | 3700 | Krananlage | x | x | x
843 | 3710 | Verladebrücke | x | x | x
843 | 3715 | Förderanlage | x
843 | 3720 | Winde | x
843 | 4000 | Kaianlage | x | x | x
843 | 4005 | Kaimauer | x | x | x
843 | 4010 | Flügelmauer | x | x
843 | 4015 | Kaileiter | x
843 | 4020 | Dock | x | x | x
843 | 4300 | Tonne
843 | 4305 | Schifffahrtszeichen
843 | 4310 | Signalanlage | x
843 | 4315 | Funkfeuer | x
843 | 4320 | Radarstation | x | x | x
843 | 4325 | Leuchtfeuer | x
843 | 4330 | Bake
843 | 4700 | Spundwand, Anlagen des Schiffsverkehrs | x | x | x
843 | 4705 | Umlenkwand | x
843 | 4715 | Wassertreppe |  | x | x
843 | 4720 | Pegel, punktförmig | x
843 | 4725 | Pegel, flächenförmig | x | x
843 | 4730 | Hochwasserschutzanlage, flächenförmig | x | x | x
843 | 4735 | Hochwasserschutzanlage, linienförmig | x | x | x
843 | 4740 | Sperrwerk | x | x | x
843 | 4745 | Grundhindernis, flächenförmig
843 | 4750 | Grundhindernis, linienförmig
843 | 4755 | Grundhindernis, punktförmig
843 | 4760 | Stange, Pricke
843 | 4765 | Tiefenlinie 10 m
843 | 4770 | Tiefenlinie 5 m
843 | 4775 | Tiefenlinie 1 m
843 | 4780 | Tiefenlinie 0,5 m
843 | 4785 | Tiefenlinie 0,25 m
843 | 4790 | Solltiefenlinie
850 | Anlagen der Abwasserableitung und -behandlung
850 | 3011 | Leitungs- / Haltungspunkt
850 | 3099 | Höhenpunkt, Anl. der Abw.abltg. und -behandlung
850 | 3100 | Schacht, rund | x
850 | 3110 | Schacht, eckig | x
850 | 3120 | Sonderschacht | x
850 | 3125 | Sonderschacht | x
850 | 3140 | Haltung |  |  |  | x
850 | 3160 | Gerinne |  |  |  | x
850 | 3200 | Leitung |  |  |  | x
850 | 3210 | Dränleitung |  |  |  | x
850 | 3220 | Druckleitung |  |  |  | x
850 | 3240 | Anschlusspunkt (Abzweig, Stutzen)
850 | 3245 | Anschlusspunkt (NN)
850 | 3250 | Gebäudeanschluss (GA)
850 | 3260 | Regenfallrohr (RR) | x
850 | 3270 | Anschlusspunkt Straßenablauf (SE)
850 | 3280 | Zu-/ Ablauf Entwässerungsrinne (ER)
850 | 3291 | Zu-/ Ablauf Versickerungsanlage (AV)
850 | 3292 | Rohrende verschlossen (RV)
850 | 3293 | Entwässerungspunkt im Gebäude (EG)
850 | 3294 | Bodenablauf (BA) | x
850 | 3295 | Zulauf Gerinne (ZG)
850 | 3296 | Dränage, Anfang (DR)
850 | 3297 | Gerinnepunkt (GP)
850 | 3299 | Rohranschlusspunkt | x
850 | 3300 | Sonderbauwerk, Speichereinrichtung | x
850 | 3301 | Sonderbauwerk, Speichereinrichtung | x |  |  | x
850 | 3305 | Sonderbauwerk, Pumpwerk | x |  |  | x
850 | 3310 | Sonderbauwerk, Trenn- und Aufbereitungsanlage, punktförmig | x
850 | 3311 | Sonderbauwerk, Trenn- und Aufbereitungsanlage, flächenförmig | x |  |  | x
850 | 3320 | Sonderbauwerk, Kläranlage, punktförmig | x
850 | 3321 | Sonderbauwerk, Kläranlage, flächenförmig | x |  |  | x
850 | 3330 | Sonderbauwerk, Auslaufbauwerk | x
850 | 3340 | Sonderbauwerk, Pumpe | x
850 | 3350 | Sonderbauwerk, Wehr und Überlauf | x
850 | 3360 | Sonderbauwerk, Drossel | x
850 | 3370 | Sonderbauwerk, Schieber | x
850 | 3380 | Sonderbauwerk, Rechen | x
850 | 3390 | Sonderbauwerk, Sieb | x
850 | 3400 | Versickerungsfläche | x |  |  | x
850 | 3410 | Versickerungsfläche
850 | 3420 | Versickerungsanlage mit oberirdischer Speicherung | x |  |  | x
850 | 3430 | Versickerungsanlage mit oberirdischer Speicherung
850 | 3440 | Versickerungsteich | x |  |  | x
850 | 3450 | Versickerungsteich
850 | 3460 | Versickerungsanlage mit unterirdischer Speicherung | x |  |  | x
850 | 3470 | Versickerungsanlage mit unterirdischer Speicherung
850 | 3480 | Versickerungsrohr | x
850 | 3490 | Versickerungsrohr
850 | 3500 | Versickerungsschacht | x
850 | 3510 | Regenwassernutzungsanlage | x |  |  | x
850 | 3520 | Regenwassernutzungsanlage |  |  |  |  | x
850 | 3530 | Entwässerungsrinne | x
850 | 3540 | Breitflächiger Zu- oder Überlauf Regenwasser
851 | Wasserversorgungsanlagen
851 | 3011 | Leitungs- / Trassenpunkt, Wasserversorgungsanlagen
851 | 3099 | Höhenpunkt, Wasserversorgungsanlagen
851 | 3120 | Löschwasserteich | x |  |  | x
851 | 3130 | Be- / Entlüftung, Wasserversorgungsanlagen | x
851 | 3140 | Schacht, Wasserversorgungsanlagen | x
851 | 3150 | Rohrreinigungskasten | x
851 | 3160 | Pumpwerk / Druckerhöhungsanlage | x |  |  | x
851 | 3170 | Springbrunnen, Wasseraustrittsstelle | x
851 | 3180 | Entleerung, Wasserversorgungsanlagen | x
851 | 3200 | Wasserleitung |  |  |  | x
851 | 3220 | Zähler, Wasserversorgungsanlagen | x
851 | 3230 | Merkstein, Wasserversorgungsanlagen | x
851 | 3240 | Rückschlagklappe, Wasserversorgungsanlagen
851 | 3250 | Druckregler, Wasserversorgungsanlagen | x
851 | 3260 | Übergabepunkt, Hauseinführung, Wasserversorgungsanlagen
851 | 3265 | Übergabepunkt, von oder an Dritte
851 | 3270 | Anschlusspunkt, Wasserversorgungsanlagen
851 | 3280 | KKS – Punkt, Wasserversorgungsanlagen | x
851 | 3290 | Schilderpfahl, Wasserversorgungsanlagen | x
851 | 3300 | Absperrarmatur, Wasserversorgungsanlagen | x
851 | 3310 | Regner | x
851 | 3320 | Hydrant | x
851 | 3330 | Probenahmestelle | x
851 | 3340 | Brunnen | x |  |  | x
851 | 3360 | Entnahmearmatur, Wasserversorgungsanlagen | x
851 | 3370 | Behälter | x
851 | 3380 | Wasseraufbereitungsanlage | x |  |  | x
851 | 3390 | Wasserbehandlungsanlage | x |  |  | x
852 | Gasversorgungsanlagen
852 | 3011 | Leitungs- / Trassenpunkt, Gasversorgungsanlagen
852 | 3099 | Höhenpunkt, Gasversorgungsanlagen
852 | 3100 | Straßenlaterne, Gas | x
852 | 3110 | Anode, Gasversorgungsanlagen
852 | 3120 | Ortsregelschrank | x
852 | 3130 | Entlüftung, Gasversorgungsanlagen | x
852 | 3140 | Schacht, Gasversorgungsanlagen | x
852 | 3200 | Gasleitung
852 | 3210 | Entlüfter, Gasversorgungsanlagen | x
852 | 3220 | Zähler, Gasversorgungsanlagen | x
852 | 3230 | Merkstein, Gasversorgungsanlagen | x
852 | 3240 | Rückschlagklappe, Gasversorgungsanlagen | x
852 | 3250 | Druckregler, Gasversorgungsanlagen | x
852 | 3260 | Übergabepunkt, Hauseinführung, Gasversorgungsanlagen
852 | 3261 | Hausanschlußpunkt, Gas-Hochdruck
852 | 3262 | Hausanschlußpunkt, Gas-Niederdruck
852 | 3270 | Abzweig, Gasversorgungsanlagen
852 | 3280 | KKS – Punkt, Gasversorgungsanlagen | x
852 | 3290 | Schilderpfahl, Gasversorgungsanlagen | x
852 | 3300 | Absperrarmatur, Gasversorgungsanlagen | x
853 | Elektrische Anlagen
853 | 3011 | Leitungs- / Trassenpunkt, Elektrische Anlagen
853 | 3099 | Höhenpunkt, Elektrische Anlagen
853 | 3195 | Kabeltrasse, Elektrische Anlagen |  |  |  | x | x
853 | 3200 | Kabelbündel, Elektrische Anlagen |  |  |  | x | x
853 | 3205 | Kabel, Elektrische Anlagen, allgemein |  |  |  | x | x
853 | 3210 | Kabelschacht, Elektrische Anlagen, allgemein, flächenförmig | x |  |  |  | x
853 | 3211 | Kabelschacht, Elektrische Anlagen, allgemein, punktförmig | x |  |  |  | x
853 | 3220 | Kabelmuffe, Elektrische Anlagen, allgemein
853 | 3230 | Merkstein, Elektrische Anlagen, allgemein | x
853 | 3250 | Verteiler, Elektrische Anlagen, allgemein
853 | 3260 | Übergabepunkt, Hauseinführung, Elektrische Anlagen, allgemein
853 | 3270 | Knotenpunkt, Elektrische Anlagen, allgemein
853 | 3275 | Schaltschrank, Elektrische Anlagen | x
853 | 3305 | Kabel, Mittelspannung |  |  |  | x | x
853 | 3310 | Kabelmuffe, Mittelspannung
853 | 3320 | Merkstein, Mittelspannung | x
853 | 3405 | Kabel, Niederspannung |  |  |  | x | x
853 | 3410 | Kabelmuffe, Niederspannung
853 | 3420 | Merkstein, Niederspannung | x
853 | 3430 | Außensteckdose, Niederspannung | x
853 | 3440 | Signalgeber, Niederspannung | x
853 | 3500 | Leerrohrsystem, Elektrische Anlagen, linienförmig |  |  |  | x | x
853 | 3505 | Leerrohrsystem, Elektrische Anlagen, flächenförmig |  |  |  | x | x
853 | 3510 | Erdung
853 | 3512 | Tiefenerder / Kreuzerder | x
853 | 3515 | Erdungsanschluss | x
853 | 3520 | Straßenlaterne, elektrisch, freistehend | x
853 | 3530 | Straßenlaterne, elektrisch, an der Wand hängend | x
853 | 3535 | Leuchte, allgemein | x
853 | 3540 | Transformator | x
853 | 3550 | Notstromaggregat | x
853 | 3560 | Batterieanlage | x
853 | 3570 | Schalter | x
853 | 3580 | Flutlicht | x
853 | 3610 | Schilderpfahl, Elektrische Anlagen | x
853 | 3630 | Türöffner, elektrisch | x
853 | 3660 | Schalttafel, Elektrische Anlagen | x
853 | 3670 | Strommast, Elektrische Anlagen, flächenförmig | x | x |  | x
853 | 3675 | Strommast, Elektrische Anlagen, punktförmig | x
854 | Fernmelde- und Informationstechnische Anlagen
854 | 3011 | Leitungs- / Trassenpunkt, Fernm.- und Info.-techn. Anl.
854 | 3099 | Höhenpunkt, Fernm.- und Info.-techn. Anl.
854 | 3195 | Kabeltrasse, Fernm.- und Info.-techn. Anl. |  |  |  |  | x
854 | 3200 | Kabelbündel, Fernm.- und Info.-techn. Anl. |  |  |  |  | x
854 | 3205 | Kabel, Fernm.- und Info.-techn. Anl.
854 | 3210 | Kabelschacht, Fernm.- und Info.-techn. Anl., flächenförmig | x |  |  |  | x
854 | 3211 | Kabelschacht, Fernm.- und Info.-techn. Anl., punktförmig | x |  |  |  | x
854 | 3220 | Kabelmuffe, Fernm.- und Info.-techn. Anl.
854 | 3230 | Merkstein, Fernm.- und Info.-techn. Anl. | x
854 | 3250 | Verteiler, Fernm.- und Info.-techn. Anl. | x
854 | 3260 | Übergabepunkt, Hauseinführung, Fernm.- und Info.-techn. Anl.
854 | 3270 | Knotenpunkt, Fernm.- und Info.-techn. Anl.
854 | 3275 | Schaltschrank, Fernm.- und Info.-techn. Anl. | x
854 | 3300 | Leerrohrsystem, Fernm.- und Info.-techn. Anl., linienförmig |  |  |  | x | x
854 | 3301 | Leerrohrsystem, Fernm.- und Info.-techn. Anl., flächenförmig |  |  |  | x | x
854 | 3305 | Lichtwellenleiterkabel
854 | 3310 | Überwachungskamera | x
854 | 3315 | Bewegungsmelder | x
854 | 3320 | Lautsprecher | x
854 | 3330 | Fernsprechzelle, flächenförmig | x
854 | 3340 | Fernsprechzelle, punktförmig | x
854 | 3350 | Feldtelefon / Außentelefon | x
854 | 3360 | Notrufsäule | x
854 | 3370 | Uhr | x
854 | 3380 | Antennen- / Funkanlage, punktförmig | x
854 | 3390 | Antennen- / Funkanlage, flächenförmig | x | x |  | x
854 | 3400 | Schilderpfahl, Fernm.- und Info.-techn. Anl. | x
854 | 3410 | Anschlusspunkt, Fernm.- und Info.-techn. Anl. | x
854 | 3420 | Mast, Fernm.- und Info.-techn. Anl., flächenförmig | x | x |  | x
854 | 3425 | Mast, Fernm.- und Info.-techn. Anl., punktförmig | x
854 | 3430 | Abspannfundament, Fernm.- und Info.-techn. Anl., flächenförmig | x | x
854 | 3435 | Abspannfundament, Fernm.- und Info.-techn. Anl., punktförmig | x
854 | 3440 | Lichtschranke | x
854 | 3450 | Sprechanlage | x
854 | 3460 | Handfeuermelder | x
855 | Wärmeversorgungsanlagen
855 | 3011 | Leitungs- und Trassenpunkt, Wärmeversorgungsanlagen
855 | 3099 | Höhenpunkt, Wärmeversorgungsanlagen
855 | 3100 | Fernwärmeleitung
855 | 3105 | Festpunkt
855 | 3110 | Fließrichtung
855 | 3115 | Gleitlager
855 | 3120 | Höhenversprung
855 | 3125 | Schweißnaht, Wärmeversorgungsanlagen
855 | 3130 | Übergang Werkstoff
855 | 3135 | Übergang Dimension
855 | 3140 | Übergabepunkt, Hauseinführung, Wärmeversorgungsanlagen
855 | 3150 | Übergabepunkt Wärmeerzeugung, Wärmeversorgungsanlagen
855 | 3200 | Absperrarmatur, Wärmeversorgungsanlagen | x
855 | 3205 | Abzweig, Wärmeversorgungsanlagen
855 | 3210 | Anbohrschelle, Wärmeversorgungsanlagen
855 | 3215 | Bogen, Wärmeversorgungsanlagen
855 | 3220 | Dehnungsausgleicher / Kompensator
855 | 3225 | Dehnungspolster
855 | 3230 | Entleerung, Wärmeversorgungsanlagen | x
855 | 3235 | Entlüftung, Wärmeversorgungsanlagen | x
855 | 3240 | Leitungsabschluss
855 | 3245 | Kabelausführung für Messkontakt | x
855 | 3250 | Schutzrohr
855 | 3300 | Merkstein, Wärmeversorgungsanlagen | x
855 | 3301 | Schilderpfahl, Wärmeversorgungsanlagen | x
855 | 3305 | Schacht, Wärmeversorgungsanlagen, punktförmig | x
855 | 3310 | Schacht, Wärmeversorgungsanlagen, flächenförmig | x
856 | 856 | POL- und sonstige Kraftstoffversorgungsanlagen
856 | 3010 | Höhenpunkt, Leitungsoberkante, POL
856 | 3099 | Höhenpunkt, POL- u. sonstige Kraftstoffversorgungsanlagen
856 | 3101 | Umschlagstelle zur Be-/Entladung | x
856 | 3111 | WHG-Fläche
856 | 3115 | WHG-Fuge
856 | 3205 | Schacht, POL | x
856 | 3300 | Schutzummantelung
856 | 3301 | Schutzrohr
856 | 3305 | Schutzabdeckung
856 | 3311 | Leitungsstütze
856 | 3320 | Schilderpfahl, POL | x
856 | 3325 | Hangsicherung
856 | 3330 | Marker, POL
856 | 3331 | Marker, oberirdisch, POL | x
856 | 3332 | Mess- oder Einspeisepunkt, POL
856 | 3355 | Bogenanfang, konstruktiver Bogen
856 | 3360 | Bogenmittelpunkt, konstruktiver Bogen
856 | 3365 | Bogenende, konstruktiver Bogen
856 | 3370 | Leitungszwischenpunkt
856 | 3380 | Kreuzungspunkt, Fremdleitung
856 | 3385 | Kreuzungspunkt, Gewässer
856 | 3390 | Kreuzungspunkt, Straße
856 | 3395 | Kreuzungspunkt, Bahn
856 | 3600 | Rohr, Fernleitung |  |  |  | x
856 | 3605 | Rohrstrang, Fernleitung |  |  |  | x
856 | 3610 | Schweißnaht, Fernleitung
856 | 3615 | Elektrische Trenneinrichtung, Fernleitung
856 | 3620 | Schieberelement, Fernleitung
856 | 3625 | Schieber, Achspunkt, Fernleitung
856 | 3630 | T-Stückelement, Fernleitung
856 | 3635 | T-Stück, Achspunkt, Fernleitung
856 | 3700 | Rohrstrang, Verbindungsleitung |  |  |  | x
856 | 3800 | Rohrstrang, Werksleitung |  |  |  | x
856 | 3810 | Werksleitung, Abschnitt
856 | 3820 | Abschnittsbegrenzungspunkt, Werksleitung
856 | 3830 | Wechsel Dimension, Werksleitung
856 | 4030 | Sensorleitung, LEOS
856 | 4100 | Tank | x |  |  | x
856 | 4105 | DIN-Lagerbehälter | x |  |  | x
856 | 4205 | Befüllstutzen | x
856 | 4215 | Immissionspunkt, explosionsgefährliche Stoffe | x
856 | 4220 | Übergabestelle, POL
856 | 4225 | KKS – Gleichrichter, POL | x
856 | 4230 | KKS – Schaltschrank, POL | x
856 | 4235 | KKS – Anodenfeld, POL | x
856 | 4240 | KKS – Messstelle, POL | x
856 | 4245 | Messkabel
856 | 4246 | Übergabepunkt Hausanschluss, KKS
856 | 4250 | Anschlusspunkt für Potentialausgleich | x
856 | 4260 | Prüfrohr | x
856 | 4270 | Auspuffrohr | x
856 | 4275 | Erdungskontrollpunkt | x
856 | 4400 | Zapfsäule | x
856 | 4420 | Wirkbereichsbegrenzung (Wand) | x
856 | 4500 | Schutzstreifen
856 | 4505 | Arbeitsstreifen
856 | 4510 | KKS-Schutzstreifen
857 | Anlagen für Verwertungs- und Abfallgut
857 | 3099 | Höhenpunkt, Verwertungs- und Abfallgut
857 | 3100 | Flächen für Verwertungs- und Abfallgut | x
857 | 3200 | Stellfläche für Abfallbox / Abfallcontainer, flächenförmig | x
857 | 3205 | Stellfläche für Abfallbox / Abfallcontainer, punktförmig | x
859 | Sonstige Ver- und Entsorgungsanlagen
859 | 3005 | Sonderbauwerk, allgemein
859 | 3006 | Behälter, allgemein |  |  |  | x
859 | 3010 | Schacht, allgemein |  |  |  |  | x
859 | 3011 | Leitungs- / Trassenpunkt, allgemein
859 | 3012 | Übergabepunkt, Hauseinführung, sonstige
859 | 3015 | Abdeckkappe, allgemein
859 | 3020 | Schaltschrank, allgemein
859 | 3025 | Mast, allgemein, flächenförmig
859 | 3030 | Mast, allgemein, punktförmig
859 | 3035 | Merkstein, allgemein
859 | 3040 | Leitungstrasse, allgemein
859 | 3045 | Kreuzende Leitung
859 | 3050 | Leitungsbrücke, allgemein | x
859 | 3055 | Leerrohrsystem, allgemein, linienförmig |  |  |  |  | x
859 | 3060 | Leerrohrsystem, allgemein, flächenförmig |  |  |  |  | x
859 | 3070 | Versorgungsstollen
859 | 3075 | Schilderpfahl, allgemein
859 | 3080 | Schieber, allgemein
859 | 3099 | Höhenpunkt, Sonstige Ver- und Entsorgungsanlagen
859 | 3300 | Druckluftsäule | x
859 | 3310 | Saugluftsäule | x
859 | 3315 | Staubsauger | x
859 | 3320 | Druckluftleitung
859 | 3330 | Vakuumleitung
859 | 3340 | Hydraulikleitung
859 | 3350 | Flüssiggastank | x |  |  | x
859 | 3360 | Flüssiggasleitung |  |  |  | x
859 | 3370 | Leitung, technische Gase
859 | 3390 | Luftdruckprüfer | x
859 | 3400 | Fernkälteleitung |  |  |  | x
859 | 3410 | Lüftungskanal, linienförmig | x
859 | 3415 | Lüftungskanal, flächenförmig | x
859 | 3420 | Be- und Entlüftung, allgemein
859 | 3430 | Klimaanlage | x
859 | 3450 | Technische Anlage, punktförmig | x
859 | 3460 | Technische Anlage, flächenförmig | x
859 | 3500 | Transportleitung
859 | 3510 | Förderanlage, Sonstige Ver- und Entsorgungsanlagen | x
859 | 3530 | Stellfläche / Abstellbox, punktförmig | x
859 | 3540 | Stellfläche / Abstellbox, flächenförmig | x
860 | BoGwS
860 | 3099 | Höhenpunkt, BoGwS
860 | 3100 | KVF I, flächenförmig
860 | 3120 | KVF I, punktförmig
860 | 3200 | KVF IIa
860 | 3300 | KF IIb
860 | 3400 | KF IIIa
860 | 3600 | KF IIIb
860 | 3700 | KF IIIc
860 | 3800 | Untersuchungspunkt aus INSA
860 | 3900 | INSA-Liegenschaft
860 | 4000 | Untersuchungsgebiet
860 | 4100 | Kontaminierter Bereich, Boden
860 | 4200 | Kontaminierter Bereich, Bodenluft
860 | 4300 | Kontaminierter Bereich, Grundwasser
861 | Biotope
861 | 3000 | Biotop, allgemein
861 | 3099 | Höhenpunkt, Biotope
861 | 3100 | Gesetzlich geschütztes Biotop
861 | 3110 | Fläche mit bestimmtem Biotoppotential
861 | 3210 | Offenes Meeresgebiet der Nordsee
861 | 3215 | Offenes Meeresgebiet der Ostsee
861 | 3220 | Flachwasserzone der Nordsee
861 | 3225 | Flachwasserzone der Ostsee (incl. Boddengewässer)
861 | 3230 | Watt der Nordsee (Eulitoral)
861 | 3235 | Hydrolitoral der Ostsee (episodisch trockenfallend)
861 | 3240 | Salzgrünland der Nordseeküste (Supralitoral)
861 | 3245 | Salzgrünland, Röhricht und Brackwasserhochstaudenflur des Geolitorals der Ostseeküste
861 | 3250 | Sand, Sand-, Schotter- und Geröllstrand
861 | 3260 | Küstendüne
861 | 3270 | Fels- und Steilküste
861 | 3300 | Höhlengewässer
861 | 3310 | Quelle (inkl. Quellbach [Krenal])
861 | 3320 | Fließendes Gewässer
861 | 3330 | Stehendes Gewässer
861 | 3400 | Höhle
861 | 3500 | Felsen, Block- und Schutthalde, Geröllfeld, offene Bereiche mit sandigem oder bindigem Substrat
861 | 3600 | Acker
861 | 3610 | Ackerbrache
861 | 3700 | Trockenrasen sowie Grünland trockener bis frischer Standorte
861 | 3710 | Grünland nasser bis feuchter Standorte
861 | 3720 | Waldfreies Niedermoor und Sumpf
861 | 3800 | Hoch-, Zwischen- und Übergangsmoore
861 | 3810 | Moordegenerationsstadium
861 | 3820 | Torfabbaubereich
861 | 3900 | Großseggenried
861 | 3910 | Röhricht (ohne Brackwasserröhricht)
861 | 4010 | Wald- und Gehölzsaum
861 | 4030 | Kahlschlag und Lichtung
861 | 4050 | Krautiger Saum und Flur der offenen Landschaft
861 | 4055 | Adlerfarn-Dominanzbestände
861 | 4060 | Neophyten-Staudenflur
861 | 4070 | Ruderalstandort
861 | 4100 | Zwergstrauchheide
861 | 4110 | Wacholderheide
861 | 4200 | Feldgehölze, Gebüsche, Hecken
861 | 4230 | Einzelbaum
861 | 4240 | Baumreihe
861 | 4250 | Baumgruppe
861 | 4260 | Streuobstbestand
861 | 4270 | Intensivgehölz- und Rebkultur
861 | 4280 | Gehölzanpflanzung auf stark schadstoffbelasteten Flächen
861 | 4300 | Waldmantel und Vorwald
861 | 4400 | Laub(misch)wald und –forst (mind. 50 % Laubbaumanteil)
861 | 4420 | Nadel(misch)wald und -forst
861 | 4500 | Kleine, unbefestigte Freifläche des besiedelten Bereichs
861 | 4510 | Verkehrsanlage und Platz
861 | 4520 | Bauwerk
861 | 4530 | Deponie
861 | 4540 | Rieselfeld
861 | 4600 | Alpines Gewässer
861 | 4605 | Firn, permanentes Schneefeld, Gletscher
861 | 4610 | Fels der subalpinen bis nivalen Stufe
861 | 4620 | Steinschutthalde und Schotterfläche der Alpen
861 | 4630 | Schneeboden, Schneetälchen
861 | 4640 | Subalpines und alpines Moor
861 | 4650 | Hochgebirgsrasen
861 | 4660 | Hochmontane bis alpine Stauden- und Lägerflur
861 | 4670 | Subalpine und alpine Zwergstrauchheide
861 | 4680 | Montanes bis subalpines Gebüsch
861 | 4690 | Montaner bis subalpiner Wald
861 | 4800 | Gesetzlich geschütztes Biotop
861 | 4801 | Fläche mit bestimmtem Biotoppotential
861 | 4810 | Küstenfernes Meeresgebiet der Nordsee
861 | 4811 | Äußeres Meeresgebiet der Ostsee
861 | 4812 | Flachwasserzone der Nordsee (Sublitoral)
861 | 4813 | Inneres Gewässer der Ostsee (Bodden [inkl.Schlei], Haffe, Ästuare)
861 | 4814 | Watt der Nordsee (Eulitoral, ohne Brack- und Salzwasserröhrichte)
861 | 4815 | Hydrolitoral der Ostsee (episodisch trockenfallend, ohne Brackwasserröhrichte)
861 | 4816 | Salzgrünland der Nordseeküste (Supralitoral)
861 | 4817 | Salzgrünland, Brackwasserröhricht und –hochstaudenflur des Geolitorals der Ostseeküste
861 | 4818 | Sand, Sand-, Geröll- und Blockstrand
861 | 4819 | Küstendüne
861 | 4820 | Fels- und Steilküste
861 | 4830 | Höhlengewässer
861 | 4831 | Quelle (inkl. Quellabfluss [Krenal])
861 | 4832 | Fließendes Gewässer
861 | 4833 | Stehendes Gewässer
861 | 4840 | Höhle (einschl. Stollen, Brunnenschächte etc.)
861 | 4850 | Felsen, Block- und Schutthalde, Geröllfeld, offene Bereiche mit sandigem oder bindigem Substrat
861 | 4860 | Acker und Ackerbrache
861 | 4890 | Trockenrasen sowie Grünland trockener bis frischer Standorte
861 | 4891 | Grünland nasser bis (wechsel-)feuchter Standorte
861 | 4892 | Waldfreies Niedermoor und Sumpf
861 | 4900 | Hoch-, Zwischen- und Übergangsmoore
861 | 4901 | Moordegenerationsstadium
861 | 4902 | Torfabbaubereich
861 | 4903 | Moor-Regenerationsfläche
861 | 4910 | Großseggenried
861 | 4911 | Röhricht (ohne Brackwasserröhricht)
861 | 4920 | Wald- und Gehölzsaum
861 | 4921 | Kahlschlag und Flur der Lichtung
861 | 4922 | Krautiger und grasiger Saum und Flur der offenen Landschaft
861 | 4923 | Krautiger Ufersaum oder -flur an Gewässern
861 | 4924 | Artenarmer, gehölzfreier Dominanzbestand von Poly-Kormonbildnern (z.B. von Adlerfarn oder Landreitgras)
861 | 4925 | Neophyten-Staudenflur
861 | 4926 | Ruderalstandort
861 | 4930 | Zwergstrauchheide
861 | 4931 | Wacholderheide
861 | 4940 | Feldgehölze, Gebüsche, Hecken
861 | 4941 | Einzelbaum
861 | 4942 | Baumreihe
861 | 4943 | Baumgruppe
861 | 4944 | Streuobstbestand
861 | 4945 | Gehölzplantage und Hopfenkultur
861 | 4946 | Gehölzanpflanzung auf stark schadstoffbelasteten Flächen
861 | 4950 | Waldmantel und Vorwald
861 | 4960 | Laub(misch)wald und -forst (Laubbaumanteil > 50%)
861 | 4961 | Nadel(misch)wald und -forst
861 | 4970 | Kleine, unbefestigte Freifläche des besiedelten Bereichs
861 | 4971 | Verkehrsanlage und Platz
861 | 4972 | Bauwerk
861 | 4973 | Deponie
861 | 4974 | Rieselfeld
861 | 4980 | Gewässer der alpinen bis subalpinen Stufe
861 | 4981 | Firn, permanentes Schneefeld, Gletscher
861 | 4982 | Fels der subalpinen bis nivalen Stufe
861 | 4983 | Steinschutthalde und Schotterfläche der subalpinen bis alpinen Stufe
861 | 4984 | Schneeboden, Schneetälchen
861 | 4985 | Moor der subalpinen bis alpinen Stufe
861 | 4986 | Gebirgsrasen (subalpine bis alpine Stufe)
861 | 4987 | Stauden- und Lägerflur der hochmontanen bis alpinen Stufe
861 | 4988 | Zwergstrauchheide der subalpinen bis alpinen Stufe
861 | 4989 | Gebüsch der hochmontanen bis subalpinen Stufe
861 | 4990 | Subalpiner Wald
863 | Brandschutz
863 | 3099 | Höhenpunkt, Brandschutz
863 | 3105 | Zufahrtsbeschränkung
863 | 3110 | Feuerwehrzufahrt
863 | 3115 | Eingang
863 | 3120 | Löschwasserteich |  |  |  | x
863 | 3125 | Oberirdischer Löschwasserbehälter |  |  |  | x
863 | 3130 | Unterirdischer Löschwasserbehälter |  |  |  | x
863 | 3135 | Löschwasserbrunnen |  |  |  | x
863 | 3140 | Treppenraum
863 | 3145 | Anleitermöglichkeit
863 | 3150 | Gas-Hauptschieber
863 | 3155 | Öl-Absperrung und Notabsperrung
863 | 3160 | Elektro-Hauptschalter
863 | 3165 | Heizungs-Notschalter
863 | 3170 | Lüftungshaupt- und -notschalter
863 | 3175 | Wasserhauptschieber |  |  |  | x
863 | 3180 | Notstromaggregat
863 | 3185 | Batterieanlage
863 | 3190 | Schlüsselkasten
863 | 3191 | Feuerwehrschlüsseldepot
863 | 3192 | Feuerwehr- Anzeigentableau
863 | 3193 | Feuerwehreinsatzplan
863 | 3194 | Feuerwehrbedienfeld
863 | 3195 | Brandmeldezentrale
863 | 3200 | Feuerlöscher | x
863 | 3205 | Allgemeiner Gefahrenbereich
863 | 3210 | Allgemeine Gefahrenstelle, Warnschild
863 | 3215 | Raster
863 | 3220 | Feuerwehrbefahrungsfläche
863 | 3225 | Nicht befahrbare Fläche
863 | 3230 | Brandwand
863 | 3235 | Bedienstelle für Rauch- und Wärmeabzugsklappen
863 | 3240 | Steigleitung
863 | 3245 | Löschwassereinspeisung
863 | 3250 | Überflurhydrant
863 | 3255 | Unterflurhydrant
863 | 3260 | Munitionsbrandklasse 1
863 | 3265 | Munitionsbrandklasse 2
863 | 3270 | Munitionsbrandklasse 3
863 | 3275 | Munitionsbrandklasse 4
863 | 3280 | Feuerwehraufzug
863 | 3285 | Personenaufzug / Lastenaufzug
863 | 3290 | Saugstelle offenes Gewässer
863 | 3295 | Pulverlöschanlage
863 | 3300 | Schaumlöschanlage
863 | 3305 | CO2 - Löschanlage
863 | 3310 | Sprinkleranlage
863 | 3315 | Anlage mit Sauerstoffreduktion
863 | 3320 | Brandbekämpfungsgeräte
864 | Kampfmittelräumung
864 | 3099 | Höhenpunkt, Kampfmittelräumung
864 | 3100 | Liegenschaft (KMR)
864 | 3200 | Erkundungsgebiet Phase A
864 | 3210 | Erkundungsgebiet Phase B
864 | 3300 | Räumstelle
864 | 3400 | Fläche Kategorie 1
864 | 3410 | Fläche Kategorie 2
864 | 3420 | Fläche Kategorie 3
864 | 3430 | Fläche Kategorie 4
864 | 3440 | Fläche Kategorie 5
864 | 3500 | KMO, Kriegseinwirkung
864 | 3510 | KMO, Blindgänger
864 | 3520 | KMO, Sicherungsanlagen, punktförmig
864 | 3530 | KMO, Sicherungsanlagen, linienförmig
864 | 3600 | Testfeld Geophysik
864 | 3610 | Testfeld geräumt
864 | 3700 | Parzelle
864 | 3800 | Prüffeld
899 | Sonstige Objektarten
899 | 3099 | Höhenpunkt, sonstige Objektarten
899 | 3100 | Sonstige Objektart, punktförmig
899 | 3105 | Sonstige Objektart, linienförmig
899 | 3110 | Sonstige Objektart, flächenförmig
899 | 3400 | Bohrpunkt
899 | 3600 | Zeltanlage | x | x | x
Note on G2: In den Planspalten werden die Objekte gekennzeichnet, die im entsprechenden Plan dargestellt werden sollen.
Note on G3: Diese Planart ist fachübergreifend; Die inhaltliche Definition erfolgt in dieser Arbeistmappe; In den weiteren Arbeitsmappen wird eine Kopie geführt.
Note on H2: In den Planspalten werden die Objekte gekennzeichnet, die im entsprechenden Plan dargestellt werden sollen.
Note on H3: Diese Planart ist fachübergreifend; Die inhaltliche Definition erfolgt in dieser Arbeistmappe; In den weiteren Arbeitsmappen wird eine Kopie geführt.

## Anpassung BFR Verm (3b)
Schritt 3b Liste der zusammenfassbaren Objektarten gem. BFR Verm / nicht benötigte Objektarten
Liste der Objektarten gem. BFR Verm, die zusammengefasst werden können
| Folie und Objektart-Nr. | Bündelung mit Folie und Objektart-Nr. | Begründung | Fachbereich | Bemerkung
| 853 3250 + 3275 | Zusammenfassen als "Elektroverteiler" von "Verteiler" (853 3250) und "Schaltschrank" (853 3275) |  | ELT | Differenzierung der Funktion über Attribute
| 834 3145 + 834 3150 + 853 3520 + 853 3530 | Zusammenfassen als "Außenleuchte" von "Straßenlaterne, elektrisch, freistehend" (853 3520), "Straßenlaterne, elektrisch, an der Wand hängend" (853 3530), "Beleuchtung, freistehend" (834 3145) und "Beleuchtung, wandhängen" (834 3150) |  | ELT | Übernommen aus der Objektliste der Bundeswehr
| 853 3205 + 853 3305 + 853 3405 | Zusammenfassen von "Kabel, Elektrische Anlagen, allgemein" (853 3205), "Kabel, Mittelspannung" (853 3305) und "Kabel, Niederspannung" (853 3405) |  | ELT | Übernommen aus der Objektliste der Bundeswehr
| 853 3220 + 853 3310 + 853 3410 | Zusammenfassen von "Kabelmuffe, Elektrische Anlagen, allgemein" (853 3220), "Kabelmuffe, Mittelspannung" (853 3310) und "Kabelmuffe, Niederspannung" (853 3410) |  | ELT | Übernommen aus der Objektliste der Bundeswehr
| 853 3230 + 853 3320 + 853 3420 | Zusammenfassen von "Merkstein, Elektrische Anlagen, allgemein" (853 3230), "Merkstein, Mittelspannung" (853 3320) und "Merkstein, Niederspannung" (853 3420) |  | ELT | Übernommen aus der Objektliste der Bundeswehr
| 854 3250 + 3275 | Zusammenfassen als "Kommunikationsverteiler" von "Verteiler" (854 3250) und "Schaltschrank" (854 3275) |  | KOM | Differenzierung der Funktion über Attribute
| 852 3290 + 853 3610 + 854 3400 + 855 3301 + 859 3075 | Zusammenfassen von "Schilderpfahl, Gasversorgungsanlagen" (852 3290), "Schilderpfahl, Elektrische Anlagen" (853 3610), "Schilderpfahl, Fernm.- und Info.-techn. Anl." (854 3400), "Schilderpfahl, Wärmeversorgungsanlagen" (855 3301) und "Schilderpfahl, allgemein" (859 3075) |  | Versorgung allg. | Übernommen aus der Objektliste der Bundeswehr
| 852 3260 + 852 3261 + 852 3262 | Zusammenfassen als "Hauseinführung" von: "Übergabepunkt, Hauseinführung, Gasversorgungsanlagen" (852 3260), "Hausanschlußpunkt, Gas-Hochdruck" (852 3261) und "Hausanschlußpunkt, Gas-Niederdruck" (852 3262) |  | Gas | Einen fachlichen Unterschied zwischen "Hauseinführung" und "Hausanschlußpunkt" gibt es nicht. Ein Übergabepunkt ist fachlich keine Hauseinführung.
Anforderungen an Fachthemen außerhalb der AG Versorgung
| 850 3100 + 850 3110 + 850 3120 | Zusammenfassen von "Schacht, rund" (850 3100), "Schacht, eckig" (850 3110) und "Sonderschacht" (850 3120) |  | Abwasser | Übernommen aus der Objektliste der Bundeswehr
| 850 3140 + 850 3220 | Zusammenfassen von "Haltung" (850 3140) und "Druckleitung" (850 3220) |  | Abwasser | Übernommen aus der Objektliste der Bundeswehr
| 850 3200 + 850 3210 | Zusammenfassen von "Leitung" (850 3200) und "Dränleitung" (850 3210) |  | Abwasser | Übernommen aus der Objektliste der Bundeswehr

## Anpassung BFR Verm (3c)
Schritt 3c Liste fehlender Objektarten BFR Verm / Anforderungen an die BFRVerm (LISA)
Liste fehlender Objektarten in der BFR Verm
| Anforderung für | Beschreibung | Begründung | Fachbereich | Bemerkung
| BFR Verm | "Fremdleitungen" einführen. | Fremdleitungen werden zur Dokumentation der Grunddienstbarkeiten für alle Fachbereiche benötigt. | Alle | Differenzierung der Fremdleitungen attributiv nach Fachthema.
| BFR Verm | "Übergabepunkt" einführen. | Mit dem Objekt soll der Zuständigkeitswechsel (Übgabe an "öffentliches" Netz) dokumentiert werden. | Alle
| BFR Verm | "Masthöhe" zu den Objekten "Mast" einführen. |  | Alle
| BFR Verm | "Elektrischer Anschluss, allgemein" (Verbraucheranschluss) einführen. | Wie im Abwasserbereich (Anschlusspunkt, Straßenablauf) werden über dieses Objekte Verbraucher gekennzeichnet, die in anderen Folienbereichen abgelegt sind | ELT
| BFR Verm | Attribut "Betriebsart" zu den Objekten "Kabel" und "Kabelbündel" mit den Werten: "Notstrom", "Beleuchtung", etc. einführen. | Ziel ist die Grundlagenschaffung für netzspezifischen FIS Funktionen | ELT
| BFR Verm | "Bezeichung" zu allen Objekten einführen. | Wie im Abwasserbereich gibt es auch hier Bezeichungssystematiken | ELT, KOM
| BFR Verm | "Kabelnummer" zu den Objekten "Kabel" und "Kabelbündel" einführen. | Über Kabelnummern werden z.B. Netzverfolgungen realisiert und Zuordnungen zu Fachinformationen realisiert. | ELT, KOM
| BFR Verm | Attribut "Geheimhaltung" zu allen Objekten einführen. | Zur Berücksichtigung besonderer Geheimhaltungsmerkmale | ELT, KOM
| BFR Verm | "Fernmeldetechnischer Anschluss, allgemein" für Kommunikationsobjekte (Fernsprechzelle etc.)/(Verbraucheranschluss) einführen. | Wie im Abwasserbereich (Anschlusspunkt, Straßenablauf) werden über dieses Objekte Verbraucher gekennzeichnet, die in anderen Folienbereichen abgelegt sind | KOM
| BFR Verm | "Muffe, Lichtwellenleiter" einführen. |  | KOM
| BFR Verm | Attribut "Betriebsart" zu den Objekten "Kabel" und "Kabelbündel" mit den Werten: "Datenkabel", "Breitbandkabel", "Antennenkabel", "Steuerkabel", "sonstige" einführen. | Ziel ist die Grundlagenschaffung für netzspezifischen FIS Funktionen | KOM
| BFR Verm | Symbole der BFR-Verm mit der Legende im "Allg. Umdruck 170-Symbole/Legende (Anhang Anlage 3)" abgleichen. Die Farbgebung der Symbole fachgerecht anpassen. | Die Farbgebung der Symbole der BFR Verm ist nicht fachgerecht, so dass Anpassungen erforderlich werden. | KOM | Aus Handbuch IT-Leitungsnetze. Es ist eine Angleichung der beiden Vorschriften (Handbuch IT und BFR Verm) vorgesehen. Dabei soll auch der aktuelle Stand der Technik berücksichtigt werden.
| BFR Verm | "Muffe" einführen. |  | Wärme | Differenzierung der Muffen auf Attributebene einführen (z.B. "Schrumpfmuffe an Verbindungen u. Abzweigen, gem.", "Elektroschweißmuffe")
| BFR Verm | Attribut "max. Vorlauftemperatur" zum Objekt "Fernwärmeleitung" einführen. |  | Wärme
| BFR Verm | Attribut "max. Betriebsdruck" zum Objekt "Fernwärmeleitung" einführen. |  | Wärme
| BFR Verm | Attribut "Temperaturspreizung" zum Objekt "Fernwärmeleitung" einführen. |  | Wärme
| BFR Verm | "Wärmeerzeugungsanlage" einführen. |  | Wärme | Nicht als eigenes Objekt einführen, da in Gebäuden eingebaut. Zukünftig sollte ein Nutzungsattribut geführt werden. Übernommen aus der Objektliste der Bundeswehr
| BFR Verm | "Wärmeerzeuger" einführen. |  | Wärme | Nicht als eigenes Objekt einführen, da in Gebäuden eingebaut. Zukünftig sollte ein Nutzungsattribut geführt werden. Übernommen aus der Objektliste der Bundeswehr
| BFR Verm | "Brennstofflager, flüssig" einführen. |  | Wärme | Dieses Objekt hat fachübergreifenden Charakter (Wärme und POL). Aus fachtechnischer Sicht müssen Objekte, mit Bezug zum Fachthema, eindeutig markiert und selektierbar sein. Übernommen aus der Objektliste der Bundeswehr
| BFR Verm | "Brennstofflager, fest" einführen. |  | Wärme | Dieses Objekt hat fachübergreifenden Charakter (Wärme und POL). Aus fachtechnischer Sicht müssen Objekte, mit Bezug zum Fachthema, eindeutig markiert und selektierbar sein. Übernommen aus der Objektliste der Bundeswehr
| Hinweis | Öltank und -leitungen, die zum Betrieb der Wärmeversorgungsanlagen genutzt werden, müssen in der Fachsparte "Wärme" und nicht "POL" verwaltet werden. |  |  | Aus fachtechnischer Sicht müssen Objekte eine eindeutige Zuordnung zum zugehörigen Versogungsnetz haben.
| BFR Verm | "Blockheizkraftwerk" einführen. |  | Wärme | Nicht als eigenes Objekt einführen, da in Gebäuden eingebaut. Zukünftig sollte ein Nutzungsattribut geführt werden. Übernommen aus der Objektliste der Bundeswehr
| BFR Verm | "Wärmeverteiler" einführen. |  | Wärme | Nicht als eigenes Objekt einführen, da in Gebäuden eingebaut. Zukünftig sollte ein Nutzungsattribut geführt werden. Übernommen aus der Objektliste der Bundeswehr
| BFR Verm | "Wärmeverteilungspumpe, Kesselhaus" einführen. |  | Wärme | Nicht als eigenes Objekt einführen, da in Gebäuden eingebaut. Zukünftig sollte ein Nutzungsattribut geführt werden. Übernommen aus der Objektliste der Bundeswehr
| BFR Verm | "Trinkwarmwasserbereitung, zentral" einführen. |  | Wärme | Dieses Objekt hat fachübergreifenden Charakter (Wärme und Wasser). Aus fachtechnischer Sicht müssen Objekte, mit Bezug zum Fachthema, eindeutig markiert und selektierbar sein. Nicht als eigenes Objekt einführen, da in Gebäuden eingebaut. Zukünftig sollte ein Nutzungsattribut geführt werden. Übernommen aus der Objektliste der Bundeswehr
| BFR Verm | "Trinkwarmwasserbereitung, dezentral" einführen. |  | Wärme | Dieses Objekt hat fachübergreifenden Charakter (Wärme und Wasser). Aus fachtechnischer Sicht müssen Objekte, mit Bezug zum Fachthema, eindeutig markiert und selektierbar sein. Nicht als eigenes Objekt einführen, da in Gebäuden eingebaut. Zukünftig sollte ein Nutzungsattribut geführt werden. Übernommen aus der Objektliste der Bundeswehr
| BFR Verm | "Wärmetechnische Hausstation" einführen. |  | Wärme | Nicht als eigenes Objekt einführen, da in Gebäuden eingebaut. Zukünftig sollte ein Nutzungsattribut geführt werden. Übernommen aus der Objektliste der Bundeswehr
| BFR Verm | "Kondensateinleitung/Brennwertanlage" einführen. |  | Wärme | Nicht als eigenes Objekt einführen, da in Gebäuden eingebaut. Zukünftig sollte ein Nutzungsattribut geführt werden. Übernommen aus der Objektliste der Bundeswehr
| BFR Verm | "Trinkwarmwasserleitung" einführen. |  | Wärme | Dieses Objekt hat fachübergreifenden Charakter (Wärme und Wasser). Aus fachtechnischer Sicht müssen Objekte, mit Bezug zum Fachthema, eindeutig markiert und selektierbar sein. Übernommen aus der Objektliste der Bundeswehr
| BFR Verm | "Schacht, Leerrohrsystem" zum Objekt "Leerrohrsystem" einführen. |  | Versorgung allg.
| BFR Verm | "Altöl-" und "Kühlmittelleitung" einführen. |  | Versorgung allg. | Hinweis: Fachobjekt wird im Themenbereich "allg. Ver-/Entsorgung" gesehen (nicht POL)
| BFR Verm | "Altöl-" und "Kühlmitteltank" einführen. |  | Versorgung allg. | Hinweis: Fachobjekt wird im Themenbereich "allg. Ver-/Entsorgung" gesehen (nicht POL)
| Fachplan | Fachplan "Flugfeldbefeuerung" einführen. |  | ELT | Darstellung der Anlagengruppe "Flugfeldbefeuerung"
| Fachplan | Fachplan "Bestandsplan Außenbeleuchtung" einführen. |  | ELT | Da zur Erzeugung des Plans die notwendigen Informationen im Datenmodell fehlen (Attribut "Betriebsart") kann eine inhaltliche Definition in diesem WS noch nicht erfolgen.
| Fachplan | Fachplan "Schemaplan Mittelspannung" einführen. |  | ELT | Da der Plan erst nach dem Einführen der Funktionalität "Automatisches Erzeugen von Schemaplänen" erstellt werden kann, sind für diesen Plan noch keine Inhalte definiert.
| Fachplan | Fachplan "Schemaplan Niederspannung" einführen. |  | ELT | Da der Plan erst nach dem Einführen der Funktionalität "Automatisches Erzeugen von Schemaplänen" erstellt werden kann, sind für diesen Plan noch keine Inhalte definiert.
| Fachplan | Fachplan "Bestandsplan Sonstige Netze" einführen. |  | KOM | Der Fachplan kann erst nach der Einführung des Attributs "Betriebsart" erstellt werden.
| Fachplan | Fachplan "Schemaplan Fernmeldenetze" einführen. |  | KOM | Da der Plan erst nach dem Einführen der Funktionalität "Automatisches Erzeugen von Schemaplänen" erstellt werden kann, sind für diesen Plan noch keine Inhalte definiert.
| Fachplan | Fachplan "Schemaplan Datennetze" einführen. |  | KOM | Da der Plan erst nach dem Einführen der Funktionalität "Automatisches Erzeugen von Schemaplänen" erstellt werden kann, sind für diesen Plan noch keine Inhalte definiert.
| Fachplan | Fachplan "Schema BK-Netze" (BK = Breitbandkabel-Netze (Koaxial)) einführen. |  | KOM | Da der Plan erst nach dem Einführen der Funktionalität "Automatisches Erzeugen von Schemaplänen" erstellt werden kann, sind für diesen Plan noch keine Inhalte definiert.
| Fachplan | Fachplan "Schema Sonstige Netze" (Rote Netze (VS etc.)) einführen. |  | KOM | Da der Plan erst nach dem Einführen der Funktionalität "Automatisches Erzeugen von Schemaplänen" erstellt werden kann, sind für diesen Plan noch keine Inhalte definiert.
| Fachplan | Fachplan "Schemaplan Wärmeversorgung" mit folgende Informationen einführen: Vor und Rücklauf; Strangbezeichnung; Absperrschieber; Entlüftungsleitungen; angeschlossene Gebäude mit max. Anschlusswert; Zentrale Versorgungsanlage mit installierter Wärmeerzeugungsleistung |  | Wärme | Da der Plan erst nach dem Einführen der Funktionalität "Automatisches Erzeugen von Schemaplänen" erstellt werden kann, sind für diesen Plan noch keine Inhalte definiert.
| LISA | Funktionalität "Automatisches Erzeugen von Schemaplänen" einführen. | Aus fachtechnischer Sicht sind zur Aufgabenerledigung FIS Funktionalitäten notwendig. | Allgemein | Insbesondere Folie 853 und 854
| LISA | Funktionalität "Automatische Bemaßung" einführen. | Bei Baumaßnahmen ist weiter Stand der Technik, dass mit vermaßten Plänen gearbeitet wird. Zur Minimierung der Fehlerquellen sollte die Bemaßung automatisch erfolgen. | Allgemein
| LISA | Funktionalität "Zugehörige Kabelschächte mit Belegung der jeweiligen Kabel (Schachtkarten)" einführen. |  | KOM
| LISA | Funktionalität "Datennetz / Verbindungssuche" einführen. |  | KOM
| LISA | Fachinformation zu den Objekten "Kabel" und "Kabelbündel": Von/Bis - Verlauf (Anfangsknoten-Endeknoten) einführen. | Aus fachtechnischer Sicht sind zur Aufgabenerledigung FIS Funktionalitäten notwendig. | ELT, KOM
Anforderungen an Fachthemen außerhalb der AG Versorgung
| BFR Verm | "Außenlandeplatz" einführen. |  | Flug | Übernommen aus der Objektliste der Bundeswehr
| BFR Verm | "Nachtsichtleuchte" einführen. |  | Flug | Übernommen aus der Objektliste der Bundeswehr
| BFR Verm | "Erdungspunkt, Hallenvorfelder und LfZ- Abstellflächen" einführen. |  | Flug | Übernommen aus der Objektliste der Bundeswehr
| BFR Verm | "Wassergewinnung, oberflächennah" einführen. |  | Wasser | Übernommen aus der Objektliste der Bundeswehr
| BFR Verm | "Rohrtrenner, Hauptversorgungsleitung" einführen. |  | Wasser | Übernommen aus der Objektliste der Bundeswehr
| BFR Verm | "Evakuieranlage zur Gasabscheidung" einführen. |  | POL | Übernommen aus der Objektliste der Bundeswehr
| Fachplan | Fachplan: "Bestandsplan prüfpflichtige, unterirdische Werks- und Verbindungsleitungen" einführen. |  | POL | Übernommen aus der Objektliste der Bundeswehr