## BFR (3b) Vereinfachungen
Anforderungen an die BFR Vermessung zur Vereinfachung der Objektliste |  |  |  |  | Sachstand LgBestMod V1.1
Lfd. Nr. | Folie und Objektart-Nr. | Bündelung mit Folie und Objektart-Nr. | Bemerkung | Fachthema | Status | Bemerkung
1 | 853 3250 + 853 3275 | Zusammenfassen als "Elektroverteiler" von "Verteiler" (853 3250) und "Schaltschrank" (853 3275) | Differenzierung der Funktion über Attribute | ELT | abgeschlossen | UP_VerteilerSchaltanlageElektrotechnik
2 | 834 3145 + 834 3150 + 853 3520 + 853 3530 | Zusammenfassen als "Außenleuchte" von "Straßenlaterne, elektrisch, freistehend" (853 3520), "Straßenlaterne, elektrisch, an der Wand hängend" (853 3530), "Beleuchtung, freistehend" (834 3145) und "Beleuchtung, wandhängen" (834 3150) | Differenzierung der Funktion über Attribute | ELT | abgeschlossen | BP_Aussenbeleuchtung
3 | 853 3205 + 853 3305 + 853 3405 | Zusammenfassen von "Kabel, Elektrische Anlagen, allgemein" (853 3205), "Kabel, Mittelspannung" (853 3305) und "Kabel, Niederspannung" (853 3405) | Differenzierung der Funktion über Attribute | ELT | abgeschlossen | UL_KabelElektrotechnik
4 | 853 3220 + 853 3310 + 853 3410 | Zusammenfassen von "Kabelmuffe, Elektrische Anlagen, allgemein" (853 3220), "Kabelmuffe, Mittelspannung" (853 3310) und "Kabelmuffe, Niederspannung" (853 3410) | Differenzierung der Funktion über Attribute | ELT | abgeschlossen | UP_KabelmuffeElektrotechnik
5 | 853 3230 + 853 3320 + 853 3420 | Zusammenfassen von "Merkstein, Elektrische Anlagen, allgemein" (853 3230), "Merkstein, Mittelspannung" (853 3320) und "Merkstein, Niederspannung" (853 3420) | Differenzierung der Funktion über Attribute | ELT | abgeschlossen | UP_MerksteinElektrotechnik
6 | 854 3250 + 854 3275 | Zusammenfassen als "Kommunikationsverteiler" von "Verteiler" (854 3250) und "Schaltschrank" (854 3275) | Differenzierung der Funktion über Attribute | KOM | abgeschlossen | UP_VerteilerSchaltanlageITK
7 | 852 3290 + 853 3610 + 854 3400 + 855 3301 + 859 3075 | Zusammenfassen von "Schilderpfahl, Gasversorgungsanlagen" (852 3290), "Schilderpfahl, Elektrische Anlagen" (853 3610), "Schilderpfahl, Fernm.- und Info.-techn. Anl." (854 3400), "Schilderpfahl, Wärmeversorgungsanlagen" (855 3301) und "Schilderpfahl, allgemein" (859 3075) | Differenzierung der Funktion über Attribute | Versorgung allg. | abgeschlossen | BP_Schilderpfahl
8 | 852 3260 + 852 3261 + 852 3262 | Zusammenfassen als "Hauseinführung" von: "Übergabepunkt, Hauseinführung, Gasversorgungsanlagen" (852 3260), "Hausanschlußpunkt, Gas-Hochdruck" (852 3261) und "Hausanschlußpunkt, Gas-Niederdruck" (852 3262) | Differenzierung der Funktion über Attribute Einen fachlichen Unterschied zwischen "Hauseinführung" und "Hausanschlußpunkt" gibt es nicht. Ein Übergabepunkt ist fachlich keine Hauseinführung. | Gas | abgeschlossen | UP_UebergabepunktHauseinfuehrungGasversorgung
9 | 850 3100 + 850 3110 + 850 3120 | Zusammenfassen von "Schacht, rund" (850 3100), "Schacht, eckig" (850 3110) und "Sonderschacht" (850 3120) | Übernommen aus AG Versorgung | Abwasser | abgeschlossen | UP_SMPSchachtAbwasser, Attribut SchachtUnterteilform
10 | 850 3140 + 850 3220 | Zusammenfassen von "Haltung" (850 3140) und "Druckleitung" (850 3220) | Übernommen aus AG Versorgung | Abwasser | eingestellt | Ansatz wurde im Rahmen der Modellaufstellung verworfen
11 | 850 3200 + 850 3210 | Zusammenfassen von "Leitung" (850 3200) und "Dränleitung" (850 3210) | Übernommen aus AG Versorgung | Abwasser | eingestellt | Ansatz wurde im Rahmen der Modellaufstellung verworfen
12 | 831 3300 + 831 3305 | Zusammenfassen von "Strauchpflanzung" (831 3300) und "Einzelstrauch" (831 3305) mit Attribut "Einzelstrauch" | Übernommen aus AG Straßen | Freianlagen | offen
13 | 842 3200 + 842 3210 + 842 3230 | Zusammenfassen als "Weiche" von "gerade Weiche" (842 3200), "Bogenweiche" (842 3210) und "Kreuzungsweiche" (842 3230) | Übernommen aus AG BoGwS Hinweis AG Straßen: Eine Differenzierung ist notwendig und sollte auf Attributebene erfolgen. | Schienenverkehr | offen | 536
14 | 833 3000 + 833 3105 + 833 3100 + 833 3115 + 833 3125 + 833 3130 + 833 3135 + 833 3140 + 833 3145 | Zusammenfassen als "Sportfläche" von "Sport- und Ausbildungsanlage, allgemein" (833 3000), "Segment" (833 3105), "Laufbahn / Anlaufbahn" (833 3110), "Weitsprunggrube" (833 3115), "Wassergraben" (833 3125), "Abwurf- / Abstoßfläche" (833 3130), "Kugelstoß- / Steinstoßfläche" (833 3135), "Gerätebox / Unterstand" (833 3140) und "Tribüne" (833 3145) | Übernommen aus AG BoGwS Hinweis AG Straßen: Eine Differenzierung ist notwendig und sollte auf Attributebene erfolgen. | Freianlagen | offen | 535
15 | 809 3005 + 899 3100 | Zusammenfassen von "Topographisches Objekt" und "Sonstige Objektart" | Übernommen aus AG Straßen | alle | eingestellt | durch Modellumstellung nicht mehr relevant
16 | 809 3010 + 899 3105 | Zusammenfassen von "Topographisches Objekt" und "Sonstige Objektart" | Übernommen aus AG Straßen | alle | eingestellt | durch Modellumstellung nicht mehr relevant
17 | 809 3015 + 899 3110 | Zusammenfassen von "Topographisches Objekt" und "Sonstige Objektart" | Übernommen aus AG Straßen | alle | eingestellt | durch Modellumstellung nicht mehr relevant
18 | 809 3905 + 809 3910 | Zusammenfassen als "Treppe" von "Spindel-/Wendeltreppe" (809 3910) und "Treppe" (809 3905) | Übernommen aus AG Straßen | Freianlagen | offen
19 | 829 3200 + 829 3205 + 829 3210 + 829 3215 | Zusammenfassen von "Lüftungsschacht (Bunker)" (829 3200), "Lüftungsschacht (Bauwerk)" (829 3205), "Lüftung" (829 3210) und "Ein-/Ausstiegsschacht" (829 3215) | Übernommen aus AG Straßen | Freianlagen | abgeschlossen | UP_Lueftungsrohr, UP_SchachtdeckelEinAusstieg
20 | 829 3201 + 829 3206 + 829 3216 | Zusammenfassen von "Lüftungsschacht (Bunker)" (829 3200), "Lüftungsschacht (Bauwerk)" (829 3205) und "Ein-/Ausstiegsschacht" (829 3215) | Übernommen aus AG Straßen | Freianlagen | abgeschlossen | UF_Lueftungsschacht, UF_EinAusstiegsschacht
21 | 834 3100 + 834 3110 + 834 3200 + 834 3205 + 834 3210 + 834 3300 + 834 3405 | Zusammenfassen von "Schießbahn" (834 3100), "Sprengplatz" (834 3110), "Schießanlage" (834 3200), "Kleinschießplatz (834 3205), "Wurfstand" (834 10), "Schießstand" (834 3210) und "Fläche für Orts- und Häuserkampf" (834 3405) | Übernommen aus AG Straßen Zusammenfassbarkeit prüfen | Schießanlagen | abgeschlossen | BF_Uebungsanlage
22 | 839 3000 + 839 3100 + 839 3105 + 839 3110 + 839 3115 + 839 3120 + 839 3125 | Zusammenfassen als "Sonstige Freianlage" von "Sonstige Freianlage, allgemein" (839 3000), "Friedhof" (839 3100), "Spielplatz" (839 3105), "Grillplatz" (839 3110), "Golfplatz" (839 3115), "Minigolfanlage" (839 3120) und "Trimmpfad" (839 3125) | Übernommen aus AG Straßen | Freianlagen | abgeschlossen | BF_Nutzflaeche
23 | 840 3200 + 840 3205 | Zusammenfassen von "Bordstein" (840 3200) und Einfassung" (840 3205) | Übernommen aus AG Straßen | Freianlagen | abgeschlossen | BL_Einfassung
24 | 840 3500 + 840 3505 + 840 3515 + 840 3520 + 840 3525 + 840 3530 + 850 3530 | Zusammenfassen als "Entwässerungsrinne" von "Entwässerungsrinne (Rand)" (840 3500), "Entwässerungsrinne" (840 3505), "Kastenrinne (Rand)" (840 3515), "Kastenrinne (Mitte)" (840 3520), "Schlitzrinne (Rand)" (840 3525), "Schlitzrinne" (840 3530) und "Entwässerungsrinne" (850 3530) | Übernommen aus AG Straßen | Abwasser | abgeschlossen | BL_Entwaesserungsrinne
25 | 840 3540 + 840 3545 + 840 3550 | Zusammenfassen von "Straßenablauf" (840 3540), "Seitenablauf" (840 3545) und "Hofablauf" (840 3550) | Übernommen aus AG Straßen | Abwasser | abgeschlossen | BP_Ablauf
26 | 859 3005 + 859 3006 | Zusammenfassen von "Sonderbauwerk" (859 3005) und "Behälter" (859 3006) | Übernommen aus AG Straßen | Abwasser | eingestellt | Sonderbauwerk wurde aufgelöst
27 | 850 3400 + 850 3420 + 850 3440 + 850 3460 + 850 3510 | Zusammenfassen von "Versickerungsfläche" (850 3400), "Versickerungsanlage mit oberirdischer Speicherung (850 3420), "Versickerungsteich" (850 3440), "Versickerungsanlage mitunterirdischer Speicherung (850 3460) und "Regenwassernutzungsanlage" (850 3510) | Übernommen aus AG Straßen | Abwasser | abgeschlossen | BF_Versickerungsanlage
28 | 863 3120 | Löschwasserteich löschen, da bereits auf Folie 851 | Übernommen aus AG Straßen | Wasser | abgeschlossen
29 | 821 3099 bis 821 3210 | Kann für Zwecke der Bw/BV zu "Bergbauliche Untertageanlagen" generalisiert werden | Übernommen aus AG BoGwS | Untertage | nicht zuständig | in eigener Zuständigkeit zu regeln
30 | 830 3100 + 830 3105 + 830 3115 | Kann für Zwecke der BImA zu "Mauer/Zaun" generalisiert werden | Übernommen aus AG BoGwS | Freianlagen | nicht zuständig | in eigener Zuständigkeit zu regeln
31 | 831 3000 und 831 3100 bis 831 3320 | Kann für Zwecke der Bw zu "Grünanlagen" generalisiert werden | Übernommen aus AG BoGwS | Freianlagen | nicht zuständig | in eigener Zuständigkeit zu regeln
32 | 831 3200 + 831 3205 | Kann für Zwecke der BImA zu "Bäume" generalisiert werden | Übernommen aus AG BoGwS | Freianlagen | nicht zuständig | in eigener Zuständigkeit zu regeln
33 | 831 3100 und 831 3300 bis 831 3320 | Kann für Zwecke der BImA zu "Pflanzen" generalisiert werden | Übernommen aus AG BoGwS | Freianlagen | nicht zuständig | in eigener Zuständigkeit zu regeln
34 | 832 3100 + 832 3110 + 832 3120 | Kann für Zwecke der Bw zu "Freiflächen" generalisiert werden | Übernommen aus AG BoGwS | Freianlagen | nicht zuständig | in eigener Zuständigkeit zu regeln
35 | 839 3000 bis 839 3125 | Kann für Zwecke der Bw zu "Sonstige Freianlagen" generalisiert werden | Übernommen aus AG BoGwS | Freianlagen | nicht zuständig | in eigener Zuständigkeit zu regeln
36 | 853 3195 + 853 3200 + 853 3205 + 853 3210 + 853 3305 + 853 3405 | Kann für Zwecke von Bw/BImA/BV zu "Kabel" zusammengefasst werden | Übernommen aus AG BoGwS | ELT | nicht zuständig | in eigener Zuständigkeit zu regeln
37 | 864 3500 + 864 3510 + 864 3520 + 864 3530 | Objekte "KMO, Kriegseinwirkung" (864 3500), "KMO, Blindgänger" (864 3510), "KMO, Sicherungsanlage" (864 3520), "KMO, Sicherungsanlage" (864 3530) löschen | Übernommen aus AG BoGwS | KMR | abgeschlossen | entfallen
38 | Folie 811 | Verwaltungseinheiten können in BFR Verm entfallen, da sie durch Dritte bei Bund und Ländern definiert, erhoben, primär geführt und als Sekundärdaten zur Verfügung gestellt werden. | Übernommen aus AG Straßen (Vorwort) | alle | abgeschlossen | entfallen
39 | Folie 812 | Schutzgebiete und Schutzobjekte können in BFR Verm entfallen, da sie durch Dritte bei Bund und Ländern definiert, erhoben, primär geführt und als Sekundärdaten zur Verfügung gestellt werden. | Übernommen aus AG Straßen (Vorwort) | alle | abgeschlossen | entfallen
40 | Folie 861 | Die vor wenigen Jahren in die BFR Verm eingeführte Objektgruppe „Biotope“ ist aus heutiger Sicht obsolet, da i.d.R. die bundesweit uneinheitlichen Schlüssel der Landeskartierung Anwendung finden. | Übernommen aus AG Straßen (Vorwort) | Biotope | abgeschlossen | entfallen
41 | Folien 851 und 863 | Verschmelzung in Teilbereichen möglich, da Folie 863 tlw. als Themenplan der Folie 851 zu sehen ist. | Übernommen aus AG Abwasser | Wasser | abgeschlossen | Trennung ist erfolgt
42 | 821 3099 bis 821 3210 | Kann zu "bergmännischen Untertageanlagen" generalisiert werden | Übernommen aus AG weitere baul. u. techn. Anlagen | Untertage | abgeschlossen | BF_Bergtechnik, BF_SchachtUntertageanlagen
43 | 831 3000 und 831 3100 bis 831 3320 | Kann für Zwecke der Bw/BImA zu "Grünanlagen" generalisiert werden | Übernommen aus AG weitere baul. u. techn. Anlagen | Freianlagen | nicht zuständig | in eigener Zuständigkeit zu regeln
44 | 832 3100 + 832 3110 + 832 3120 | Kann für Zwecke der Bw/BImA zu "Freiflächen" generalisiert werden | Übernommen aus AG weitere baul. u. techn. Anlagen | Freianlagen | nicht zuständig | in eigener Zuständigkeit zu regeln
45 | Folie 833 | Flächen können für Zwecke der Bw zu "Sportflächen" generalisiert werden | Übernommen aus AG weitere baul. u. techn. Anlagen | Freianlagen | nicht zuständig | in eigener Zuständigkeit zu regeln
46 | Folie 839 | Flächen können für Zwecke der Bw zu "sonstige Freianlagen" generalisiert werden | Übernommen aus AG weitere baul. u. techn. Anlagen | Freianlagen | nicht zuständig | in eigener Zuständigkeit zu regeln
47 | Folie 842 | Weichenarten können zu "Weiche" zusammengefasst werden | Übernommen aus AG weitere baul. u. techn. Anlagen | Schienenverkehr | offen | 536
48 | Folie 850 | Schächte können zusammengefasst werden | Übernommen aus AG weitere baul. u. techn. Anlagen | Abwasser | abgeschlossen
49 | Folie 850 | Abwasserleitungen können zusammengefasst werden (Unterscheidung der Abwasserart muss aber erhalten bleiben) | Übernommen aus AG weitere baul. u. techn. Anlagen | Abwasser | offen | 537
50 | 863 3500 + 3510 + 3520 + 3530 | Können entfallen |  | Brandschutz | eingestellt | OS unbekannt
51 | Folie 861 | BImA: Das Vorhalten sämtlicher Biotoptypen Bund / Land bedeutet ständigen Aktualisierungsbedarf und die Bund/Länder-Bezeichnungen unterscheiden sich gravierend, so dass beide Typenlisten vorgehalten werden müssen. Eine Beschränkung auf die Fachbedeutung 861 3100 (Gesetzlich geschützes Biotop) ist daher ausreichend. | Übernommen aus AG Straßen | Biotope | abgeschlossen | Biotope werden als Sekundärdaten behandelt

## BFR (3c) Erweit. Anforderungen
Liste fehlender Objektarten und sonstiger Definitionen in der BFR Vermessung |  |  |  |  | Sachstand LgBestMod V1.1
Lfd. Nr. | Beschreibung | Begründung | Bemerkung | Fachthema | Status | Bemerkung
1 | "Fremdleitungen" einführen. | Fremdleitungen werden zur Dokumentation der Grunddienstbarkeiten für alle Fachbereiche benötigt. | Differenzierung der Funktion über Attribute Übernommen aus AG Versorgung | Alle | offen | 94
2 | "Übergabepunkt" einführen. | Mit dem Objekt soll der Zuständigkeitswechsel (Übergabe an "öffentliches" Netz) dokumentiert werden. | Differenzierung der Funktion über Attribute Übernommen aus AG Versorgung | Alle | abgeschlossen | Übergabepunkte eingeführt
3 | "Masthöhe" zu den Objekten "Mast" einführen. |  | Übernommen aus AG Versorgung | Alle | offen | 505
4 | "Elektrischer Anschluss, allgemein" (Verbraucheranschluss) einführen. | Wie im Abwasserbereich (Anschlusspunkt, Straßenablauf) werden über dieses Objekt Verbraucher gekennzeichnet, die in anderen Folienbereichen abgelegt sind. |  | ELT | offen | 492
5 | Attribut "Betriebsart" zu den Objekten "Kabel" und "Kabelbündel" mit den Werten: "Notstrom", "Beleuchtung", etc. einführen. | Ziel ist die Grundlagenschaffung für netzspezifischen FIS Funktionen. |  | ELT | offen | 490, 487
6 | "Bezeichung" zu allen Objekten einführen. | Wie im Abwasserbereich gibt es auch hier Bezeichungssystematiken. |  | ELT, KOM | offen | 491
7 | "Kabelnummer" zu den Objekten "Kabel" und "Kabelbündel" einführen. | Über Kabelnummern werden z.B. Netzverfolgungen realisiert und Zuordnungen zu Fachinformationen realisiert. |  | ELT, KOM | offen | 490, 487
8 | Attribut "Geheimhaltung" zu allen Objekten einführen. | Zur Berücksichtigung besonderer Geheimhaltungsmerkmale. |  | ELT, KOM | offen | 494
9 | "Fernmeldetechnischer Anschluss, allgemein" für Kommunikationsobjekte (Fernsprechzelle etc.)/(Verbraucheranschluss) einführen. | Wie im Abwasserbereich (Anschlusspunkt, Straßenablauf) werden über dieses Objekte Verbraucher gekennzeichnet, die in anderen Folienbereichen abgelegt sind. |  | KOM | offen | 507
10 | "Muffe, Lichtwellenleiter" einführen. |  |  | KOM | offen | 506
11 | Attribut "Betriebsart" zu den Objekten "Kabel" und "Kabelbündel" mit den Werten: "Datenkabel", "Breitbandkabel", "Antennenkabel", "Steuerkabel", "sonstige" einführen. | Ziel ist die Grundlagenschaffung für netzspezifischen FIS Funktionen. |  | KOM | offen | 490, 487
12 | Symbole der BFR-Verm mit der Legende im "Allg. Umdruck 170-Symbole/Legende (Anhang Anlage 3)" abgleichen. Die Farbgebung der Symbole fachgerecht anpassen. | Die Farbgebung der Symbole der BFR Verm ist nicht fachgerecht, so dass Anpassungen erforderlich werden. | Aus Handbuch IT-Leitungsnetze. Es ist eine Angleichung der beiden Vorschriften (Handbuch IT und BFR Verm) vorgesehen. Dabei soll auch der aktuelle Stand der Technik berücksichtigt werden. | KOM | offen | 504
13 | "Muffe" einführen. |  | Differenzierung der Funktion über Attribute (z.B. "Schrumpfmuffe an Verbindungen u. Abzweigen, gem.", "Elektroschweißmuffe") | Wärme | offen | 515
14 | Attribut "max. Vorlauftemperatur" zum Objekt "Fernwärmeleitung" einführen. |  |  | Wärme | offen | 516
15 | Attribut "max. Betriebsdruck" zum Objekt "Fernwärmeleitung" einführen. |  |  | Wärme | offen | 516
16 | Attribut "Temperaturspreizung" zum Objekt "Fernwärmeleitung" einführen. |  |  | Wärme | offen | 516
17 | "Wärmeerzeugungsanlage" einführen. |  | Nicht als eigenes Objekt einführen, da in Gebäuden eingebaut. Zukünftig sollte ein Nutzungsattribut geführt werden. | Wärme | offen | 520
18 | "Wärmeerzeuger" einführen. |  | Nicht als eigenes Objekt einführen, da in Gebäuden eingebaut. Zukünftig sollte ein Nutzungsattribut geführt werden. | Wärme | offen | 521
19 | "Brennstofflager, flüssig" einführen. |  | Dieses Objekt hat fachübergreifenden Charakter (Wärme und POL). Aus fachtechnischer Sicht müssen Objekte, mit Bezug zum Fachthema, eindeutig markiert und selektierbar sein. | Wärme | offen | 522
20 | "Brennstofflager, fest" einführen. |  | Dieses Objekt hat fachübergreifenden Charakter (Wärme und POL). Aus fachtechnischer Sicht müssen Objekte, mit Bezug zum Fachthema, eindeutig markiert und selektierbar sein. | Wärme | offen | 523
21 | "Blockheizkraftwerk" einführen. |  | Nicht als eigenes Objekt einführen, da in Gebäuden eingebaut. Zukünftig sollte ein Nutzungsattribut geführt werden. | Wärme | offen | 524
22 | "Wärmeverteiler" einführen. |  | Nicht als eigenes Objekt einführen, da in Gebäuden eingebaut. Zukünftig sollte ein Nutzungsattribut geführt werden. | Wärme | offen | 525
23 | "Wärmeverteilungspumpe, Kesselhaus" einführen. |  | Nicht als eigenes Objekt einführen, da in Gebäuden eingebaut. Zukünftig sollte ein Nutzungsattribut geführt werden. | Wärme | offen | 526
24 | "Trinkwarmwasserbereitung, zentral" einführen. |  | Dieses Objekt hat fachübergreifenden Charakter (Wärme und Wasser). Aus fachtechnischer Sicht müssen Objekte, mit Bezug zum Fachthema, eindeutig markiert und selektierbar sein. Nicht als eigenes Objekt einführen, da in Gebäuden eingebaut. Zukünftig sollte ein Nutzungsattribut geführt werden. | Wärme | offen | 527
25 | "Trinkwarmwasserbereitung, dezentral" einführen. |  | Dieses Objekt hat fachübergreifenden Charakter (Wärme und Wasser). Aus fachtechnischer Sicht müssen Objekte, mit Bezug zum Fachthema, eindeutig markiert und selektierbar sein. Nicht als eigenes Objekt einführen, da in Gebäuden eingebaut. Zukünftig sollte ein Nutzungsattribut geführt werden. | Wärme | offen | 528
26 | "Wärmetechnische Hausstation" einführen. |  | Nicht als eigenes Objekt einführen, da in Gebäuden eingebaut. Zukünftig sollte ein Nutzungsattribut geführt werden | Wärme | offen | 529
27 | "Kondensateinleitung/Brennwertanlage" einführen. |  | Nicht als eigenes Objekt einführen, da in Gebäuden eingebaut. Zukünftig sollte ein Nutzungsattribut geführt werden. | Wärme | offen | 530
28 | "Trinkwarmwasserleitung" einführen. |  | Dieses Objekt hat fachübergreifenden Charakter (Wärme und Wasser). Aus fachtechnischer Sicht müssen Objekte, mit Bezug zum Fachthema, eindeutig markiert und selektierbar sein. | Wärme | offen | 531
29 | "Schacht, Leerrohrsystem" zum Objekt "Leerrohrsystem" einführen. |  |  | Versorgung allg. | offen | 539
30 | "Altöl-" und "Kühlmittelleitung" einführen. |  | Hinweis: Fachobjekt wird im Themenbereich "allg. Ver-/Entsorgung" gesehen (nicht POL) | Versorgung allg. | offen | 540, 541
31 | "Altöl-" und "Kühlmitteltank" einführen. |  | Hinweis: Fachobjekt wird im Themenbereich "allg. Ver-/Entsorgung" gesehen (nicht POL) | Versorgung allg. | offen | 542, 543
32 | "Außenlandeplatz" einführen. |  | Übernommen aus AG Versorgung | Flug | offen | 451
33 | "Nachtsichtleuchte" einführen. |  | Übernommen aus AG Versorgung | Flug | offen | 452
34 | "Erdungspunkt, Hallenvorfelder und LfZ- Abstellflächen" einführen. |  | Übernommen aus AG Versorgung | Flug | offen | 453
35 | "Wassergewinnung, oberflächennah" einführen mit Attribut "Schüttungsleistung [m³/h o. l/s]" |  | Übernommen aus AG Abwasser | Wasser | offen | 471
36 | "Rohrtrenner, Hauptversorgungsleitung" einführen mit Attributen "Sicherheitsstufe" und "Durchflussleistung [m³/h]" |  | Übernommen aus AG Abwasser | Wasser | offen | 472
37 | "Evakuieranlage zur Gasabscheidung" einführen. |  | Übernommen aus AG Versorgung Hinweis AG POL: Zustimmung | POL | offen | 533
38 | "Lüftungsrohr am Gebäude" einführen |  | Übernommen aus AG Versorgung (Protokoll) | Versorgung allg. | offen | 566
39 | "Seilbahn" einführen |  | Übernommen aus AG bauliche Anlagen (Protokoll) | bauliche Anlagen | offen | 570
40 | "Siloanlage" einführen |  | Übernommen aus AG bauliche Anlagen (Protokoll) | bauliche Anlagen | offen | 569
41 | "Radome" einführen |  | Übernommen aus AG bauliche Anlagen (Protokoll) | bauliche Anlagen | offen | 567
42 | "Geothermieanlage" einführen |  | Übernommen aus AG bauliche Anlagen (Protokoll) | bauliche Anlagen | offen | 513
43 | "Versorgungstunnel" einführen |  | Übernommen aus AG bauliche Anlagen (Protokoll) | bauliche Anlagen | offen | 568
44 | "Flugzeugschutzbauten" einführen |  | Übernommen aus AG bauliche Anlagen (Protokoll) | bauliche Anlagen | offen | 447
45 | "Bunker" einführen |  | Übernommen aus AG bauliche Anlagen (Protokoll) | bauliche Anlagen | offen | 432
46 | "Deponie" einführen |  | Übernommen aus AG bauliche Anlagen (Protokoll) | BoGwS | abgeschlossen | UF_LagerStellflaeche, LA_LagerStellflaecheArt = Deponie
47 | "Windkraftrad" einführen |  | Übernommen aus AG bauliche Anlagen (Protokoll) | Versorgung allg. | offen | 571
48 | "Solaranlage" einführen |  | Übernommen aus AG bauliche Anlagen (Protokoll) | Versorgung allg. | abgeschlossen | UF_Photovoltaikanlage
49 | Signaturkatalog Folie 853 - Darstellungen korrigieren | Im Folienbereich 853 wurden in den Gesamtdarstellungen im SIK fehlerhafte Leitungskurzzeichen gefunden. Das sollte korrigiert werden. | Übernommen aus AG Versorgung (Protokoll) | ELT | offen | 488
50 | Attribut "Löschwasserversorgung" zu den verschiedenen Wasserleitungen einführen. | Kennzeichnung der Leitungen, die zur Löschwasserversorgung notwendig sind, wird benötigt. | Übernommen aus AG Abwasser (Protokoll) | Wasser | abgeschlossen | 475
51 | Objekt "Löschwasserleitung" löschen | Verwendung eines Attributs gefordert. | Übernommen aus AG Abwasser (Protokoll) | Wasser | abgeschlossen | als Attribut zur Wasserleitung umgesetzt
52 | Objekte der Folie 863 (Brandschutz): Die meisten Objekte der Folie sollten nicht eigenständig auf der Folie 863 geführt werden, sondern als Fachattribut (Brandschutz) an den entsprechenden Objekten (z.B. Hydrant), die im Feuerwehrplan ausgegeben werden sollen. | Für die Erstellung des Themenplan Feuerwehr | Übernommen aus AG Versorgung (Protokoll) | Alle | offen | 438
53 | Fachplan "Flugfeldbefeuerung" einführen. |  | Darstellung der Anlagengruppe "Flugfeldbefeuerung" | ELT | nicht zuständig
54 | Fachplan "Bestandsplan Außenbeleuchtung" einführen. |  | Da zur Erzeugung des Plans die notwendigen Informationen im Datenmodell fehlen (Attribut "Betriebsart") kann eine inhaltliche Definition in diesem WS noch nicht erfolgen. | ELT | nicht zuständig
55 | Fachplan "Schemaplan Mittelspannung" einführen. |  | Da der Plan erst nach dem Einführen der Funktionalität "Automatisches Erzeugen von Schemaplänen" erstellt werden kann, sind für diesen Plan noch keine Inhalte definiert. | ELT | nicht zuständig
56 | Fachplan "Schemaplan Niederspannung" einführen. |  | Da der Plan erst nach dem Einführen der Funktionalität "Automatisches Erzeugen von Schemaplänen" erstellt werden kann, sind für diesen Plan noch keine Inhalte definiert. | ELT | nicht zuständig
57 | Fachplan "Bestandsplan Sonstige Netze" einführen. |  | Der Fachplan kann erst nach der Einführung des Attributs "Betriebsart" erstellt werden. | KOM | nicht zuständig
58 | Fachplan "Schemaplan Fernmeldenetze" einführen. |  |  | KOM | nicht zuständig
59 | Fachplan "Schemaplan Datennetze" einführen. |  |  | KOM | nicht zuständig
60 | Fachplan "Schema BK-Netze" (BK = Breitbandkabel-Netze (Koaxial)) einführen. |  |  | KOM | nicht zuständig
61 | Fachplan "Schema Sonstige Netze" (Rote Netze (VS etc.)) einführen. |  |  | KOM | nicht zuständig
62 | Fachplan "Schemaplan Wärmeversorgung" mit folgenden Informationen einführen: Vor und Rücklauf; Strangbezeichnung; Absperrschieber; Entlüftungsleitungen; angeschlossene Gebäude mit max. Anschlusswert; Zentrale Versorgungsanlage mit installierter Wärmeerzeugungsleistung |  |  | Wärme | nicht zuständig
63 | Fachplan: "Bestandsplan prüfpflichtige, unterirdische Werks- und Verbindungsleitungen" einführen. |  | Übernommen aus AG Versorgung Hinweis AG POL: Aus Sicht Fach-AG POL für die Anlagen Tanklager, Flugfeldtankanlage und Tankstelle im jeweiligen Fachplan enthalten. | POL | nicht zuständig
64 | Fachplan "Themenplan Feuerwehr" einführen | Feuerwehrplan soll als Themenplan zu den Objekten der BFR-Folien erzeugt werden. Objekte der Folie 863 auf die anderen BFR-Folien übernehmen. | Übernommen aus AG Abwasser (Protokoll) Übernommen aus AG Versorgung (Protokoll) | Alle | nicht zuständig
65 | Attribut "Material/Beschaffenheit" einführen | Bsp. „befestigter Seitenstreifen“ als Flächenelement mit dem Attribut „Bankett – Rasen“ versehen – daraus entnehmbar sind Bewirtschaftungsaufgaben wie „mähen“ oder „Erdreich beräumen“ | Übernommen aus AG Straßen | Straßen | abgeschlossen | UF_Befestigter­Seitenstreifen, Attribut Oberflaechenbefestigung
66 | Objekt "Stellplatz" einführen mit Attributen PKW, LKW, Bus | Parkflächen für Kfz | Übernommen aus AG Straßen | Straßen | abgeschlossen | UF_SonstigeBefestigteFlaecheMitVerkehrsbezug, Attribut Nutzung
67 | Attribut "Versiegelungsgrad" einführen | Die Festlegung des Versiegelungsgrads von befestigten Flächen ist für den Eigentümer und den Planer notwendig für die: - Berechnung kommunaler Abwassergebühren - Dimensionierung der Abwassernetze | Übernommen aus AG Abwasser | Alle | offen | 417
68 | "Grundwassermessstelle" einführen |  | Übernommen aus AG BoGwS + AG weitere baul. u. techn. Anlagen | BoGwS | abgeschlossen | UP_Grundwassermessstelle
69 | "Wirtschaftseinheit, Nummer" zu Objekt "Wirtschaftseinheit einführen |  | Übernommen aus AG BoGwS + AG weitere baul. u. techn. Anlagen | Alle | eingestellt | als Sekundärdaten bewertet
70 | "Grenze des Zuständigkeitsbereiches eines BwDLz" einführen |  | Übernommen aus AG BoGwS + AG weitere baul. u. techn. Anlagen | Alle | offen | 565
71 | "FFH-Gebiet" einführen | als Ergänzung zu Vogelschutzgebiet, dann kann "Natura 2000" entfallen | Übernommen aus AG BoGwS + AG weitere baul. u. techn. Anlagen | Alle | eingestellt | als Sekundärdaten bewertet
72 | "Untertageanlage" einführen | Ausdehnung der Untertageanlagen (UTA Bw) | Übernommen aus AG BoGwS + AG weitere baul. u. techn. Anlagen | Untertage | offen | 576
73 | "Flur" einführen |  | Übernommen aus AG BoGwS + AG weitere baul. u. techn. Anlagen | Alle | eingestellt | als Sekundärdaten bewertet
74 | Flächenobjekte A / I, A / II, A / III, B / II, B III, C / III, D und E einführen | gemäß AH BoGwS zusätzliche Objektarten zur Darstellung | Übernommen aus AG BoGwS + AG weitere baul. u. techn. Anlagen | BoGwS | offen | 575
75 | "Übungsanlage" einführen |  | Übernommen aus AG BoGwS | Schießanlagen | offen | 442
76 | "Übungsraum" einführen |  | Übernommen aus AG BoGwS | Schießanlagen | offen | 443
77 | "Wurfscheibenschießanlage" einführen |  | Übernommen aus AG BoGwS | Schießanlagen | offen | 444
78 | Bezeichung für Objekt "Wurfstand" (8 834 3210) ändern in "Wurfstand/-platz" |  | Übernommen aus AG BoGwS | Schießanlagen | offen | 445
79 | "Schieß- und Erprobungseinrichtungen externer Unternehmen" einführen |  | Übernommen aus AG BoGwS | Schießanlagen | offen | 446
80 | "KMVF Verursachungsszenario" einführen mit den Attributen "Luftangriffe", "Bodenkämpfe", " Munitionsvernichtung", "Militärischer Regelbetrieb", "Munitionsproduktion und –lagerung" |  | Übernommen aus AG BoGwS | KMR | abgeschlossen
81 | "Munitionsbelastungsgrad" einführen mit den Attributen "A", "B", "C" |  | Übernommen aus AG BoGwS | KMR | abgeschlossen
82 | "Erkundungsgebiet Phase C" einführen |  | Übernommen aus AG BoGwS | KMR | abgeschlossen
83 | "Bogen, Krümmer" einführen |  | Übernommen aus AG Abwasser + AG Straßen | Abwasser | offen | 473
84 | Objektbezeichnung "Sonderschacht" (850 3120) um "punktförmig" ergänzen |  | Übernommen aus AG Abwasser + AG Straßen | Abwasser | eingestellt | nicht mehr relevant
85 | Objektbezeichnung "Sonderschacht" (850 3125) um "flächenförmig" ergänzen |  | Übernommen aus AG Abwasser + AG Straßen | Abwasser | eingestellt | nicht mehr relevant
86 | Objektbezeichnung "Versickerungsfläche" (850 33400) um "flächenförmig" ergänzen |  | Übernommen aus AG Abwasser + AG Straßen | Abwasser | eingestellt | nicht mehr relevant
87 | Objektbezeichnung "Versickerungsfläche" (850 3410) um "punktförmig" ergänzen |  | Übernommen aus AG Abwasser + AG Straßen | Abwasser | eingestellt | nicht mehr relevant
88 | Objektbezeichnung "Hesco" (830 3140) ändern in "Drahtschotter-Gabionen" |  | Übernommen aus AG Straßen | Freianlagen | abgeschlossen | UF_Gabione
89 | "Brandschutzwall, -schneise, streifen" einführen |  | Übernommen aus AG Straßen | Freianlagen | offen | 433, 434, 43
90 | "Rasen/Wiese" (831 3100) trennen in "Gebrauchsrasen" und "Landschaftsrasen" |  | Übernommen aus AG Straßen | Freianlagen | abgeschlossen
91 | "Kompostfläche" einführen |  | Übernommen aus AG Straßen | Freianlagen | offen | 439
92 | "Mähwiese" einführen |  | Übernommen aus AG Straßen | Freianlagen | offen | 436
93 | "Weide" einführen |  | Übernommen aus AG Straßen | Freianlagen | offen | 437
94 | Attribut "Sand" ergänzen bei "Sonstige Freifläche" (832 3120) |  | Übernommen aus AG Straßen | Freianlagen | abgeschlossen
95 | "Schaubild, Buntfläche" einführen |  | Übernommen aus AG Straßen | Freianlagen | offen | 441
96 | Objektbezeichnung "Waldfläche" (832 3200) ändern in "Waldfunktionsfläche" |  | Übernommen aus AG Straßen | Freianlagen | offen | 440
97 | Attribut "Biotoptyp, Land" einführen zu "Biotop, allgemein" (861 3000) | Angabe Biotoptyp nach Landeskartierschlüssel | Übernommen aus AG Straßen | Freianlagen | eingestellt | als Sekundärdaten bewertet
98 | Objektbezeichnung "befestigter Seitensteifen" (840 3110) ändern in "befestigter Seitensteifen/Bankett" |  | Übernommen aus AG Straßen | Freianlagen | offen | 449
99 | "Stufe, linienförmig" löschen | Stufen immer flächenförmig erfassen | Übernommen aus AG Straßen | Freianlagen | offen | 572
100 | "Steinbruch" einführen |  | Übernommen aus AG bauliche Anlagen | Freianlagen | offen | 573
101 | "Wetterschleuse" einführen | Untertageanlagen | Übernommen aus AG bauliche Anlagen | Untertage | offen | 431
102 | "Sanierung" einführen | Eine Sanierungsmaßnahme ändert den Bestand. Dies muss in der Bestandsdokumentation nachgeführt und dargestellt werden. Für die Darstellung z.B. der Sanierung einer Haltung mit einem Inliner ist dafür ein neues Objekt Sanierung notwendig. | Übernommen aus AG Abwasser | Abwasser | offen | 416
103 | Attribut "Wasserart" einführen zu Leitung | Nutzung der Netze als Attribut der Leitung führen: - Rohwasser - Trinkwasser - Löschwasser - Brauchwasser | Übernommen aus AG Abwasser | Wasser | abgeschlossen
104 | Attribute "Baujahr" und "Material" einführen zu "Löschwasserteich", "Be- / Entlüftung, Wasserversorgungsanlagen", "Schacht, Wasserversorgungsanlagen", "Rohrreinigungskasten", "Pumpwerk / Druckerhöhungsanlage", "Wasserleitung", "Zähler, Wasserversorgungsanlagen", "Druckregler, Wasserversorgungsanlagen", "Absperrarmatur, Wasserversorgungsanlagen", "Hydrant" |  | Übernommen aus AG Abwasser | Wasser | offen | 320, 425-427, 429, 462-466
105 | Attribut "Baujahr" einführen zu "Brunnen", "Wasseraufbereitungsanlage", "Behälter", "Wasserbehandlungsanlage" |  | Übernommen aus AG Abwasser | Wasser | offen | 467-470
106 | Attribute "bauliche Ausführung", "gespeicherte Wasserart" und "Art der Innenbeschichtung" einführen zu "Behälter" |  | Übernommen aus AG Abwasser | Wasser | offen | 468
107 | Attribute "Art der Wasserbehandlungsanlage" und "Art der Desinfektion" zu "Wasserbehandlungsanlage einführen |  | Übernommen aus AG Abwasser | Wasser | offen | 470
108 | Attribute "Tiefe", "Abmessungen", "Deckelklasse" einführen zu "Schacht, Wasserversorgungsanlagen" |  | Übernommen aus AG Abwasser | Wasser | offen | 427, 428
109 | Attribut "Nenndurchfluss Qn" einführen zu Zähler, Wasserversorgungsanlagen" |  | Übernommen aus AG Abwasser | Wasser | offen | 463
110 | "Liegenschaftsgrenze" einführen | Aufgabenerledigung BImA | Übernommen aus AG BoGwS + AG weitere baul. u. techn. Anlagen | Alle | offen | 553
111 | "Liegenschaftsumring" einführen | Aufgabenerledigung BImA | Übernommen aus AG BoGwS + AG weitere baul. u. techn. Anlagen | Alle | offen | 554
112 | "militär. Nutzung (ehemals / Außenbereich)" einführen | Aufgabenerledigung BImA | Übernommen aus AG BoGwS + AG weitere baul. u. techn. Anlagen | Alle | offen | 555
113 | "Bodenveränderung /-eingriff" einführen | Aufgabenerledigung BImA | Übernommen aus AG BoGwS + AG weitere baul. u. techn. Anlagen | BoGwS | offen | 556
114 | Aus fachtechnischer Sicht müssen Objekte eine eindeutige Zuordnung zum zugehörigen Versogungsnetz haben. | Z.B. sind Öltanks und -leitungen, die zum Betrieb der Wärmeversorgungsanlagen genutzt werden, für die Fachsparte "Wärme" ebenso wichtig wie für "POL". |  | Versorgung allg. | offen | 577
115 | Objekt "Schwemmsperre" (809 4300) sollte auf der Folie 850 (Anlagen der Abwasserableitung und -behandlung) geführt werden. |  | Übernommen aus AG Abwasser | Abwasser | offen | 578
116 | "Flugzeugverkehrsfläche" (841 3100) weiter differenzieren |  | Übernommen aus AG BoGwS | Flug | offen | 454
117 | "Hubschrauberlandeplatz" (841 3105) weiter differenzieren |  | Übernommen aus AG BoGwS | Flug | offen | 455
118 | Behandlung des Themas "Löschwasserrückhaltung" |  | Übernommen aus AG Versorgung (Protokoll) | Abwasser | offen | 579
119 | Sport- und Ausbildungsanlagen: "Übungsplatz für Handflammpatronen" einführen |  | Übernommen aus AG weitere baul. u. techn. Anlagen | Sport | offen | 580
120 | Untertageanlagen: "Traufhöhe" und "Firsthöhe" einführen |  | Übernommen aus AG weitere baul. u. techn. Anlagen | Untertage | offen | 581
121 | Flugverkehrsanlagen: Die Begrifflichkeiten der Folie sind nicht mehr aktuell |  | Übernommen aus AG weitere baul. u. techn. Anlagen | Flug | offen | 582
122 | Folie 802 mit Bezug zur WRRL überarbeiten |  | Übernommen aus AG Straßen | Gewässer | offen | 583
123 | BImA: Ein Baumkataster wird als Grundlage zur Verkehrsssicherung benötigt, ansonsten sind Einzelbäume nicht erforderlich. Gleiches gilt für 831 3205 (Baumgruppe/Hain): Entweder Einzelbäume als VS Objekte oder Wald (832 3200) erfassen. |  | Übernommen aus AG Straßen | Freianlagen | offen | 584

## Erläuterungen
Legende:
Blatt "BFR (3b) Zusammenfassung" |  | Es werden die Anforderungen der AG des WS Bestandsdokumentation aufgelistet, die ein Zusammenfassen von bestehenden Objektarten der BFR Vermessung betreffen. Die Anforderungen werden getrennt nach den Fachthemen der einzelnen AG aufgeführt.
Spalte A | Lfd. Nr. | Nummerierung der Anforderungen
Spalte B | Folie und Objektart-Nr. | Die Objektschlüssel der zusammenzufassenden Objektarten werden hier angegeben.
Spalte C | Bündelung mit Folie und Objektart-Nr | Es werden die Bezeichnungen der Objektarten angeführt, die zusammengefasst werden sollen.
Spalte D | Bemerkung | Zusatzinformationen zur Anforderung
Spalte E | Fachthema | Bezeichnung des Fachthemas, aus dessen Bereich die Zusammenfassung gefordert wird.
Blatt "BFR (3c) Erweit. Anforderungen" |  | Es werden die Anforderungen der AG des WS Bestandsdokumentation aufgelistet, die fehlende Objektarten oder sonstige fehlende Definitionen in der BFR Vermessung betreffen. Die Anforderungen werden getrennt nach den Fachthemen der einzelnen AG aufgeführt.
Spalte A | Lfd. Nr. | Nummerierung der Anforderungen
Spalte B | Beschreibung | Benennung der geforderten neuen Definition
Spalte C | Begründung | Aufführung von Gründen, die eine Einführung erfordern.
Spalte D | Bemerkung | Zusatzinformationen zur Anforderung
Spalte E | Fachthema | Bezeichnung des Fachthemas, aus dessen Bereich die neue Objektart bzw. sonstige neue Definition gefordert wird.